25-TA-1380: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 9.0

Anotācija (ex-ante) 5.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Klimata un enerģētikas ministrija

Atzinums iesniegts

13.05.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

13.05.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" | Iebildums Klimata un enerģētikas ministrija vērš uzmanību, ka MK 2026.gada sākumā apstiprinātā "Smalko daļiņu, amonjaka, slāpekļa oksīdu, gaistošo organisko savienojumu un sēra dioksīda emisiju samazināšanas plāna 2026.‒2030. gadam" M.3.3.4. pasākums paredz, ka KEM sadarbībā ar Ekonomikas ministriju jāpilnveido būvniecības jomas regulējumu, pastiprinot prasības individuālās apkures iekārtām, kas darbojas ar cieto kurināmo un atrodas teritorijās ar sliktu gaisa kvalitāti. Šis pasākums ietver arī izmaiņu veikšanu MK noteikumos Nr. 310. Ņemot vērā minēto, KEM ierosinātu noteikumu projektu papildināt ar prasību, kas nosaka, ka teritorijās, kurās atbilstoši gaisa kvalitātes normatīvajiem aktiem konstatēti gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumi vai pastāv augsts risks šo normatīvus pārsniegt aizliegts uzstādīt jaunas iekārtas, kas rada šādu vielu emisijas. Piedāvātā redakcija - | Lana Maslova (KEM) |