24-TA-801: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

AS "Sadales tīkls"

Atzinums iesniegts

30.08.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

30.08.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Lūdzam papildināt anotācijas "Galīgais kontu slēgšanas pārskats" sadaļu ar informāciju, ka sistēmas operators elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu datus nodos tirgotājam līdz ar faktisko līguma izbeigšanas dienu, respektīvi ar dienu, kad tirgotājs būs informējis sistēmas operatoru, par līguma izbeigšanu. Piedāvātā redakcija - | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija II1. Viedie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti | Iebildums Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta tekstā tiek izmantots jauns termins "Viedais elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts", kas netiek definēts. Norādām, ka noteikumos ir nodefinēts "elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts", līdz ar to lūdzam izvērtēt vai noteikumu projekts nav papildināms ar "Viedais elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts" termina skaidrojumu. Piedāvātā redakcija - | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2 Viedais elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts precīzi mēra elektroenerģijas faktisko patēriņu katrā tirdzniecības intervālā. Sistēmas operators bez papildu maksas nodrošina lietotājam datus par patēriņa vēsturi, izmantojot standartizētu saskarni vai attālinātu piekļuvi. | Iebildums Attiecībā par noteikumu projekta 12.2 un12.9 punktu, norādām, ka viedā elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta tehniskā funkcionalitāte nav saistīta (sinonīma) ar tirdzniecības intervālu. Sistēmas operators norāda, ka tiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem, kas ir uzstādīti pirms 2019.gada, var nebūt tādas tehniskā funkcionalitātes, lai datus iegūtu pa 15minūtēm. Līdz ar to, mainoties tirdzniecības intervāla posmam esošie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti var nenodrošināt nepieciešamo funkcionalitāti. Elektroenerģijas uzskaite notiek atbilstoši uzstādītajiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem un tirdzniecības intervāls ir mainīga vērtība, mainoties tirdzniecības intervāla vērtībai ir jāņem vērā, ka uzstādītie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti var nenodrošināt attiecīgo tehnoloģisko funkcionalitāti. Sistēmas operators vērš uzmanību, ka Direktīvas Nr. 2019/944 19.panta sestajā punktā ir minēts: Šīs direktīvas noteikumus par viedām uzskaites sistēmām piemēro turpmāk uzstādāmajām iekārtām un iekārtām, ar kurām aizstāj vecākos viedos skaitītājus. Viedās uzskaites sistēmas, kuras jau ir uzstādītas vai kuru “darbu sākums” bija pirms 2019. gada 4. jūlija, var turpināt darboties visu savu ekspluatācijas laiku, bet viedās uzskaites sistēmas, kas neatbilst 20. panta un II pielikuma prasībām, netiek ekspluatētas pēc 2031. gada 5. jūlija. Līdz ar to lūdzam precizēt normas un noteikt, ka tiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem, kas ir uzstādīti pirms 2019. gada vai to funkcionalitāte neļauj veikt elektroenerģijas uzskaiti atbilstoši tirdzniecības intervālam, tirdzniecības intervāls tiek aprēķināts pēc tipveida slodžu grafika, bet ja tādu nav iespējams piemērot, tad aritmētiski, proporcionāli sadalot lietotāja patēriņu pa tirdzniecības intervāliem. Piedāvātā redakcija - | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 12.6 Sistēmas operators nodrošina lietotājam datus par elektrotīklā nodoto un no elektrotīkla saņemto elektroenerģiju standartizētā komunikācijas saskarnē vai ar attālinātas piekļuves starpniecību, vai trešajai personai, kas darbojas lietotāja vārdā, nodrošinot iespēju salīdzināt piedāvājumus pēc līdzvērtīgām pazīmēm. | Iebildums Attiecībā par noteikumu 12.6 punktu, sistēmas operators neatbalsta tādu pieeju, ka jebkura lietotāja deleģētājai personai būtu tiesības piekļūt vienotajai datu platformai. Ņemot vērā, ka vienotā datu platforma nodrošina centrisko datu modeli, tad nebūtu pieļaujama situācija, ka jebkurai deleģētai personai būtu piekļuve minētajai platformai. Sistēmas operatora ieskatā, ja trešajai personai ir jāiegūst dati par lietotāju, tad pats lietotājs tos var darīt zināmus attiecīgajai trešajai personai. Sistēmas operatora ieskatā termins "trešā persona" būtu jāsašaurina un jāaizstāj ar elektroenerģijas tirgotājiem, tas ir, ka elektroenerģijas tirgotāji vienotajā datu platformā, saņemot lietotāja deleģējumu būtu tiesīga iegūt šādus datu, savukārt pārējām trešajām personām, lietotājs datus var iesniegt pats personīgi. Sistēmas operators nodrošina lietotājam datus par elektrotīklā nodoto un no elektrotīkla saņemto elektroenerģiju standartizētā komunikācijas saskarnē vai ar attālinātas piekļuves starpniecību, vai trešajai personai, kas darbojas lietotāja vārdā, nodrošinot iespēju salīdzināt piedāvājumus pēc līdzvērtīgām pazīmēm. Piedāvātā redakcija - | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 12.6 Sistēmas operators nodrošina lietotājam datus par elektrotīklā nodoto un no elektrotīkla saņemto elektroenerģiju standartizētā komunikācijas saskarnē vai ar attālinātas piekļuves starpniecību, vai trešajai personai, kas darbojas lietotāja vārdā, nodrošinot iespēju salīdzināt piedāvājumus pēc līdzvērtīgām pazīmēm. | Iebildums Lūdzam sniegt skaidrojumu kas būtu saprotams ar noteikumu 12.6 punktā minēto tekstu: "nodrošinot iespēju salīdzināt piedāvājumus pēc līdzvērtīgām pazīmēm." Piedāvātā redakcija - | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija 17.2 Sadales sistēmas operators pārceļ elektroenerģijas neto uzskaites sistēmā uzkrāto saražotās elektroenerģijas apjomu uz mājsaimniecības lietotāju, kas turpina izmantot elektroenerģijas neto uzskaites sistēmu tajā pašā mājsaimniecības objektā iepriekšējā lietotāja nāves gadījumā. | Iebildums Noteikumu projekta 17.2 punkts nosaka, ka sistēmas operators pārceļ lietotāja neto uzskaite sistēmā izveidojušos uzkrājumu uz jauno lietotāju, iepriekšējā lietotāja nāves gadījumā. Sistēmas operators vērš uzmanību un lūdz precizēt normu, ka sistēmas operators pārceļ lietotāja izveidojušos neto uzskaite sistēmā izveidojušos uzkrājumu uz jauno lietotāju, iepriekšējā lietotāja nāves gadījumā tikai gadījumos, kad ir saņemts lietotāja iesniegums par šāda uzkrājuma pārcelšanu. Sistēmas operators vērš uzmanību, ka pie lietotāja maiņām tas neveic uzraudzību pie kādiem apstākļiem tiek veikta minētā lietotāja maiņa, līdz ar to, lietotājam ir jāinformē sistēmas operators, ja lietotāja maiņa notiek, ņemot vērā iepriekšējā lietotāja nāves gadījumu. Vienlaikus sistēmas operators vērš uzmanību, ka personām rūpīgi būtu jāizvērtē, kurš no jaunajiem lietotājiem pārņemtu attiecīgo objektu un pārcelto NETO uzkrājumu, jo gadījumā, ja personas maina savu viedokli un veic nākamo lietotāju maiņu, tad NETO uzkrājums tiek dzēsts. Līdz ar to lūdzam izvērtēt vai anotācijā nebūtu sniedzams līdzīgs skaidrojums par NETO pārcelšanu, norādot, ka tas ir izņēmuma gadījums no vispārējās kārtības. Piedāvātā redakcija 17.2 Sadales sistēmas operators pēc lietotāja iesnieguma par neto uzkrājuma pārceļ elektroenerģijas neto uzskaites sistēmā uzkrāto saražotās elektroenerģijas apjomu uz mājsaimniecības lietotāju, kas turpina izmantot elektroenerģijas neto uzskaites sistēmu tajā pašā mājsaimniecības objektā iepriekšējā lietotāja nāves gadījumā, ievērojot ka: 1) tiek pārcelts uzkrātais saražotās elektroenerģijas apjoms, kas izveidojies neto uzskaites sistēmas gada ietvaros; 2) uzkrāto saražotās elektroenerģijas apjomu pārceļ uz tekošo norēķinu periodu; 3) attiecīgā objekta saražotā elektroenerģija laika posmā no iepriekšējā lietotāja nāves gadījuma līdz lietotāja iesnieguma iesniegšanai netika pārdota tirgotājam. | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija 43.14.3. elektroenerģijas cenu salīdzināšanas rīka ietvaros uzkrātā informācija par elektroenerģijas cenu iepriekšējo 12 mēnešu laikā vai kopš brīža, kad regulators ir izsniedz is apliecinājumu par elektroenerģijas cenu salīdzināšanas rīka atbilstību minimālajām prasībām. | Iebildums Lūdzam svītrot 43.14.3. apakšpunktu. Atbilstoši piedāvātajai redakcijai, sistēmas operatoram būtu jāuzglabā un jāataino tirgotāju cenu piedāvājumi 12 mēnešu garumā, kas apgrūtinātu pārskatāmu un uz lietotājiem vērstu informācijas atspoguļošanu. Kā arī šādas informācijas atspoguļošanai minētā informācija sistēmas operatoram būtu jāuzkrāj, jāattēlo un jāuztur, kas prasītu attiecīgas papildus IT izstrādes, kas būtu nesamērīgas pret lietotāju ieguvumiem, jo vēsturisko datu apkopošana nekādā veidā nepalīdz lietotājam salīdzināt aktuālos cenu piedāvājumus. Sistēmas operatora ieskatā cenu salīdzināšanas rīkā būtu jāatspoguļo tirgotāju aktuālās piedāvātās cenas. Piedāvātā redakcija - | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 8. | Noteikumu konsolidētā versija 78.2. sistēmas operators ir saņēmis tirgotāja vai citas personas pieprasījumu par elektroenerģijas piegādi citam lietotājam attiecīgajā objektā un sistēmas operators par to paziņojis līdzšinējā lietotāja tirgotājam objektā. Ja rodas strīds par veikto lietotāja maiņu objektā, sistēmas operators pēc pieprasījuma elektroenerģijas piegādi nodrošina lietotājam, kurš apliecina objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības. Sadales sistēmas operators neveic izmaiņas izpildītajos tirgotāja elektroenerģijas tirgus ziņojumos par iepriekšējo norēķinu periodu. Sistēmas operatoram ir tiesības elektroenerģijas tirgus dalībniekiem pieprasīt situācijas izvērtēšanai nepieciešamo informāciju; | Iebildums ST konceptuāli atbalsta 78.2. apakšpunktā izstrādāto regulējumu, vienlaikus sistēmas operators lūdz paredzēt pārejas periodu minētās normas piemērošanai. Sistēmas operators vērš uzmanību, ka līdz ar normas spēkā stāšanos, sistēmas operatoram būs jāveic izmaiņas tirgus ziņojumos un vienotajā datu apmaiņas standartā, līdz ar to lūdzam paredzēt pārejas noteikumu minētās normas piemērošanai. Piedāvātā redakcija Lūdzam papildināt noteikumus ar šādu noslēguma punktu: "175. Šo noteikumu 78.2. apakšpunktā minēto lietotāju maiņu objektā piemēro trīs mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanas." | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 9. | Noteikumu konsolidētā versija 78.2. sistēmas operators ir saņēmis tirgotāja vai citas personas pieprasījumu par elektroenerģijas piegādi citam lietotājam attiecīgajā objektā un sistēmas operators par to paziņojis līdzšinējā lietotāja tirgotājam objektā. Ja rodas strīds par veikto lietotāja maiņu objektā, sistēmas operators pēc pieprasījuma elektroenerģijas piegādi nodrošina lietotājam, kurš apliecina objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības. Sadales sistēmas operators neveic izmaiņas izpildītajos tirgotāja elektroenerģijas tirgus ziņojumos par iepriekšējo norēķinu periodu. Sistēmas operatoram ir tiesības elektroenerģijas tirgus dalībniekiem pieprasīt situācijas izvērtēšanai nepieciešamo informāciju; | Iebildums Lūdzam 78.2. apakšpunktā dzēst vārdus "par iepriekšējo norēķinu periodu". Sistēmas operatora ieskatā nav pieļaujami kļūdu labojumi vai izmaiņas arī tādos tirgus ziņojumos, kas ir izpildīti tekošajā norēķinu periodā, līdz ar to lūdzam precizēt normu paredzot, ka sistēmas operators neveic izmaiņas izpildītajos tirgus ziņojumos neatkarīgi vai tas ir par iepriekšējo vai tekošo norēķinu periodu. Piedāvātā redakcija - | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 10. | Noteikumu konsolidētā versija 135. Pēdējās garantētās piegādes elektroenerģijas cena lietotājiem, kuru elektroietaises ir pieslēgtas sadales sistēmai, ir norēķinu perioda elektroenerģijas biržas "Nord Pool AS" Latvijas tirdzniecības apgabala nākamās dienas (Nord Pool day-ahead) ikstundas cena, kas publicēta elektroenerģijas biržas tīmekļvietnē un kurai tiek pieskaitīts pēdējā garantētā piegādātāja noteikts uzcenojums. | Iebildums Lūdzam noteikumu 135.punktā aizstāt vārdu "ikstundas" ar vārdiem "tirdzniecības intervāla", ņemot vērā, ka tirdzniecības intervāls var nebūt ikstunda. Piedāvātā redakcija - | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 11. | Noteikumu konsolidētā versija XVII. Noslēguma jautājumi | Iebildums Lūdzam noteikumus papildināt ar noslēguma punktu paredzot, ka 2.30. apakšpunktā izstrādātā "tirdzniecības intervāla" definīcija stājas spēkā 2025. gada 1.janvārī. Sistēmas operators vērš uzmanību, ka 2025. gada 1.janvārī stājas spēkā nebalansa uzskaite 15minūtēs, līdz ar to šo aktivitāšu sākuma datumi būtu sinhronizējami. Arī anotācijā ir minēts, ka pārejai uz 15 minūtēm ir jānotiek līdz 2025. gada 1.janvārim, līdz ar to nebūtu pamatoti pāreju uz 15 minūtēm uzsākt ātrāk, jo īpaši situācijās, kad pārejai uz 15minūtēm ir nepieciešams pārejas posms. Piedāvātā redakcija - | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |