24-TA-801: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 3.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 4.0

Atzinuma sniedzējs

AS "Sadales tīkls"

Atzinums iesniegts

14.11.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

14.11.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 2.30. tirdzniecības intervāls – nākamās dienas tirgus intervāla vienība; | Priekšlikums Lūdzam papildināt pārejas noteikumus ar papildus punktu attiecībā par tirdzniecības intervāla termina maiņu, mainot tirdzniecības intervāla vērtību. Norādām, ka viedā elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta tehniskā funkcionalitāte nav saistīta (sinonīma) ar tirdzniecības intervālu. Sistēmas operators norāda, ka tiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem, kas ir uzstādīti pirms 2019.gada, var nebūt tādas tehniskā funkcionalitātes, lai datus iegūtu pa 15minūtēm. Līdz ar to, mainoties tirdzniecības intervāla posmam esošie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti var nenodrošināt nepieciešamo funkcionalitāti. Elektroenerģijas uzskaite notiek atbilstoši uzstādītajiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem un tirdzniecības intervāls ir mainīga vērtība, mainoties tirdzniecības intervāla vērtībai ir jāņem vērā, ka uzstādītie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti var nenodrošināt attiecīgo tehnoloģisko funkcionalitāti. Sistēmas operators vērš uzmanību, ka Direktīvas Nr. 2019/944 19.panta sestajā punktā ir minēts: Šīs direktīvas noteikumus par viedām uzskaites sistēmām piemēro turpmāk uzstādāmajām iekārtām un iekārtām, ar kurām aizstāj vecākos viedos skaitītājus. Viedās uzskaites sistēmas, kuras jau ir uzstādītas vai kuru “darbu sākums” bija pirms 2019. gada 4. jūlija, var turpināt darboties visu savu ekspluatācijas laiku, bet viedās uzskaites sistēmas, kas neatbilst 20. panta un II pielikuma prasībām, netiek ekspluatētas pēc 2031. gada 5. jūlija. Piedāvātā redakcija Līdz ar to lūdzam papildināt noteikumu projektu ar pārejas noteikumu: X. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem, kas ir uzstādīti pirms 2019. gada vai to funkcionalitāte neļauj veikt elektroenerģijas uzskaiti atbilstoši tirdzniecības intervālam, tirdzniecības intervāls tiek aprēķināts pēc tipveida slodžu grafika, bet ja tādu nav iespējams piemērot, tad aritmētiski, proporcionāli sadalot lietotāja patēriņu pa tirdzniecības intervāliem. | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 135.1 Lietotājam pēdējā garantētā piegāde tiek nodrošināta ne ilgāk kā sešus mēnešus. | Priekšlikums Noteikumu projektu 135.1 punktā ir minēts, ka "Lietotājam pēdējā garantētā piegāde tiek nodrošināta ne ilgāk kā sešus mēnešus." Sistēmas operatora ieskatā būtu nepieciešams noteikumu projektā paredzēts pārejas noteikumu, paredzot, ka minētais sešu mēnešu termiņš tiem lietotājiem, kas jau atrodas pie pēdējā garantētā piegādātāja, sākas līdz ar noteikumu spēkā stāšanās dienu. Piedāvātā redakcija X. Šo noteikumu 135.1 punktā ir minēts termiņa tecējums lietotājiem, kuriem uz šo noteikumu spēkā stāšanās dienu elektroenerģijas piegādi nodrošina pēdējais garantētais piegādātājs, sākas ar noteikumu spēkā stāšanās dienu. | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 135.5 Tirgotājs ir tiesīgs lietotājam, kuram piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas vai ar kuru saistītām fiziskajām personām ir noteiktas iepriekš minētās sankcijas, izrakstīto rēķinu par elektroenerģijas piegādi, sadales sistēmas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem nodot apmaksai sadales sistēmas operatoram. | Priekšlikums Sistēmas operators vērš uzmanību, ka minētā norma prasa papildus sistēmas izstrādes, kuru izstrādei ir nepieciešams papildus laiks. Kā arī uz doto brīdi sistēmas operatoram ir spēkā līgums ar tirgotāju par elektroenerģijas pēdējo garantēto piegādi un jaunu atlases procedūru ir plānots noslēgt 2025.gada pirmajā ceturksnī. Līdz ar to minēto normu būtu lietderīgi attiecināt uz jauno atlases procedūru, kurā tiktu izvēlēts nākamais elektroenerģijas pēdējais garantētais piegādātājs. Piedāvātā redakcija X. Šo noteikumu 135.5 ,135.6 un 135.7 punkts stājas spēkā 2025. gada 1. aprīlī. | Edgars Matulis (Sadales tīkls) |