| Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, tālr. 67876000, fakss 67876002, e-pasts vm@vm.gov.lv, www.vm.gov.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīgā |  |  |

Datums skatāms laika zīmogā	Nr. 01-09/5196

| Uz | 24.09.2020. | Nr. | VSS prot. Nr.38 3.,6.§, (VSS-808, VSS-811) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ekonomikas ministrijai Informācijai: Veselības inspekcijai |
| --- | --- |
| Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektiem VSS-808 un VSS-811 |  |

Veselības ministrija savas kompetences ietvaros ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumu projektus “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-20 “Vispārīgas prasības būvēm”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, kas izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada 24. septembrī (attiecīgi prot. Nr.38 3.§, VSS-808 un 6.§, VSS-811) (turpmāk – VSS-808 un VSS-811) un to anotācijas.

1. Veselības ministrija atbalsta VSS-808 par Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 “Vispārīgas prasības būvēm” (turpmāk – LBN 200-20) tālāku virzību, ja tiek ņemti vērā šādi iebildumi:

1.1. Lūdzam LBN 200-20 1. punktā noteikt, uz kādām ēkām ir attiecināmas prasības, iekļaujot 1. punktā arī publiskas, dzīvojamās, ražošanas, lauksaimniecības un noliktavu ēkas, jo minētajām ēkām LBN 200-20 ir noteiktas prasības. Lūdzam Projekta 1. punktā papildināt, ka projektējot attiecīgās ēkas, tas tiek darīts tā, lai nebūtu pretrunā arī ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem.

1.2. Lūdzam LBN 200-20 2. punktā iekļaut arī definīcijas terminiem lauksaimniecības būves, ražošanas būves un noliktavas būves, ņemot vērā, ka LBN 200-20 šīs būves ir minētas un tām ir noteiktas atšķirīgas prasības.

1.3. Tā kā bērnu uzraudzības pakalpojumu var sniegt arī dzīvojamā ēkā, lūdzam attiecīgi papildināt LBN 200-20  2.4. apakšpunktu.

1.4. Tāpat lūdzam LBN 200-20  2.29. apakšpunktā aizvietot vārdus “vannas un dušas telpa” ar vārdiem “vannas vai dušas telpa”.

1.5. Veselības inspekcijas ieskatā slimnīcās telpu augstums jāparedz līdzīgi kā citās publiskās telpās – 2,7 m un to pārbūves vai atjaunošanas gadījumā ne mazāk kā 2,5 m, tādēļ lūdzam no LBN 200-20 31.4. apakšpunkta svītrot vārdu “slimnīcu”.

1.6. Līdzīgi kā iepriekš minēts, arī LBN 200-20 31.8. punktā ražošanas telpu minimālais augstums būtu jāparedz 2,5 m, ņemot vērā, ka ražošanas telpās notiek ražošanas process.

1.7. Lūdzam LBN 200-20  31.9. punktā noteikt, cik metru garā ceļa posmā var iebūvēt iekārtas un inženierkomunikācijas 2,0 m augstumā, jo visā gaiteņa garumā šādu prasību nebūtu lietderīgi noteikt.

1.8. Ņemot vērā, ka normatīvajos aktos par higiēnas prasībām arī ir noteiktas prasības apgaismojumam, piemēram, noteikumos Nr.610 noteikts mākslīgā apgaismojuma minimālais līmenis mācību telpās, sporta zālēm u.c., lūdzam LBN 200-20 32. punktā pēc vārda “attiecīgajām” papildināt ar vārdiem “higiēnas prasībām un”.

1.9. Lūdzam LBN 200-20 33. punktu papildināt ar publiskām un darba telpām, jo no LBN 200-20 32. punkta neizriet, ka publiskām un darba telpām jāparedz dabiskais apgaismojums.

1.10. Šobrīd ir tādi ēku un telpu veidi, kam nav noteiktas apgaismojuma prasības kā specifiskas higiēnas prasības, bet par kuriem Veselības inspekcijai ir jāsniedz atzinums par pieņemšanu ekspluatācijā, piemēram, biroju telpas, augstāko izglītības iestāžu telpas, privāto apmācību/kursu telpas, gaiteņi un trepju telpas dzīvojamās ēkās, kur ir nepieciešams apgaismojums. Uz attiecīgām ēkām vai telpām pirms pieņemšanas ekpluatācijā vēl nevar piemērot darba vides normatīvos noteikto. Tādēļ lūdzam LBN 200-20 3.1. nodaļu papildināt ar mākslīgā apgaismojuma mērīšanas prasībām un attiecīgi noteikt minimālās un maksimālās pieļaujamās mākslīgā apgaismojuma vērtības.

1.11. LBN 211-15 ir noteikts, ka ir jānodrošina dzīvojamo telpu insolācija vismaz 2,5 h dienā no 22.03.-22.09. LBN 200-20 vairs neparedz insolācijas prasības, tomēr Veselības inspekcijas ieskatā, lai negatīvi neietekmētu iedzīvotāju psiholoģisko stāvokli un vispārējo veselību, LBN 200-20 jāpapildina arī ar prasībām telpu insolācijai.

1.12. LBN 200-20 48. un 49. punktā ir noteikts tualetes un vannas istabas minimālais platums metros, bet nav noteikts minimālais garums metros, kam nav skaidrojuma anotācijā. Lūdzam LBN 200-20 48. un 49. punktā norādīt arī tualetes un vannas istabas minimālo garumu metros.

1.13.  Lūdzam precizēt LBN 200-20 50. punktu, papildinot ar prasību, kas nosaka, ka dušas telpās, ģērbtuvēs, tualetēs un to priekštelpās ir ierīkojama piespiedu (mākslīgā) ventilācija, jo telpās, kurās ir paaugstināts mitrums un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, ir augstāks nelabvēlīgo vides faktoru risks veselībai.

1.14.  Lūdzam LBN 200-20 precizēt 51. punktu, paredzot, ka ēkām jābūt arī apkurināmām un vārdu “jāpieņem” aizstāt ar vārdu “jāaprēķina”.

1.15. Lai novērstu riskus personu veselībai, lūdzam LBN 200-20 3. nodaļā par pamatprasībām projektēšanai dzīvojamām telpām un arī publiskām telpām iekļaut arī prasību par to, ka iekštelpu izbūvei un apdarei lietojami tikai normatīvo aktu un higiēnas prasībām atbilstoši un veselībai nekaitīgi apdares materiāli.

1.16. Ministru kabineta 2000. gada 12. decembra noteikumos Nr. 431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām" un Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" nav noteiktas specifiskas vides pieejamības prasības, bet ir noteikts, ka jābūt ievērotām vides pieejamības prasībām.

Līdz ar to LBN 200-20 ir jānosaka vismaz līdz šim spēkā esošās vides pieejamības prasības, ja tās nekur citur nav noteiktas. Ja vides pieejamības prasības ir noteiktas tikai vadlīnijās, tas nav pietiekami, lai ēkās projektētāji to nodrošinātu obligāti un lai kontrolējošā institūcija varētu pieprasīt izpildi.

1.17. Lūdzam LBN 200-20  109. punktā iekļaut atsauci uz vadlīnijām, kurās pieejama informācija par piemērotu telpas iekārtojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

1.18. Lūdzam LBN 200-20 114. punktā iekļaut pilnībā prasību, kas ir noteikta LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” 22. punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“114. Daudzdzīvokļu ēkās sanitārtehniskās telpas izvieto virs līdzīgas nozīmes telpām zemākajā stāvā. Nav pieļaujama to atrašanās virs zemākā stāva dzīvokļa dzīvojamām telpām, ja nav saņemta attiecīgā dzīvokļa īpašnieka piekrišana. Vienā vairākstāvu dzīvoklī sanitārtehniskās telpas var izvietot virs dzīvojamām telpām, ja ir ievērotas skaņas izolācijas, hidroizolācijas, siltumizolācijas, ugunsdrošības un ekspluatācijas drošības prasības.”

1.19. Lūdzam LBN 200-20 115. punktā svītrot vārdu “rekomendējamo”, jo spēkā esošie higiēnas prasību normatīvie akti nosaka telpu platību nevis rekomendējamo telpu platību.

1.20. Lūdzam LBN 200-20 118. punktu aiz vārda “platība” papildināt ar vārdiem “uz vienu personu”, jo attiecīgajos normatīvos ir noteiktas telpu platības uz vienu personu.

1.21. Šobrīd LBN 211-15 60. punktā ir noteikts, ka cokola stāvā nedrīkst atrasties dzīvokļi, bet LBN 200-20 119. punktā vairs nav paredzēta šāda prasība, kā arī anotācijā nav iekļauts atbilstošs skaidrojums. Lūdzam Ekonomikas ministriju sniegt skaidrojumu.

1.22. LBN 200-20 nav pārņemta LBN 211-15 28. punkta prasība: “28. Dzīvojamā ēkā vai tās daļā pieļaujams izvietot publiskas telpas, ja ir ievērotas skaņas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, ugunsdrošības un ekspluatācijas drošības prasības.”

Ņemot vērā, ka dzīvojamo ēku telpas tiek pielāgotas un tur sniedz publiskus pakalpojumus (veikali, biroji, frizētavas u.c.), būtiski ir, ka dzīvojamās mājas telpu pielāgošanu var veikt, ja tiek ievērotas skaņas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, ugunsdrošības un ekspluatācijas drošības prasības, tādēļ lūdzam LBN 200-20 paredzēt šādu prasību iekļaušanu.

1.23. Lūdzam LBN 200-20 138. punktā pēdējo teikumu papildināt ar vārdiem “ar atdalītām dušas kabīnēm vai starp dušas ierīcēm ierīkotām gludām, viegli mazgājamām, dezinficējamām un necaurspīdīgām starpsienām”.

2. Vienlaicīgi izsakām šādus priekšlikumus par VSS-808:

2.1. LBN 200-20  2.1. nodaļā ir noteiktas prasības par stāvu skaitu ēkās, bet nav pārņemta esošā prasība, ka dzīvojamās ēkas augstumu un stāvu skaitu pieņem saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem). Lūdzam izvērtēt šādas prasības noteikšanu un ar attiecīgu skaidrojumu papildināt Projekta anotāciju.

2.2. LBN 200-20  6. nodaļā par speciālajām prasībām dzīvojamām ēkām nav pārņemtas prasības par nepieciešamību projektēt daudzdzīvokļu ēkās saimniecības telpas, kas paredzētas bērnu ratiņu, riteņkrēslu un citu tehnisko palīglīdzekļu un velosipēdu novietošanai. Šobrīd tādas prasības ir paredzētas LBN 211-15 26. punktā. Lai veicinātu dzīvojamo ēku pieejamību un funkcionalitāti iedzīvotājiem, atbalstot arī aktīvāku dzīvesveidu, lūdzam skaidrojumu par minēto koplietošanas telpu iekļaušanu LBN 200-20.

2.3. Veselības inspekcijas ieskatā  LBN 200-20  108. punktā bidē var arī neparedzēt, ja ir no izlietnes ierīkota dušas klausule līdz klozetpodam.

2.4. LBN 200-20 112. punktā jāveic precizējums, atsaucoties uz 111. punktu, nevis 110. punktu, kā arī jānovērš, ka 133. punktā dublējas 132. punktā minētās prasības.

2.5. LBN 200-20 129. punktā noteikts, ka pārbūvējamām, atjaunojamām un restaurējamām skatītāju zālēm  pieļaujams saglabāt esošo sēdvietas laukumu, ja nodrošinātas higiēnas prasības un nepieciešamie evakuācijas ceļa gabarīti. Vēršam uzmanību, ka skatītāju zālēm šobrīd nav noteiktas higiēnas prasības, tādēļ nepieciešams precizēt LBN 200-20 129. punktu.

2.6. LBN 200-20  3.pielikumā 2.7. apakšpunktā svītrot vārdus “līdz 2000 studentiem” un aizstāt ar vārdiem “neatkarīgi no skolēnu skaita”.

3. Veselības ministrija atbalsta VSS-811 tālāku virzību, vienlaikus izsakot šādus priekšlikumus:

3.1. VSS-811 būtu iekļaujama papildus prasība publiskām būvēm, kas nosaka, ka dušas telpās, ģērbtuvēs, tualetēs un to priekštelpās ierīko piespiedu (mākslīgo) vēdināšanu;

3.2. Papildus minētajam ierosinām papildināt Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 77. punktu, izsakot to šādā redakcijā: “77. Ja ēkā ir telpas ar paaugstinātu gaisa piesārņojuma emisiju, tai skaitā bioloģisko piesārņojumu,  no pārējām telpām izolē vietas, kur no piesārņojuma izvairīties nav iespējams. Gaisa piesārņojumu ierobežo, lai iespējami mazāks cilvēku skaits būtu pakļauts piesārņojumam.” Minētais papildinājums ir nepieciešams, lai tiktu ierobežots arī mikrobioloģiskais un pelējuma sēnīšu izraisīts piesārņojums – attiecīgi apstrādāti pelējuma skartie materiāli vai pilnībā aizvietoti ar nepiesārņotiem materiāliem. Šāda veida piesārņojuma riski ar negatīvu ietekmi uz veselību ir augstāki ārstniecības iestādēs, kā arī izglītības un sociālās aprūpes iestādēs.

| Valsts sekretāre | (paraksts*) | Daina Mūrmane - Umbraško |
| --- | --- | --- |

Dace Būmane

Sabiedrības veselības departamenta

Vides veselības nodaļas vecākā eksperte

Tālr.: 67876148, dace.bumane@vm.gov.lv

Daina Sudraba – Livčāne

Veselības inspekcijas

Vides veselības nodaļas

vecākā speciāliste vides veselības jautājumos

Tālr.: 67081546, daina.sudraba-livcane@vi.gov.lv

Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumi Nr. 610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas".