Rīgā

Ekonomikas ministrijai

12.10.2020                     Nr.1-57/2556

Uz 24.09.2020.VSS prot.Nr.38, 5.§

Par noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru

kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos

Nr.332 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu

LBN 221-15  ”Ēku iekšējais ūdensvads un

kanalizācija”” (VSS-810)

Iekšlietu ministrija izskatīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15  ”Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” un izsaka priekšlikumu:

- lūdzam izvērtēt iespēju svītrot minētā projekta 1.punktu ņemot vērā, ka Eiropas standartā, kas nosaka prasības stacionārās automātiskās sprinklersistēmas projektēšanai, montāžai un uzturēšanai – LVS EN 12845+A1:2020 ”Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas. Projektēšana, montāža un uzturēšana” ir noteiktas citas precīzākas vērtības gan viena sprinklera aizsargājamai platībai (atkarībā no ēkas bīstamības klases), gan smidzināšanas intensitātei.

Valsts sekretārs								     D.Trofimovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

12.10.2020.

# Ludbāržs 67219079

# maigurs.ludbarzs@iem.gov.lv

Uka 67075831

iveta.uka@vugd.gov.lv