| Rīgā, |  | Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz |  | Nr. |  |

Ekonomikas ministrijai

| Atzinums par MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""" (VSS-811) |  |
| --- | --- |

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) ir izvērtējusi Ekonomikas ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""" (VSS-811) un izsaka šādus iebildumus:

1) Norādām, ka tāda vietējā atjaunojamā energoresursa kā biomasas izmantošanas veicināšana rada gaisa piesārņojumu un negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kā arī apgrūtina Latvijai gaisa aizsardzīnas jomā noteikto Eiropas Savienības prasību izpildi. Tādēļ ministrija neatbalsta noteikumu projekta 4.1 punkta iekļaušanu Ekonomikas ministrijas piedāvātajā redakcijā. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka autonomo apkures iekārtu izmantošana rada daudz lielāku gaisa piesārņojumu kā centralizētās siltumapgādes izmantošana, jo šīs iekārtas izmanto atbilstošas attīrīšanas iekārtas un kopumā rada daudz mazākas emisijas kā autonomās apkures iekārtas.

Ņemot vērā minēto, aicinām izteikt 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Dzīvojamo ēku apsildīšanā priekšroka dodama centralizētās siltumapgādes izmantošanai vai tādu apkures risinājumu izmantošanai, kas ir ekonomiski pamatoti un nerada emisijas. ".

2) Aicinām papildināt Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumus Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”" (turpmāk – MK noteikumi 310) 2.1.apakšnodaļu ar jaunu 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1Veicot jaunas apkures iekārtas būvniecību vai ierīkošanu, jāņem vērā attiecīgajā pašvaldībā izdotie saistošie noteikumi, kas nosaka prasības attiecībā uz gaisa piesārņojuma ierobežošanu no individuālajā siltumapgādē izmantotajām apkures iekārtām."

Norādām, ka piemēram, Rīgā ir spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 97 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu", kas tomēr nosaka papildus prasības, kas jāievēro ierīkojot jaunas apkures iekārtas. Aicinām izvērtēt vai MK noteikumu Nr.310 16. punkts, kas nosaka, ka ēkas atjaunošanas vai pārbūvēšanas gadījumā krāsns apkuri atļauts saglabāt, nenonāk pretrunā ar pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām.

3) Lūdzam Jūs papildināt MK noteikumu Nr. 310 2.3. apakšnodaļu ar šādu jaunu punktu:

"Centralizētās apkures katlu mājas un katlu iekārtu operatoram jāievēro prasības, kas attiecībā uz minimālo nepieciešamo dūmeņa augstumu noteiktas normatīvajos aktos par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām.".

Informējam, ka š.g. 11.jūnijā Valsts sekretāru saāksmē ir izsludināts noteikumu projekts „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” (VSS-470), kas cita starpā noteiks prasības attiecībā uz minimālo nepieciešamo dūmeņa augstumu iekārtām, kuras iedarbības zonā atrodas citas dzīvojamās vai publiskās ēkas, kurās uzturas cilvēki, ventilācijas sistēmas vai dabiskās vēdināšanas āra gaisa ņemšanas ailas, logi vai durvis.

5) Lūdzam skaidrot vai MK noteikumu Nr. 310 47.punktā minētā prasība attiecas uz dūmgāzu novadīšanu citu ēku vēdināšanas ailās (kanālos).

Vienlaikus aicinām Jūs noteikumu 2.4.sadaļā, kurā noteiktas prasības dūmeņiem iekļaut prasību, kas paredzētu, ka gadījumos, kad plānots būvēt jaunu dzīvojamo vai publisko ēku vai pārbūvēt esošo, kurai plānots izmantot autonomo apkuri, pie blakus tuvumā esošas augstākas ēkas dūmenis būtu jāierīko tādā augstumā, kas nerada negatīvu ietekmi uz netālu esošajām ēkām un tajās dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Attiecīgi skursteni ierīko tādā augstumā, lai nodrošinātu normālu dūmgāzu plūsmu un apkures iekārtas radītais gaisa piesārņojums netiktu novadīts blakus esošās ēkas logos, durvīs un ventilācijas sistēmās.

Ņemot vērā, ka ministrija saņem iedzīvotāju sūdzības par pirts izmantošanas rezultātā radīto gaisa piesārņojumu, aicinām izvērtēt iespēju atsevišķas no minētajām prasībām arī piemērot pirtskrāsnīm. Attiecīgi būvējot šādas iekārtas arī būtu jāievēro minimālās prasības, lai līdz minimumam samazinātu pirts radīto negatīvo ietekmi uz blakus dzīvojošo iedzīvotāju veselību.

6) Aicinām MK noteikumu Nr. 310 3.1.punktā paredzēt arī specifiskas prasības, kas nosaka, ka apkures iekārta jāizvēlas tā, lai tā atbilstu telpas platībai, kā arī ēkā veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem. Izvēloties telpas izmēram pārāk lielas jaudas iekārtu tiek radīts papildus gaisa piesārņojums un šādas iekārtas izmantošana nav uzskatāma par efektīvu.

7) Aicinām iekļaut normu, kas nosaka, ka iedzīvotājam, veicot esošās ēkas pārbūvi un uzstādot jaunu autonomās apkures iekārtu par to jāpaziņo būvvaldei un jāsniedz attiecīgas ziņas par uzstādītā apkures iekārtas veidu, vecumu un izmantoto kurināmo. Pretējā gadījumā šobrīd pašvaldībām nav pieejama vispusīga informācija par to teritorijā esošajām apkures iekārtām un tādējādi nav iespējams plānot kādus papildus pasākumus apkures iekārtu radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai, kā arī kontrolēt vai tiek ievērotas MK noteikumos Nr.310 noteiktās prasības.

Vienlaikus izsakām šādus priekšlikumus:

- attiecībā uz MK noteikumos Nr.310 lietoto terminoloģiju:

- ierosinām 2.1.punktā iekļauto terminu "āra gaiss" aizstāt ar terminu "ārtelpu gaiss". Līdzīgi kā tas ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

- tā kā MK noteikumu Nr.310 2.10.punktā ietvertais termins "gaisa kvalitāte" MK noteikumu Nr. 310 kontekstā tiek lietots saistībā ar iekštelpām, tad aicinām šo terminu formulēt kā "iekštelpu gaisa kvalitāte", lai noteikumu piemērotājam nerastos priekšstats, ka šajā gadījumā ir domāta arī ārtelpu gaisa kvalitāte.

- lai atvieglotu noteikumu uztveramību aicinām iekļaut terminu "centrālapkures katli", "centrālapkures katlu iekārtas", "centrālapkures sistēmas", "centralizētās siltumapgādes sistēmas" skaidrojumus.

- vienlaikus nav skaidrs, kādēļ MK noteikumu Nr.310 4.punktā, kā arī 19.punktā nav ietverts, ka tas attiecas arī uz vietējām apkures ierīcēm, kas definētas 2.29.punktā.

- nav skaidrs vai MK noteikumu Nr. 310 25.punktā minētā termina "nedzīvojamās ēkas" skaidrojums un vai tas ietver publiskās ēkas uz ko attiecas minētais noteikumu projekts? Noteikumu prasību labākai izpratnei, aicinām skaidrot minētā termina nozīmi.

2) MK noteikumu Nr.310 57.punktā nav skaidrs cik ilgā periodā jāskaita 4 stundas vai mēnesī, dienā, nedēļā vai vispār kopumā.

3) Aicinām apsvērt vai 67.3.punktā veiksmīgāks formulējums nebūtu "minimizētu gaisu piesārņojošo vielu".

4) Lūdzam precizēt, kuros normatīvajos aktos noteiktas MK noteikumu Nr. 310 75.2.apakšpunktā minētās sanitāri higiēniskās normas attiecībā uz atbilstošu iekštelpu gaisa kvalitāti.

5) Aicinām precizēt MK noteikumu Nr. 310 77.punktu, aizstājot vārdus "gaisa piesārņojuma emisiju" ar vārdiem "gaisu piesārņojošo vielu emisiju". Vai šajā gadījumā domātas telpas ar neatbilstošu iekštelpu gaisa kvalitāti? Nav skaidrs kā praktiski varēs noteikt, ka telpā ir neatbilstoša gaisa kvalitāte?

6) Attiecībā uz MK noteikumu Nr. 310 91.8.apakšpunktu, aicinām to izteikt šādā redakcijā: "gaisu piesārņojošo vielu koncentrācijas ārtelpu gaisā ēkas apkārtnē esošajā teritorijā;", jo no šī brīža redakcijas nav saprotams  kādi rādītāji ir domāti, kurām vielām tie jānosaka un cik plašā teritorijā tie būtu jānosaka. Attiecīgi aicinām arī papildināt noteikumu terminu skaidrojumu par kuru gaisu piesārņojošo vielu koncentrācijām ir runa.

7) Nav saprotams, kas domāts MK noteikumu Nr. 310 109.punktā.

Kādi putekļi šajā gadījumā ir domāti un kur noteikta pieļaujamā putekļu koncentrācija telpās? Varbūt šajā gadījumā ir domātas smalkās daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5, kuru pieļaujamā koncentrācija tiek noteikta ārtelpu gaisā un noteikta Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

Ar cieņu

Valsts sekretāra vietniece

vides aizsardzības jautājumos 					A.Ozola

L.Maslova 67026586

lana.maslova@varam.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU