26-TA-329: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 2.0

Noteikumu konsolidētā versija 3.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

28.05.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

29.05.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 9. Nedzīvojamas ēkas aprīko ar pašregulējošām ierīcēm gaisa temperatūras, relatīvā gaisa mitruma un gaisa apmaiņas (cirkulācijas) plūsmas ātruma atsevišķai regulēšanai katrā telpā (vides kvalitātes monitoringa sistēma) vai telpu grupā, ja tiek mainīta ēkas apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju (siltumģenerators), ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami. | Priekšlikums Noteikumu 9.punktā būtu jānorāda, kas ir atbildīgs par novērtēšanu, vai pasākums ir ekonomiski un funkcionāli realizējams (tāpat kā noteikumu 5.1 punktā). Piedāvātā redakcija - | Līga Rozenberga (VNI) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 10. Šo noteikumu 9.1 punktā noteiktās prasības attiecībā uz automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu nedzīvojamās ēkās izpilda sākot no 2027. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, kombinētās telpu apkures un ventilācijas sistēmas vai kombinētās gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 290 kilovatus, un no 2029. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru minēto sistēmu lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 70 kilovatus. | Priekšlikums Lūdzam izvērtēt nepieciešamību pārformulēt Noteikumu 10.punktā ietverto nosacījumu, citādi vai skaidrot - ja tiek izvērtēts, ka nav ekonomiski pamatoti uzstādīt automātisku apgaismojuma vadību, vai tas nozīmē, ka termiņi, kas minēti 10. punktā nav jāņem vērā? Tas pats attiecas uz Noteikumu 10.2 punktu. Piedāvātā redakcija - | Līga Rozenberga (VNI) |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 10.1 Publiskā sektora subjekta ēkās nodrošina piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami. | Priekšlikums Noteikumu 10.1 punktā būtu vēlams skaidrojums, kas ir "saules enerģijas iekārta". Vai tie ir domāti saules paneļi vai saules kolektori, vai abi. Piedāvātā redakcija - | Līga Rozenberga (VNI) |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 10.33. ēkai, kuras faktiskā enerģijas patēriņa cikls būtiski nesakrīt ar saules enerģijas ražošanas laiku, tajā skaitā izglītības iestāžu ēkas, piemēram, skolas, kurās mācību process nenotiek vasaras periodā, kad saules enerģijas sistēmas darbojas visefektīvāk; | Priekšlikums Noteikumu 10.3 3.apakšpunktā būtu vēlams aizstāt vārdu "būtiski" ar precīzu skaidrojumu, kas norāda, ka enerģijas patēriņa cikls nesakrīt ar saules enerģijas ražošanas laiku. Piem., ja gada laikā (8760 h) vismaz 30% no laika (2628 h) ēka netiek izmantota. Piedāvātā redakcija - | Līga Rozenberga (VNI) |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 11.4. iekštelpu vides kvalitātes monitoringu, nodrošinot vismaz gaisa temperatūras, relatīvā mitruma un CO2 koncentrācijas uzraudzību. | Priekšlikums Noteikumu 11.4.apakšpunktā tiesiskās skaidrības nodrošināšanai būtu vēlams norādīt, kādās telpu grupās jāveic monitorings, piem., tehniskajās telpās, tualetēs u.tml. telpās normālos apstākļos nav nepieciešams monitorings. Piedāvātā redakcija - | Līga Rozenberga (VNI) |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2. velosipēdu stāvvietas, kas veido vismaz 10 % no kopējās lietotāju kapacitātes, paredzot vietu arī lielāka izmēra velosipēdiem nekā standarta velosipēdi. | Priekšlikums Tiesiskās skaidrības nodrošināšanai lūdzam 12.2.apakšpunktā skaidrot, kas ir "lielāka izmēra velosipēdi", lai ēkas īpašnieks var rezervēt nepieciešamo platību. Rekomendētu norādīt nestandarta velosipēdu rezervējamo platību kvadrātmetros. Piedāvātā redakcija - | Līga Rozenberga (VNI) |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2 Līdz 2033. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā, kas ir publiskā sektora subjekta valdījumā, ierīko kabeļus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām. | Priekšlikums Noteikumu 12.2 punktā būtu vēlams norādīt datumu, līdz kuram būs jāaprīko sāvvietas ar autouzlādes punktiem, lai ēkas īpašnieks var rēķināties ar laiku un izmaksām, kad autouzlādes punkti būs jāuzstāda. Lai nerastos situācija, ka kabeļi ir uzstādīti, bet pēc tam valstiski netiek prasīts tos aprīkot ar autouzlādes punktiem. Piedāvātā redakcija - | Līga Rozenberga (VNI) |