| Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, tālr. 67876000, fakss 67876002, e-pasts vm@vm.gov.lv, www.vm.gov.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīgā |  |  |

Datums skatāms laika zīmogā	Nr. 01-09/2577

| Uz | 28.04.2021. | Nr. | 3.3-6/2021/3302N |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Ekonomikas ministrijai Informācijai: Veselības inspekcijai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atzinums par VSS-808, VSS-809, VSS-810, VSS-811, VSS-812 |  |  |

Veselības ministrija š.g. 29.aprīlī ir saņēmusi un izskatījusi Ekonomikas ministrijas izstrādātos 5 dienu elektroniskajai saskaņošanai precizētos Ministru kabineta noteikumu projektus “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” (VSS-808), “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201 – 15  “Būvju ugunsdrošība”””(VSS-809), “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221 – 15  “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””” (VSS-810), “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231 – 15  “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”””(VSS-811), “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261 – 15  “Ēku iekšējā elektroinstalācija”””(VSS-812).

Veselības ministrija atbalsta VSS-809, VSS-810, VSS-811, VSS-812 projektu tālāku virzību bez iebildumiem un priekšlikumiem un uztur iepriekš izteiktos iebildumus par VSS-808:

1. LBN 211-15 ir noteikts, ka ir jānodrošina dzīvojamo telpu insolācija vismaz 2,5 h dienā laika periodā no 22.03.-22.09. VSS-808 vairs neparedz insolācijas prasības, tomēr uzskatām, ka, lai negatīvi neietekmētu iedzīvotāju psiholoģisko stāvokli un vispārējo veselību, VSS-808 jāpapildina arī ar prasībām telpu insolācijai.

2. Lūdzam precizēt VSS-808 un norādīt tualetēm, kas publiskās ēkās ir paredzētas cilvēkiem bez funkcionālajiem traucējumiem, minimāli nepieciešamos garuma un platuma izmērus metros, atbilstoši spēkā esošajā LBN-208-15 84.punktā noteiktajam - tualetes kabīnes minimālo platumu projektē ne mazāku par 0,9 m, bet garumu – ne mazāku par 1,5 m.

3. Kā arī lūdzam noteikt VSS-808 prasības dzīvojamo ēku vannas istabu minimālajiem izmēriem, nosakot šādu minimālo telpu platumu vannas istabai – 2,2 metri un, ja paredzēts savietotais sanitārais mezgls, telpas minimālie izmēri ir 2,2 x 2,2 metri.

| Valsts sekretāre | (paraksts*) | Indra Dreika |
| --- | --- | --- |

Dace Būmane

Sabiedrības veselības departamenta

Vides veselības nodaļas vecākā eksperte

Tālr.:67876148, dace.bumane@vm.gov.lv