26-TA-1462: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

21.07.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

22.07.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Anotācijas 1.3.sadaļā "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" minēts, ka būvdarbu posmu var uzsākt, ja attiecīgajam posmam ir izstrādāts būvprojekts tehniskā projekta detalizācijas līmenī, veikta atzīme par projektēšanas izpildi attiecībā uz šo posmu, kā arī izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 26.1 punktam būvprojekta izstrādē ir arī stadija 26.14. darba projekts – stadija, kurā projekts izstrādāts tādā tehniskās detalizācijas līmenī, kas nodrošina būvdarbu veikšanu un iekārtu izgatavošanu un to uzstādīšanu. Līdz ar to, būvdarbus var veikt tikai pēc darba projekta stadijas izstrādes. Savukārt, tehniskā projekta stadijā var veikt būvuzņēmēja iepirkumu un ekspertīzi, bet ne būvdarbus. Ņemot vērā minēto, tiesiskās skaidrības nodrošināšanai lūdzam precizēt anotācijā norādīto informāciju, lai novērstu pārpratumus par būvdarbu uzsākšanu. Tāpat arī anotācijas pielikumā esošā shēma "Būvniecības ieceres realizācija posmos" var radīt maldīgu priekšstatu par būvdarbu uzsākšanu. Piedāvātā redakcija - | Māra Deņisova (VNI) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 26.12.1 izvērstais skiču projekts – starpstadija, kurā projekta izstrāde detalizēti atrisinot telpisko plānojumu, principiālo konstruktīvo uzbūvi, atbilstošos arhitektoniskos un tehnoloģiskos risinājumus. Starpstadijā izvērtē atbilstošas būvniecības metodes, izmantojamos materiālus un tipiskas tehniskās detaļas, kas nepieciešamas objekta īstenošanai; | Priekšlikums Lūdzam izvērtēt, vai minētais apakšpunkts nebūtu redakcionāli precizējams, vārdu "atrisinot" aizstājot ar vārdu "atrisina". Piedāvātā redakcija 26.12.1 izvērstais skiču projekts – starpstadija, kurā projekta izstrāde detalizēti atrisina telpisko plānojumu, principiālo konstruktīvo uzbūvi, atbilstošos arhitektoniskos un tehnoloģiskos risinājumus. Starpstadijā izvērtē atbilstošas būvniecības metodes, izmantojamos materiālus un tipiskas tehniskās detaļas, kas nepieciešamas objekta īstenošanai; | Māra Deņisova (VNI) |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 43. Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem tehniskā projekta stadijā, kuru realizācijai ir nepieciešama būvatļauja. Ja būvdarbus paredzēts veikt pa būvdarbu posmiem, tad trešās grupas būvju būvprojektiem būvprojektu ekspertīzi katram būvdarbu posmam, ciktāl tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par ekspertējamo prasību izpildi. Ja vienā būvprojektā ir ietvertas dažādu grupu būves, būvprojekta ekspertīzi veic tiem risinājumiem, kas attiecas uz trešās grupas būvēm. | Priekšlikums Lūdzam redakcionāli precizēt minēto punktu, otro teikumu papildinot ar vārdu "veic". Piedāvātā redakcija 43. Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem tehniskā projekta stadijā, kuru realizācijai ir nepieciešama būvatļauja. Ja būvdarbus paredzēts veikt pa būvdarbu posmiem, tad trešās grupas būvju būvprojektiem būvprojektu ekspertīzi veic katram būvdarbu posmam, ciktāl tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par ekspertējamo prasību izpildi. Ja vienā būvprojektā ir ietvertas dažādu grupu būves, būvprojekta ekspertīzi veic tiem risinājumiem, kas attiecas uz trešās grupas būvēm. | Māra Deņisova (VNI) |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 49. Būvprojekta ekspertīzi veic būvniecības informācijas sistēmā pieejamam būvprojektam tehniskā projekta stadijā, tai skaitā projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķiniem un – pārbūves, restaurācijas, atjaunošanas, konservācijas vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos pieejams esošās būves tehniskās apsekošanas atzinums. Ja būvdarbus paredzēts veikt pa būvdarbu posmiem, tad būvprojekta ekspertīzi veic būvniecības informācijas sistēmā pieejamam būvprojektam izvērsta skiču projekta stadijā un būvdarbu posma rasējumiem tehniskā projekta stadijā. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, tad būvprojekta ekspertīzes veikšanai iesniedz pilnu būvprojekta eksemplāru (ar atbildīgo vadītāju un būvniecības ierosinātāja parakstiem un nepieciešamajiem saskaņojumiem). | Priekšlikums Lūdzam redakcionāli precizēt minēto punktu, pirmajā teikumā vārdus "pieejams [..] atzinums", aizstājot ar vārdiem "pieejamam [..] atzinumam". Piedāvātā redakcija 49. Būvprojekta ekspertīzi veic būvniecības informācijas sistēmā pieejamam būvprojektam tehniskā projekta stadijā, tai skaitā projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķiniem un – pārbūves, restaurācijas, atjaunošanas, konservācijas vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos pieejamam esošās būves tehniskās apsekošanas atzinumam. Ja būvdarbus paredzēts veikt pa būvdarbu posmiem, tad būvprojekta ekspertīzi veic būvniecības informācijas sistēmā pieejamam būvprojektam izvērsta skiču projekta stadijā un būvdarbu posma rasējumiem tehniskā projekta stadijā. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, tad būvprojekta ekspertīzes veikšanai iesniedz pilnu būvprojekta eksemplāru (ar atbildīgo vadītāju un būvniecības ierosinātāja parakstiem un nepieciešamajiem saskaņojumiem). | Māra Deņisova (VNI) |