25-TA-2417: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli""

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 4.0

Anotācija (ex-ante) 5.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"

Atzinums iesniegts

23.03.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

23.03.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"" | Priekšlikums Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) izskatot Valsts kancelejā iesniegtos “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"" (25-TA-2417), secinām, ka šis tas no LIKTA un citu iestāžu viedokļiem nav ņemts vērā. Tostarp, LIKTA aicināja precizēt 13.1.apakšpunkta redakciju, kas jaunākajā versijā tomēr neietver būtisku un skaidri noteiktu atsauci, ka prasības attiecas tieši uz ēkai piederošo iekšējo optiskā tīkla fizisko infrastruktūru. Uzskatām, ka ir svarīgi noteikumos skaidri definēt, ka konkrētās prasības attiecināmas tikai uz ēkai piederošo iekšējo optiskā tīkla fizisko infrastruktūru. Latvijas normatīvie akti parasti nenosaka konkrētu optiskā spraudņa tipu (piemēram, SC/APC) kā obligātu visos gadījumos, savukārt atsauce uz regulu rada iespaidu, ka tieši Regula (ES) 2024/1309 (“Gigabit Infrastructure Act”) nosaka SC/APC kā obligātu standartu, bet tā tas nav. Tāpēc lūdzam atkārtoti izskatīt LIKTA iepriekš piedāvāto 13.1.apakšpunkta formulējumu: “Ēkai piederošās iekšējās fiziskās infrastruktūras optiskās šķiedras saskarnei piekļuves punktā izmanto SC/APC tipa optiskos spraudņus un adapterus. Galalietotāja telpā optisko kabeli pabeidz ar galiekārtai atbilstošu optisko spraudni vai optisko rozeti ar SC/APC tipa optisko adapteri.” Piedāvātā redakcija - | Inese Krilova |