25-TA-1187: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 9.0

Anotācija (ex-ante) 5.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Iekšlietu ministrija

Atzinums iesniegts

13.05.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

13.05.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1.4. Papildināt ar jaunu 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā: "6.1 Ēkām, kurām veic nozīmīgu atjaunošanu, risina prasību izpildi energoefektivitātes jomā un, ciktāl tas ir tehniski, funkcionāli un ekonomiski iespējams, ārpus sākotnējās ieceres tvēruma papildus risina jautājumus arī šādās jomās: 6.11. optimālas iekštelpu vides kvalitāte; 6.12. ugunsdrošība; 6.13. pielāgošanās klimata pārmaiņām; 6.14. vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem; 6.15. bīstamu vielu, tostarp azbesta, nodošana atkritumu apsaimniekotājam; 6.16. būvju emisija āra vidē. 6.2 Jaunas ēkas projektē tā, lai optimizētu to saules enerģijas ražošanas potenciālu, balstoties uz saules apstarojumu objektā, lai izmakslietderīgā veidā varētu uzstādīt saules enerģijas tehnoloģijas." | Priekšlikums Ņemot vērā to, ka tiesiskais regulējums skaidri nenosaka, kas ir sākotnējā iecere, lai izvairītos no neskaidra un abstrakta jēdziena un tā nekorektas interpretācijas, lūdzam: skaidrot anotācijā šī jēdziena tiesisko tvērumu vai precizēt prasību atbilstoši piedāvātajai redakcijai. Piedāvātā redakcija Ēkām, kurām veic nozīmīgu atjaunošanu, risina prasību izpildi energoefektivitātes jomā un, ciktāl tas ir tehniski, funkcionāli un ekonomiski iespējams, ārpus būvniecības ieceres tvēruma papildus risina jautājumus arī šādās jomās [...]. | Jeļena Grigorjeva (VUGD) |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Precizēt anotācijas 1.3.sadaļas "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" apakšsadaļu "Risinājuma apraksts" rindkopu attiecībā uz atkāpēm no prasības par uzlādes punktu un kabeļu iekšēju ierīkošanu autostāvvietās. Vēršam uzmanību, ka ne visos gadījumos konkrētā autostāvvieta būs slēgta teritorija. Lai nodrošinātu dienestu reaģēšanu, tā var būt arī atklāta tipa, bet ar ierobežojumiem autotransporta novietošanai. Tāpat ir būtiski ņemt vērā, ka valsts un jo īpaši aizsardzības un iekšlietu resors ir pakļauts izlūkošanas riskam, kas būtu atzīstams par pamatotu argumentu, lai būvniecības ieceres izstrādātājs, pamatojot to ar drošības apsvērumiem (saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1panta devīto daļu), varētu atkāpties no prasības apmeklētāju autostāvvietā paredzēt koplietošanas uzlādes punktu, lai nepieļautu nepiederoša autotransporta novietošanu bez pamatota iemesla. Piedāvātā redakcija Ja autostāvvietas teritorija ir slēgta (klientiem, viesiem, apmeklētājiem u.tml. ir nepieejama), ir paredzēta tikai speciālas nozīmes, piemēram, tikai operatīvajam transportam vai militārajam transportam, kas pašlaik nav un nav plānots, ka pārredzamā nākotnē varētu būt elektrotransports, vai attiecīgā autostāvvieta atrodas pie valsts aizsardzības vai drošības iestādes ēkas vai kritiskās infrastruktūras objektiem vai citām ēkām, attiecībā uz kurām ir noteiktas paaugstinātas drošības prasības, kā rezultātā pie tām drošības apsvērumu dēļ nav atļauta vai ir ierobežota automašīnu novietošana, tad minētais ir uzskatāms par pamatotu argumentu, lai būvniecības ieceres izstrādātājs to attiecīgi pamatojot (saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1panta devīto daļu) varētu atkāpties no prasības autostāvvietā paredzēt uzlādes punktu un kabeļu iepriekšēju ierīkošanu. | Agate Sirmā (IEM) |