25-TA-800: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Darba devēju konfederācija

Atzinums iesniegts

20.06.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

20.06.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Iebildums Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk arī LDDK) ir iepazinusies Ekonomikas ministrijas (turpmāk arī EM) izstrādāto projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"” (turpmāk Projekts) un izsaka šādus iebildumus: 1. LDDK iebilst pret Projekta 1.10.punktu EM piedāvātajā redakcijā. Projekta 1.10.punkts paredz attiecināt Noteikumu 12.1 punkta nosacījumus uz otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām. LDDK ieskatā ir lietderīgi samazināt administratīvo slogu arī otrās grupas divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2 līdzīgi kā tas paredzēts Projekta 1.6.punktā. Piedāvātā redakcija - | Signija Zandere (LDDK) |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums Projekta 1.12.punkts paredz attiecināt 22.2.apakšpunkta nosacījumus uz otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām. LDDK ieskatā ir lietderīgi samazināt administratīvo slogu arī otrās grupas divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2 līdzīgi kā tas paredzēts Projekta 1.6.punktā. Piedāvātā redakcija - | Signija Zandere (LDDK) |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211.nr.; 2025, 84.nr.) šādus grozījumus: | Iebildums LDDK iebilst pret Projekta 1.23.punktu EM piedāvāto redakciju. Projekta 1.12.punkts paredz noteikt, ka otrās grupas viena dzīvokļu dzīvojamo ēku ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē, kā arī ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem. 1) LDDK ieskatā vārdkopa “ir pieļaujams” ir ļoti plaši interpretējama. Noteikumiem ir jānoteic nosacījumi, kuriem izpildoties pēc būvdarbu veicēja/ būvētāja pieprasījuma ir jāpieņem ekspluatācijā; 2) LDDK ieskatā nosacījums “ir labiekārtota teritorija ielas pusē” arī ir ļoti plaši interpretējams, un attiecībā uz otrās grupas viena un divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2 pilnībā izslēdzams. Piedāvātā redakcija - | Signija Zandere (LDDK) |
| 4. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Priekšlikums Papildināt Projektu ar punktu, kas paredz pienākumu institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, sagatavot un pēc pieprasījuma izsniegt personām, kuras plāno veikt pirmās grupas ēkas vai otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kopējo platību, kas nepārsniedz 200 m2, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas jauna būvniecību vai novietošanu, standartizētas vadlīnijas par konkrētajā vietā esošajiem nosacījumiem un ierobežojumiem (nosacītus tehniskos noteikumus). Ņemot vērā, ka to sagatavošana ir saistīta ar darba un citu resursu patēriņu, tas var būt maksas pakalpojums. Piedāvātā redakcija - | Signija Zandere (LDDK) |
| 5. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" | Priekšlikums Papildināt Projektu ar Pielikumu - standartizētu paskaidrojuma raksta veidlapu. Piedāvātā redakcija - | Signija Zandere (LDDK) |