24-TA-1384: Plāna projekts (Jauns)

Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam

TA saskaņojamie dokumenti

Rīkojuma projekts 1.0

Plāna projekts 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Biedrība "Latvijas siltumuzņēmumu asociācija"

Atzinums iesniegts

27.06.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

27.06.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plāna projekts Plāns | Iebildums 3.1.3.16 pasākums paredz noteikt pienākumu izstrādāt klimatneitralitātes plānu lielas jaudas iekārtām. Lūdzam precizēt pasākumu, aprakstot, kā tiek noteikta jauda, no kuras operatoram ir pienākums izstrādāt klimatneitralitātes plānu – tā ir vienas iekārtas jauda vai uzstādīto iekārtu kopējā jauda? Pasākuma aprakstā ir minēts, ka klimatneitralitātes plāna mērķis ir pilnībā dekarbonizēt siltumenerģijas ražošanu līdz 2050.gadam. Lūdzam noteikt, vai cietā biomasa (šķelda, granulas) pēc 2025.gada tiks uzskatīta par atjaunojamo energoresursu, kas nerada CO2 izmešus? Piedāvātā redakcija - | Laura Rutkovska (LSUA) |
| 2. | Plāna projekts Plāns | Iebildums 3.1.3.11 pasākuma ‘Īstenot pietiekami plašu CSAS elektrifikāciju’ aprakstā ir minēta nepieciešamība mazināt cietās biomasas izmantošanu enerģijas ražošanā. LSUA, pārskatot Plānu, secina, ka šāda nepieciešamība tajā nav minēta, tomēr ir norādes uz mērķi fosilos energoresursus aizstāt ar atjaunīgajiem energoresursiem, t.sk. cieto biomasu. Lūdzam skaidrot nepieciešamību mazināt cietās biomasas izmantošanu enerģijas ražošanā un precizēt pasākuma aprakstu. Piedāvātā redakcija - | Laura Rutkovska (LSUA) |
| 3. | Plāna projekts Plāns | Iebildums 3.1.3.10. pasākums paredz nodrošināt AE ražošanas jaudu palielināšanu CSAS un infrastruktūras modernizāciju, kā rezultatīvos rādītājus norādot jaudu palielinājumu par 30%, siltuma zudumu samazinājumu valstī līdz <10% un CSA iekārtu lietderības paaugstināšanu par 10 %. LSUA norāda, ka Latvijā CSAS sistēmas ir ļoti dažādas un pie esošajiem temperatūru režīmiem prasība vēl vairāk samazināt siltuma zudumus ir neizpildāma. Pieļaujam, ka šādu mērķi varētu sasniegt, ja CSAS infrastruktūra tiktu pārkvalificēta (pārbūvēta) darbam pilnīgā vai daļējā zemo temperatūru režīmā, tomēr tas, atkarībā no sistēmas sarežģītības, ir vairāku desmitu gadu laikā, nevis līdz 2030.gadam, sasniedzams mērķis. Saistībā ar sasniedzamo rezultatīvo rādītāju - CSA iekārtu lietderības paaugstināšanu par 10 %, norādām, ka lielākā daļa Latvijas CSA operatori jau ir uzstādījuši augsti efektīvas iekārtas, kur, nosakot šādu mērķi, tā izpilde ir neiespējama. LSUA aicina mērķi papildināt, nosakot atskaites punktu, kas tiktu pieņemts iekārtu lietderības mērīšanai. Piedāvātā redakcija - | Laura Rutkovska (LSUA) |
| 4. | Plāna projekts Plāns | Iebildums Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas un izmantošanas Rīcībpolitikas un pasākumi mērķu sasniegšanai 3.1.3.7. punkts paredz īstenot pilotprojektu lielas jaudas elektroenerģijas ražošanas stacijās akumulācijas risinājumu īstenošanai. LSUA aicina precizēt pasākuma nosacījumus, papildinot aprakstu, par kādas enerģijas akumulāciju ir šis pasākums (elektroenerģijas, siltumenerģijas), kā arī, precizēt informāciju par kādiem akumulācijas risinājumu apjomiem tiek domāts (MWh, tilpums u.c. raksturlielumi). Piedāvātā redakcija - | Laura Rutkovska (LSUA) |