22-TA-2684: Noteikumu projekts (Jauns)

Patvertņu būvnormatīvs LBN 210-25

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 4.0

Anotācija (ex-ante) 4.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Tieslietu ministrija

Atzinums iesniegts

16.04.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

17.04.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 27. Patvertņu konstrukciju aprēķinus veic atbilstoši Eirokodeksa standartos dotajai aprēķinu metodikai avārijas situācijām. | Iebildums Lūdzam precizēt projekta 27. punktā iekļauto atsauci uz Eirokodeksa standartu, ņemot vērā Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 5. nodaļas regulējumu. Piedāvātā redakcija - | Ilona Lulberga (TM) |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Lūdzam projekta anotācijas 1.3. sadaļas "Risinājuma apraksts" terminus un to skaidrojumu iekļaut projektā, kā to paredz Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.4. nodaļa. Piedāvātā redakcija - | Ilona Lulberga (TM) |
| 3. | Noteikumu projekts 29. Šo noteikumu 29.1. apakšpunktā noteiktais minimālais ārsienas biezums nav attiecināms gadījumā, ja aizsardzību no šķembām nodrošina divas ar atstarpi izveidotās sienas. Šajā gadījumā jānodrošina summārais sienu biezums. | Priekšlikums Lūdzam precizēt projekta 29. punktā iekļauto iekšējo atsauci, ņemot vērā, ka projektā nav 29.1. apakšpunkta. Piedāvātā redakcija - | Ilona Lulberga (TM) |