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	Nr.p.k.
	Projekta redakcija
	Iebildums / Priekšlikums
	Autors

	1.
	Noteikumu projekts
 Izdoti saskaņā ar

Enerģētikas likuma  64.panta
pirmo daļu, Mobilizācijas likuma  9.panta
7.punkta "a" apakšpunktu, Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta pirmās daļas 3. punktu
	Iebildums
Norādē uz Noteikumu projekta izdošanas tiesisko pamatu noteikts, ka Noteikumu projekts izdots, pamatojoties uz Enerģētikas likuma 64.panta pirmo daļu. Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – Ministrija), savas kompetences ietvaros izskatot Noteikumu projektu, konstatēja, ka Noteikumu projektā nav ietverts Enerģētikas likuma 64.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais regulējums par kurināmā drošības rezerves un drošības rezervju izmantošanas kārtību energoapgādes komersantos, lai pēc iespējas nodrošinātu enerģijas lietotāju nepārtrauktu apgādi ar enerģiju. Ievērojot minēto, nepieciešams precizēt norādi, ietverot tajā tikai atsauci uz Enerģētikas likuma 64.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, kā arī anotācijā norādīt, kādā normatīvā aktā tiks noteikta kurināmā drošības rezervju izmantošanas kārtība, vai arī Noteikumu papildināt kurināmā drošības rezervju izmantošanas regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	2.
	Noteikumu projekts
2. Elektroenerģijas patēriņa ierobežošana
	Iebildums
Tā kā Noteikumu projektā ir jānosaka enerģijas lietotāju apgādes kārtība gan izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā, gan valsts apdraudējuma gadījumā, tad,  lai nodrošinātu regulējuma skaidrību, Noteikumu projekta 2.nodaļas virsraksts būtu precizējams, ietverot norādi uz to, kad tiek veikta elektroenerģijas patēriņa ierobežošana. Ministrijas ieskatā lietotāju elektroenerģijas patēriņš būtu ierobežojams tikai izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā. Līdz ar to Ministrija rosina Noteikumu projekta 2.nodaļas virsrakstu izteikt šādā redakcijā:
“2. Elektroenerģijas apgāde izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā”

Bez tam, ņemto vērā Noteikumu projekta 1.3.apakspunktā minēto, ka Noteikumu projektā noteic, kā tajā minēto kārtību piemēro Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu nodrošināšanai ar dabasgāzi un elektroenerģiju arī valsts apdraudējuma gadījumā, Noteikumu projekta 2.nodaļa jāpapildina ar normām, kuras noteic, kā tiek īstenota Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu elektroenerģijas apgāde izsludinātas enerģētiskās krīzes.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	3.
	Noteikumu projekts
2. Elektroenerģijas pārvades sistēmas operators nekavējoties informē Klimata un enerģētikas ministriju (turpmāk – Ministrija) par riskiem Latvijas ietekmes reģionā un par sagaidāmu nepieciešamību enerģijas lietotājiem ierobežot elektroenerģijas patēriņu, lai nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas stabilu darbību.
	Iebildums
Noteikumu projekta deleģējums (Enerģētikas likuma 64.panta pirmā daļa) paredz Ministru kabineta pienākumu noteikt regulējumu, kas attiecas uz laiku, kad enerģētiskā krīze izsludināta, nevis uz laiku, kad elektroenerģijas pārvades sistēmas operators konstatē jebkādus riskus Latvijas ietekmes reģionā (Noteikumu projektā nav skaidrots, kas ir Latvijas ietekmes reģions), kā  to paredz Noteikumu projekta 2.punkts.Līdz ar to Ministrijas ieskatā Noteikumu projekta 2.punkts būtu izsakāms šādā redakcijā:
“2. Ja ir konstatēti valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā iestāšanās apstākļi elektroenerģijas pārvades nekavējoties informē Klimata un enerģētikas ministriju (turpmāk – Ministrija), kā arī informē par nepieciešamību enerģijas lietotājiem ierobežot elektroenerģijas patēriņu, lai nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas stabilu darbību.”
Piedāvātā redakcija
“2. Ja ir konstatēti valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā iestāšanās apstākļi elektroenerģijas pārvades nekavējoties informē Klimata un enerģētikas ministriju (turpmāk – Ministrija), kā arī informē par nepieciešamību enerģijas lietotājiem ierobežot elektroenerģijas patēriņu, lai nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas stabilu darbību.”
	Indra Niedrīte (KEM)

	4.
	Noteikumu projekts
3. Ministrija saskaņo ar Valsts enerģētiskās krīzes centru sabiedrības informēšanu par iespējamu elektroenerģijas patēriņa ierobežošanu gadījumā, ja ir pamatota valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā iestāšanās iespēja.
	Iebildums
Ievērojot, ka Noteikumu 8.punktā ir noteikts detalizēts regulējums attiecībā uz sabiedrības informēšanu par valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā izsludināšanu un elektroenerģijas patēriņa ierobežojumiem izsludinātās elektroenerģijas krīzes laikā, Noteikumu 3.punkts ir svītrojams.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	5.
	Noteikumu projekts
4. Pamatojoties uz elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora sniegto informāciju par sagaidāmu nepieciešamību ierobežot elektroenerģijas patēriņu, Ministrija sagatavo attiecīgu rīkojuma projektu par nepieciešamību izsludināt valsts enerģētisko krīzi un iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā.
	Iebildums
Noteikumu projekta 4.punktā noteiktais, ka Ministrija sagatavo attiecīgu rīkojuma projektu par nepieciešamību izsludināt valsts enerģētisko krīzi un iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā, ir pretrunā ar Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumu Nr.40 “Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.40) 4.8.apakšpunktā noteikto, ka Valsts enerģētiskās krīzes centrs sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus par krīzes līmeni un enerģijas patēriņa ierobežojumu. Novēršot normu dublēšanos, Noteikumu projekta 4.punkts būtu svītrojams.

Ja ir paredzēts, ka tiks veikti attiecīgi grozījumu MK noteikumos Nr.40, lai saskaņotu tajā ietverto regulējumu ar Noteikumu projektu, tas būtu jānorāda anotācijā. Būtu ieteicams, ka abu minēto noteikumu grozījumi tiktu apstiprināti vienlaicīgi. Attiecīgi Noteikumu projekta 4.punkts, ievērojot, ka elektroenerģijas pārvades sistēmas operators sniegs Ministrijai informāciju ne tikai par elektroenerģijas patēriņa ierobežojumiem, būtu izsakāms šādā redakcijā:
“4. Pamatojoties uz elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora sniegto informāciju, Ministrija sagatavo attiecīgu rīkojuma projektu par nepieciešamību izsludināt valsts enerģētisko krīzi un iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto.”
 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	6.
	Noteikumu projekts
5. Šo noteikumu 4. punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma projektā tiek iekļauta informācija par enerģētiskās krīzes elektroenerģijā termiņu, ietekmēto teritoriju, plānotajiem pasākumiem, kas saistīti ar valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā pārvarēšanu, valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā pārvarēšanā iesaistītājām institūcijām, to pienākumiem un atbildību, atbildīgo par valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā komunikāciju, kā arī citu nepieciešamo informāciju.
	Iebildums
Ministrijas ieskatā Noteikumu projektā ir nepārprotami jānoteic subjekts, kurš ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā izsludināšanu un par piemērojamiem elektroenerģijas patēriņa ierobežojumiem.   Noteikumu projektā nepieciešams noteikt vienādu regulējumu attiecībā uz sabiedrības informēšanu par enerģētiskās krīzes elektroenerģijā un dabasgāzē izsludināšanu un piemērojamiem enerģijas patēriņa ierobežojumiem. Sabiedrības informēšanu būtu jānodrošina Valsts enerģētiskās krīzes centram, kurš saskaņā ar MK noteikumiem Nr.40 vada krīzes novēršanas un krīzes izraisīto seku likvidēšanas pasākumus, kā arī attiecīgajiem sistēmas operatoriem. Līdz ar  to no Noteikumu projekta 5.punkta svītrojami vārdi “atbildīgo par valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā komunikāciju” un Noteikumu projekta 8.punktā jānosaka Valsts enerģētiskās krīzes centra un sistēmas operatoru atbildība.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	7.
	Noteikumu projekts
6. Pasākumus elektroenerģijas sistēmas stabilas darbības nodrošināšanai organizē elektroenerģijas pārvades sistēmas operators. Elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, Elektroenerģijas tirgus likuma izpratnē, ir pienākums nekavējoties izpildīt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora dotos rīkojumus attiecībā uz elektroenerģijas ģenerācijas un/vai patēriņa uzsākšanu, palielināšanu, samazināšanu un pārtraukšanu.
	Iebildums
Jebkādas darbības attiecībā uz elektroenerģijas sistēmas aizsardzību vai darbības atjaunošanu, tajā skaitā valsts enerģētiskās krīzes apstākļos, sistēmas operatori veic atjaunošanas un aizsardzības plānu ietvaros, kas izstrādāti un apstiprināti, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2017. gada 24. novembra Regulu (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā prasībām.
Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta elektroenerģijas sistēmas dalībnieki ir elektroenerģijas ražotāji, pārvades sistēmas operators, sadales sistēmas operatori un galalietotāji, līdz ar to Noteikumu projektā 6.punktā, nav pamats noteikt, ka visiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, tajā skaitā elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram ir pienākums izpildīt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora dotos rīkojumus. Ņemot vērā minēto Noteikumu projekta 6.punkts izsakāms šādā redakcijā:
“6. Pasākumus elektroenerģijas sistēmas stabilas darbības nodrošināšanai, tajā skaitā manuālas un automātiskas pieprasījuma atslēgšanas procedūru, organizē elektroenerģijas pārvades sistēmas operators saskaņā ar sistēmas aizsardzības plānu un atjaunošanas plānu, kas izstrādāts pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2017. gada 24. novembra regulu (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā. Elektroenerģijas ražotājiem, sadales sistēmas operatoriem un galalietotājiem, ir pienākums nekavējoties izpildīt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora dotos rīkojumus attiecībā uz elektroenerģijas ģenerācijas vai patēriņa uzsākšanu, palielināšanu, samazināšanu un pārtraukšanu.”
 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	8.
	Noteikumu projekts
7. Izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā laikā elektroenerģijas piegādi lietotājiem koordinē Valsts enerģētiskās krīzes centrs.
	Iebildums
MK noteikumu Nr.40 2.punkts noteic, ka Valsts enerģētiskās krīzes centrs ir koordinējoša un konsultatīva valsts institūcija, un tās uzdevums ir izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes laikā vai arī tās draudu gadījumā vadīt krīzes novēršanas un krīzes izraisīto seku likvidēšanas pasākumus. Novēršot normu dublēšanos, Noteikumu projekta 7.punkts, kas noteic, ka izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā laikā elektroenerģijas piegādi lietotājiem koordinē Valsts enerģētiskās krīzes centrs, ir svītrojams.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	9.
	Noteikumu projekts
8. Informāciju par īstenojamu elektroenerģijas patēriņa ierobežošanu sabiedrībai sniedz, izmantojot plašsaziņas līdzekļus. Informācijas izziņošanu koordinē Valsts enerģētiskās krīzes centrs vai cita Ministru kabineta rīkojumā noteikta atbildīgā institūcija.
	Iebildums
Ņemot vērā MK noteikumos Nr.40 noteiktās Valsts enerģētiskās krīzes centra kompetences, tam ir jānodrošina visas nepieciešamās informācijas par izsludināto enerģētikas krīzi sniegšanu sabiedrībai, nevis tikai informācijas par elektroenerģijas patēriņa ierobežošanu sniegšanu. Līdz ar to Noteikumu projekta 8.punkts izsakāms šādā redakcijā:
“8. Valsts enerģētiskās krīzes centrs, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, informē sabiedrību par valsts enerģētiskās krīzes elektroenerģijā izsludināšanu un par tās laikā īstenotajiem pasākumiem. Valsts enerģētiskās krīzes centrs var lemt par citu sabiedrības informēšanas veidu un līdzekļu izmantošanu.”
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	10.
	Noteikumu projekts
9. Ikvienam elektroenerģijas sistēmas dalībniekam ir pienākums ievērot izziņotos elektroenerģijas patēriņa ierobežojumus, solidāri piedalīties elektroenerģijas sistēmas stabila darba režīma nodrošināšanā un energotaupības pasākumu īstenošanā.
	Iebildums
Tā kā ar noteikumu projektu nav noteikti elektroenerģijas galalietotāju pienākumi attiecībā  elektroenerģijas taupīšanu, Noteikumu projekta 9.punktā  nav pamats noteikt elektroenerģijas sistēmas dalībnieka pienākumu piedalīties energotaupības pasākumu īstenošanā. Turklāt Noteikumu projekta 6.punktā jau ir noteikts pienākums elektroenerģijas ražotājiem, sadales sistēmas operatoriem un galalietotājiem nekavējoties izpildīt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora dotos rīkojumus, lai nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas stabilu darbību. Līdz ar to Ministrijas ieskatā 9.punkts uzskatāms par deklaratīvu normu un ir svītrojams.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	11.
	Noteikumu projekts
11. Enerģētiskās krīzes elektroenerģijā risināšanai atkarībā no elektroapgādes traucējumu apmēra elektroenerģijas sistēmas operators īsteno:
	Iebildums
Elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2017. gada 24. novembra regulas (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā prasībām, sistēmas  aizsardzības un atjaunošanas plāna īstenošanas ietvaros īsteno ne tikai sistēmas manuālu un automātisku atslogošanu, bet arī daudzas citas procedūras. Ievērojot minēto un Ministrijas rosināto Noteikumu projekta 6.punkta redakciju, kurā ietverta atsauce uz Eiropas Komisijas 2017. gada 24. novembra Regulu (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā prasībām, Noteikumu projekta 11.punkts būtu svītrojams.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	12.
	Noteikumu projekts
12. Elektroenerģijas sistēmas manuālo atslogošanu īsteno, ievērojot atslogojamo elektrolīniju izvadu periodiskas rotācijas principu, ar mērķi nodrošināt, ka elektrolīnijas izvada viena atslēguma ilgums nav ilgāks par trim stundām, ja tehniski tas ir iespējams.
	Iebildums
Lai saskaņotu Noteikumu projektā lietotos terminus ar Eiropas Komisijas 2017. gada 24. novembra Regulā (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā noteiktajiem terminiem Noteikumu projekta 12.punkts izsakāms šādā redakcijā:
“12. Manuālo pieprasījuma atslēgšanas procedūru īsteno, ievērojot atslogojamo elektrolīniju izvadu periodiskas rotācijas principu, ar mērķi nodrošināt, ka elektrolīnijas izvada viena atslēguma ilgums nav ilgāks par trim stundām, ja tehniski tas ir iespējams.”
 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	13.
	Noteikumu projekts
13. Pārvades sistēmas operators vada sistēmas manuālu atslogošanu, ko īsteno pārvades sistēmas operators tieši vai netieši ar sadales sistēmas operatoru starpniecību.
	Iebildums
Lai saskaņotu Noteikumu projektā lietotos terminus ar Eiropas Komisijas 2017. gada 24. novembra Regulā (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā noteiktajiem terminiem Noteikumu projekta 13.punkts izsakāms šādā redakcijā:
“13. Elektroenerģijas pārvades sistēmas operators vada manuālas pieprasījumam atslēgšanas procedūru, ko tas īsteno tieši vai netieši ar sadales sistēmas operatoru starpniecību.”
 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	14.
	Noteikumu projekts
14. Manuālai atslogošanai netiek pakļauti 330/110/6-20 kV apakšstaciju elektrolīniju izvadi, kuri nodrošina elektroapgādi Ministrijas un Ekonomikas ministrijas noteiktiem tautsaimniecībai nozīmīgiem objektiem.
	Iebildums
Eiropas Komisijas 2017. gada 24. novembra Regulā (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā noteikts, ka manuālās pieprasījuma atslēgšanas procedūrai netiek pakļauti arī prioritāri nozīmīgie tīkla lietotāji. Līdz ar to Noteikumu projekta 14.punkts izsakām šādā redakcijā:
“14. Manuālai pieprasījuma atslēgšanas procedūrai netiek pakļauti 330/110/6-20 kV apakšstaciju elektrolīniju izvadi, kuri nodrošina elektroapgādi šo noteikumu 15.punktā  minētajiem tautsaimniecībai nozīmīgo elektroenerģijas objektiem vai šo noteikumu 6.punktā minētajos aizsardzības un atjaunošanas plānos noteiktajiem augstas prioritātes nozīmīgiem tīkla lietotājiem.”

 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	15.
	Noteikumu projekts
15. Ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju reizi gadā līdz 1. augustam atjauno tautsaimniecībai nozīmīgo elektroenerģijas objektu sarakstu, kuri nav pakļaujami elektroenerģijas patērētāju manuālās atslēgšanas procedūrai, Ministrija par to informē attiecīgo sistēmas operatoru. Saraksta izveidošanai Ministrija un Ekonomikas ministrija ir tiesīga pieprasīt no elektroenerģijas sistēmas operatoriem nepieciešamo informāciju.
	Iebildums
Lai saskaņotu Noteikumu projektā lietotos terminus ar Eiropas Komisijas 2017. gada 24. novembra Regulā (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā noteiktajiem terminiem un noteiktu, ka nozīmīgo elektroenerģijas objektu saraksts tiek iekļauts minētās Regulas sistēmas aizsardzības un atjaunošanas plānos, kuros noteikta manuālās pieprasījuma atslogošanas procedūra, kā arī noteiktu Ministrijas pienākumu sastādīt objektu sarakstu, Noteikumu projekta 15.punkts jāizsaka šādā redakcijā:
“ 15. Ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sastāda un pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trīs gados atjauno tautsaimniecībai nozīmīgo elektroenerģijas objektu sarakstu, kuri nav pakļaujami manuālās pieprasījuma atslēgšanas procedūrai. Ministrija sarakstu nosūta elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatoram, un tas tiek iekļauts šo noteikumu 6.punktā minētajos aizsardzības un atjaunošanas plānos. Saraksta izveidošanai Ministrija un Ekonomikas ministrija ir tiesīga pieprasīt no elektroenerģijas sistēmas operatoriem nepieciešamo informāciju.”
 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	16.
	Noteikumu projekts
16. Ja sistēmas stabila darbības režīma nodrošināšana ir apdraudēta tādā apjomā, ka ir nepieciešama nekavējoša reakcija patēriņa samazināšanai, notiek automātiska sistēmas atslogošana.
	Iebildums
Noteikumu projekta 16.punktā nav noteikts, kādai sistēmai ir jānodrošina stabila darbība, kā arī nav noteikts subjekts, kurš veiks automātisko sistēmas atslogošanu. Novēršot nepilnības, Noteikumu projekta 16.punkts izsakāms šādā redakcijā:
“16. Ja elektroenerģijas sistēmas stabila darbības režīma nodrošināšana ir apdraudēta tādā apjomā, ka ir nepieciešama nekavējoša reakcija patēriņa samazināšanai, elektroenerģijas pārvades sistēmas operators veis automātisko sistēmas atslogošanu.”
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	17.
	Noteikumu projekts
17. Sistēmas automātiskas atslēgšanas gadījumā elektroenerģijas sistēmas operators ir tiesīgs pārtraukt elektroapgādi ikvienam elektroenerģijas lietotājam un sistēmas dalībniekam.
	Iebildums
Ņemot vērā, ka manuālās pieprasījuma atslogošanas procedūras piemērošanas gadījumā Noteikumu projekta ietvaros noteikti izņēmumi tās piemērošanai un elektroapgāde nodrošina patēriņa segšanu, Noteikumu projekta 17.punkts izsakāms šādā redakcijā:
“Sistēmas automātiskas atslēgšanas gadījumā elektroenerģijas pārvades sistēmas operators ir tiesīgs pārtraukt elektroapgādi ikvienam elektroenerģijas galalietotājam.”
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	18.
	Noteikumu projekts
3.1. Pasākumi dabasgāzes sistēmas stabilas darbības nodrošināšanai līdz Agrīnās brīdināšanas un Trauksmes izsludināšanas
	Iebildums
Noteikumu projekta 3.1.apakšnodaļas virsrakstu nepieciešams precizēt, jo tajā nav ievērotas latviešu valodas gramatikas normas, kā arī tas neatspoguļo minētajā apakšnodaļā ietverto regulējumu. Ministrijas ieskatā tautsaimniecībai nozīmīgo objektu sarakstu sastādīšana un kārtības, kādā notiek dabasgāzes apgādes ierobežošana vai pārtraukšana izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes dabasgāzē laikā, izstrādāšana nav uzskatāmi par pasākumiem dabasgāzes apgādes sistēmas stabilas darbības nodrošināšanai.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	19.
	Noteikumu projekts
19. Ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavo un reizi gadā līdz 1. augustam atjauno tautsaimniecībai nozīmīgo objektu sarakstu, kuri ir pieslēgti dabasgāzes sistēmai, Ministrija par to informē vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru, un sadales sistēmas operatorus dabasgāzē. Saraksta izveidošanai Ministrija un Ekonomikas ministrija ir tiesīga pieprasīt no vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un sadales sistēmas operatora dabasgāzē nepieciešamo informāciju.
	Iebildums
 Saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu sniedz dabasgāzes sadales sistēmas operators, nevis sadales sistēmas operators dabasgāzē, kā arī dabasgāze tiek transportēta dabasgāzes apgādes sistēmā, nevis dabasgāzes sistēmā. Ņemot vērā minēto un Ministrijas rosināto Noteikumu projekta 15.punkta redakciju, Noteikumu projekta 19.punkts būtu izsakāms šādā redakcijā:
“19. Ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sastāda un pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trīs gados atjauno tautsaimniecībai nozīmīgo elektroenerģijas objektu sarakstu, kuri ir pieslēgti dabasgāzes apgādes sistēmai un kuriem izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes laikā dabasgāzes patēriņš netiek ierobežots. Ministrija sarakstu nosūta vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram un dabasgāzes sadales sistēmas operatoram. Saraksta izveidošanai Ministrija un Ekonomikas ministrija ir tiesīga pieprasīt no dabasgāzes sistēmas operatoriem nepieciešamo informāciju.”

 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	20.
	Noteikumu projekts
20. Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un sadales sistēmas operators dabasgāzē izstrādā kārtību, kādā notiek dabasgāzes apgādes ierobežošana vai pārtraukšana izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes dabasgāzē laikā un katru gadu līdz 1. septembrim iesniedz Ministrijai aktualizēto dabasgāzes lietotāju sarakstu un aktualizēto kārtību, kādā notiek dabasgāzes apgādes ierobežošana vai pārtraukšana izsludinātas dabasgāzes valsts enerģētiskās krīzes laikā.
	Iebildums
Noteikumu projekta 20.punktu nepieciešams precizēt, jo saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu sniedz dabasgāzes sadales sistēmas operators, nevis sadales sistēmas operators dabasgāzē. Bez tam minētajā punktā jānoteic dabasgāzes sistēmas operatoru pienākums sastādīt lietotāju sarakstu atbilstoši Noteikumu projekta 4.nodaļā noteiktajām lietotāju grupām. Tādējādi Noteikumu projekta 20.punkts izsakāms šādā redakcijā:
“20.  Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes sadales sistēmas operators izstrādā kārtību, kādā notiek dabasgāzes apgādes ierobežošana vai pārtraukšana izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes dabasgāzē laikā, un dabasgāzes lietotāju sarakstu saskaņā ar šo noteikumu 44.punktā minēto enerģijas lietotāju dalījumu. Dabasgāzes sistēmas operatori pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trīs gados atjauno un iesniedz Ministrijā kārtību, kādā notiek dabasgāzes apgādes ierobežošana vai pārtraukšana izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes dabasgāzē laikā, un dabasgāzes lietotāju sarakstu.”
 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	21.
	Noteikumu projekts
21. Sagatavojot dabasgāzes lietotāju sarakstu, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un sadales sistēmas operators dabasgāzē ņem vērā sistēmas operatora dabasgāzē tehniskās iespējas ierobežot dabasgāzes piegādi konkrētam lietotājam atkarībā no gāzesvadu un sistēmu konfigurācijas un konkrētā objekta teritoriālā izvietojuma. Dabasgāzes lietotāju sarakstā par pirmās un otrās lietotāju grupas lietotājiem norāda lietotāja nosaukumu, objekta adresi un iepriekšējā gada dabasgāzes patēriņu, savukārt par nodrošināmo lietotāju objektiem dabasgāzes lietotāju sarakstā norāda tikai objektu skaitu un grupas kopējo iepriekšējā gada dabasgāzes patēriņu. Katra pašvaldība tiek informēta par attiecīgās pašvaldības dabasgāzes lietotāju sarakstu.
	Iebildums
Noteikumu projekta 21.punkts ir precizējams, jo saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu sniedz dabasgāzes sadales sistēmas operators, nevis sadales sistēmas operators dabasgāzē, kā arī punktā jāietver atsauce uz Noteikumu projekta punktu, kurā noteikt dabasgāzes lietotāju sadalījums pa lietotāju grupām un jānorāda subjekts, kuram ir pienākums informēt pašvaldību par tās dabasgāzes lietotāju sarakstu.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	22.
	Noteikumu projekts
22. Saņemot vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora pieprasījumu par rīcības plāna negatīva nebalansa novēršanai (turpmāk – plāns) izstrādi, dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājs vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora noteiktajā termiņā izstrādā un nosūta tam plānu.
	Iebildums
Noteikumu projekta 22.punktu nepieciešams papildināt, nosakot sistēmas lietotāja pienākumu īstenot rīcības plānā negatīva nebalansa novēršanai noteikto, kā arī dabasgāzes pārvades sistēmas operatora rīcību, ja sistēmas lietotājs neīsteno plānā noteikto.

Regulējuma skaidrībai pirms Noteikumu projekta 22.punkta būtu nepieciešams ietvert  Noteikumu projekta 24.punktu, kā tas ir Ministru kabineta 2022.gada 9.augusta noteikumos Nr.503 “Noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā”.

Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	23.
	Noteikumu projekts
23. Plānā ietver pasākumus negatīva nebalansa novēršanai, tostarp patēriņa samazināšanu, ja tas nav pretrunā ar noslēgtajiem dabasgāzes tirdzniecības līgumiem. Ja plāns nosaka atsevišķu gazificēto objektu dabasgāzes patēriņa samazinājumu, attiecīgais dabasgāzes sistēmas lietotājs par to informē gazificētā objekta īpašnieku.
	Iebildums
Noteikumu 23.punkts jāprecizē, nosakot, ka ir dabasgāzes patēriņa samazinājums un pienākums informēt ir dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājam, nevis dabasgāzes sistēmas lietotājam.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	24.
	Noteikumu projekts
3.2. Rīcība agrīnās brīdināšanas gadījumā
	Iebildums
Ministrija iebilst pret Noteikumu projekta 3.2.apakšnodaļā noteiktā regulējuma ietveršanu Noteikumu projektā. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 25.oktobra Regulai (ES) 2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 994/2010  (turpmāk – Regula 2017/1938) VII pielikumam apakšnodaļā noteiktais ir daļa no ārkārtas rīcības plāna, kuru izveido katras dalībvalsts kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām organizācijām, kas pārstāv mājsaimniecību un rūpniecisko gāzes lietotāju, tostarp elektroenerģijas ražotāju, elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru intereses un atjaunina ik pēc četriem gadiem, ja vien kādu apstākļu dēļ tas nav jādara biežāk. Regula 2017/1938 paredz, ka ārkārtas rīcības plāns ir vienots dokuments, līdz ar to daļēja tajā ietveramo prasību noteikšana Noteikumu projektā nav pamatota.

Ministrija pašlaik strādā pie Latvijas ārkārtas rīcības plāna atjaunināšanas, kā arī gatavo grozījumus Enerģētikas likumā, ar kuriem tiks noteikts dabasgāzes tirgus dalībnieku pienākums ievērot Ārkārtas rīcības plānā noteikto, ja izsludināts agrīnās brīdināšanas krīzes līmenis.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	25.
	Noteikumu projekts
3.3. Rīcība Trauksmes gadījumā
	Iebildums
Ministrija iebilst pret Noteikumu projekta 3.3.apakšnodaļā noteiktā regulējuma ietveršanu Noteikumu projektā. Atbilstoši Regula 2017/1938 VII pielikumam apakšnodaļā noteiktais ir daļa no ārkārtas rīcības plāna, kuru izveido katras dalībvalsts kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām organizācijām, kas pārstāv mājsaimniecību un rūpniecisko gāzes lietotāju, tostarp elektroenerģijas ražotāju, elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru intereses un atjaunina ik pēc četriem gadiem, ja vien kādu apstākļu dēļ tas nav jādara biežāk. Regula 2017/1938 paredz, ka ārkārtas rīcības plāns ir vienots dokuments, līdz ar to daļēja tajā ietveramo prasību noteikšana Noteikumu projektā nav pamatota.

Ministrija pašlaik strādā pie Latvijas ārkārtas rīcības plāna atjaunināšanas, kā arī gatavo grozījumus Enerģētikas likumā, ar kuriem tiks noteikts dabasgāzes tirgus dalībnieku pienākums ievērot Ārkārtas rīcības plānā noteikto, ja izsludināts trauksmes krīzes līmenis.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	26.
	Noteikumu projekts
46. Dabasgāzes tirgotāji vienas diennakts laikā pēc Ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniedz informāciju Ministrijai par dabasgāzes lietotājiem, kuri dabasgāzi uzglabā Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.
	Iebildums
Saskaņā ar Enerģētikas likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteikto Inčukalna pazemes gāzes krātuvē esošo krājumu uzskaiti un to attiecināšanu uz konkrētu krātuve lietotāju veic vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, nevis dabasgāzes tirgotājs. Ievērojot minēto un Noteikumu projekta 47.punktā noteikto vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākumu pēc Ministrijas pieprasījumu sniegt informāciju par katra krātuves lietotāja krājumu daudzumu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Noteikumu 46.punkts ir svītrojams.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	27.
	Noteikumu projekts
47. Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators vienas diennakts laikā pēc Ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniedz Ministrijai informāciju par katra komersanta pieejamo dabasgāzes apjomu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.
	Iebildums
Kā norādīts iebildumā par Noteikumu projekta 4.punktu,  Noteikumu projektā noteiktas par Ministrijas atbildību ir pretrunā  MK noteikumos Nr.40 noteiktajam. Ja ir paredzēts, ka tiks veikti attiecīgi grozījumu MK noteikumos Nr.40, lai saskaņotu tajā ietverto regulējumu ar Noteikumu projektu, tas būtu jānorāda anotācijā. Būtu ieteicams, ka abu minēto noteikumu grozījumi tiktu apstiprināti vienlaicīgi un attiecīgi, saskaņojot Noteikumu projektā un dabasgāzes apgādi regulējošos normatīvajos aktos izmantotos terminus, Noteikumu projekta 47.punkts jāizsaka šādā redakcijā:
“47. Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators vienas diennakts laikā pēc Ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniedz Ministrijai informāciju par katra dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas lietotāja krājumu daudzumu  Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.”
 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	28.
	Noteikumu projekts
48. Nodrošināmiem lietotājiem, kā arī dabasgāzes lietotājiem tādā apmērā, kādā tie glabā dabasgāzi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, enerģētiskās krīzes dabasgāzē izsludināšanas brīdī, enerģijas patēriņš netiek ierobežots.
	Iebildums
Atbilstoši Regulai 2017/1938 aizsargājamiem lietotājiem (Noteikumu projektā nodrošināmiem lietotājiem) dabasgāzes patēriņš netiek ierobežots visā izsludinātā enerģētiskās krīzes laikā, nevis tikai tā izsludināšanas brīdī, kā noteikts Noteikumu 48.punktā. Bez tam Inčukalna pazemes gāzes krātuvē dabasgāzi pamatā glabā dabasgāzes tirgotāji, kuri nepatērē dabasgāzi, bet to tirgo. Dabasgāzi patērē galalietotāji. Ievērojot minēto nepieciešams attiecīgi precizēt Noteikumu projekta 48.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	29.
	Noteikumu projekts
49. Pēc šo noteikumu 43. punktā minētās informācijas saņemšanas no vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sadales sistēmas operators dabasgāzē diennakts laikā sagatavo un iesniedz Ministrijā informāciju par pirmās, otrās un trešās lietotāju grupas komersantu dabasgāzes diennakts vidējo patēriņu. Diennakts vidējais patēriņš tiek noteikts, balstoties uz lietotāju gazificētiem objektiem, kuriem ir diennakts dabasgāzes patēriņa uzskaite – no pēdējiem 10 diennakts patēriņa rādītājiem izvēloties 8 lielākos diennakts patēriņa rādītājus un aprēķinot no tiem vidējo aritmētisko patēriņu. Savukārt lietotāju gazificētiem objektiem, kuriem nav diennakts dabasgāzes patēriņa uzskaites – nosakot pēdējā mēneša vidējo aritmētisko diennakts patēriņu.
	Iebildums
Noteikumu projekta 49.punkts jāprecizē, jo saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu sniedz dabasgāzes sadales sistēmas operators, nevis sadales sistēmas operators dabasgāzē, kā arī minētājā punktā jāietver atsauce uz Noteikumu projekta punktu, kurā noteiktas lietotāju grupas. Turklāt diennakts vidējo patēriņu nevar noteikt, pamatojoties uz lietotāju gazificētiem objektiem, bet pamatojoties uz uzskaites datiem. Līdz ar to Noteikumu 49.punkts izsakāms šādā redakcijā:
“49. Dabasgāzes sadales sistēmas operators diennakts laikā pēc šo noteikumu 43. punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavo un iesniedz Ministrijā informāciju par šo noteikumu 44. punktā minētās pirmās, otrās un trešās lietotāju grupas lietotāju dabasgāzes diennakts vidējo patēriņu. Diennakts vidējo dabasgāzes patēriņu lietotājiem, kuru gazificētos objektos tiek veikta diennakts dabasgāzes patēriņa uzskaite nosaka no pēdējiem 10 diennakts patēriņa rādītājiem izvēloties astoņus lielākos diennakts patēriņa rādītājus un aprēķinot no tiem vidējo aritmētisko patēriņu. Diennakts vidējo dabasgāzes patēriņu lietotājiem, kuru gazificētos objektos netiek veikta diennakts dabasgāzes patēriņa uzskaite nosaka kā pēdējā mēneša vidējo aritmētisko diennakts patēriņu.”
 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	30.
	Noteikumu projekts
50. Ministrija izvērtē vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora iesniegto informāciju par dabasgāzes patēriņa samazināšanas nepieciešamību un sadales sistēmas operatora dabasgāzē sagatavoto informāciju par lietotāju dabasgāzes vidējo diennakts patēriņu. Ministrija sagatavo rīkojuma projektu par valsts enerģētiskās krīzes dabasgāzē izsludināšanu izskatīšanai Ministru kabinetā un par to informē Valsts enerģētiskās krīzes centru, kurā pēc nepieciešamības ietver šādu informāciju:
	Iebildums
Ministrijas ieskatā Noteikumu projektā nepieciešams noteikt vienādu regulējumu attiecībā uz enerģētiskās krīzes elektroenerģija un dabasgāzēs izsludināšanu.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	31.
	Noteikumu projekts
52. Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators informāciju par valsts enerģētiskās krīzes izsludināšanu publicē Eiropas gāzes pārvades sistēmas operatoru tīkla platformā un informē dabasgāzes biržu GET Baltic.
	Iebildums
Ministrijas ieskatā atbilstoši Eiropas Savienības regulējumam informācijas atklātību, pieejamību un pārskatāmību nodrošina Eiropas gāzes pārvades sistēmas operatoru tīkla platforma, līdz ar  to Noteikumu projekta 52.punktā nebūtu nosakāms vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākums par valsts enerģētiskās krīzes izsludināšanu informēt dabasgāzes biržu GET Baltic.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	32.
	Noteikumu projekts
53. Informāciju par Ministru kabineta lēmumu par valsts enerģētiskās krīzes izsludināšanu un īstenojamiem dabasgāzes patēriņa ierobežojumiem tiek publicēta Ministrijas, vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un sadales sistēma operatora dabasgāzē tīmekļvietnēs.
	Iebildums
Ministrijas ieskatā Noteikumu projektā nepieciešams noteikt vienādu regulējumu attiecībā uz sabiedrības informēšanu par enerģētiskās krīzes elektroenerģijā un dabasgāzē izsludināšanu un piemērojamiem enerģijas patēriņa ierobežojumiem. Sabiedrības informēšanu būtu jānodrošina Valsts enerģētiskās krīzes centram, kurš saskaņā ar MK noteikumiem Nr.40 vada krīzes novēršanas un krīzes izraisīto seku likvidēšanas pasākumus, kā arī attiecīgajiem sistēmas operatoriem.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	33.
	Noteikumu projekts
54. Ministrija informē Eiropas Komisiju, Igaunijas, Lietuvas un Somijas kompetentās iestādes par valsts enerģētiskās krīzes izsludināšanu.
	Iebildums
Ievērojot, ka Regulas 2017/1938 11.panta 2.punktā jau ir noteikts, ja kompetentā iestāde izsludina kādu no 1. punktā minētajiem krīzes līmeņiem, tā nekavējoties informē Komisiju, kā arī to dalībvalstu kompetentās iestādes, ar kurām tā ir tieši savienota, un sniedz tām visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši informāciju par to, kā tā iecerējusi rīkoties, Noteikumu projekta 54.punkts ir svītrojams.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	34.
	Noteikumu projekts
55. Pasākumus dabasgāzes patēriņa samazināšanai atbilstoši noteiktajam ierobežojumam veic lietotājs, bet pasākumus dabasgāzes piegādes pārtraukšanai veic vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un sadales sistēmas operators dabasgāzē tā licences darbības zonā. Dabasgāzes lietotājam, kas enerģētiskās krīzes laikā ir pakļauts dabasgāzes apgādes ierobežošanai vai pārtraukšanai, ir jāievēro šādi nosacījumi:
	Iebildums
Noteikumu projekta 55.punktā vārdi “sadales sistēmas operators dabasgāzē“ attiecīgā locījumā jāaizstāj ar vārdiem “dabasgāzes sadales sistēmas operators”. Noteikumu projekta 55.punktā jānosaka, kā tiek informēti dabasgāzes lietotāji, kuru e-pasta adreses vai mobilo telefonu numuri nav dabasgāzes sistēmas operatoru rīcībā, vai kuriem nav e-pasts adreses vai mobilā telefona.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	35.
	Noteikumu projekts
57. Dabasgāzes lietotājs, kuram par ierobežojuma neievērošanu tika pārtraukta dabasgāzes piegāde, ir tiesīgs vērsties Ministrijā ar argumentētu iesniegumu atjaunot dabasgāzes apgādi.
	Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 817. Nr. 66 “Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums” Ministrijas pienākumos neietilps strīdu starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju izskatīšana. Atbilstoši likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 32.panta pirmajai daļai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kā ārpustiesas instance izskata strīdus starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju vai starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par to tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šā likuma vai regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem. Līdz ar to Noteikumu projekta 57. punktu nepieciešams attiecīgi precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	36.
	Noteikumu projekts
58. Ministrija, izvērtējot šo noteikumu 57. punktā minēto iesniegumu, dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora, un sadales sistēmas operatora dabasgāzē viedokli, lemj par pieslēguma  atjaunošanu. Ja Ministrija lemj par pieslēguma atjaunošanu, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators vai sadales sistēmas operators dabasgāzē pēc Ministrijas norādījuma atjauno dabasgāzes piegādi attiecīgajam lietotājam.
	Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 817. Nr. 66 “Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums” Ministrijas pienākumos neietilps strīdu starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju izskatīšana. Atbilstoši likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 32.panta pirmajai daļai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kā ārpustiesas instance izskata strīdus starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju vai starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par to tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šā likuma vai regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem. Līdz ar to Noteikumu projekta 58. punktu nepieciešams attiecīgi precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	37.
	Noteikumu projekts
59. Ministru kabineta rīkojuma projektu par enerģētiskās krīzes izbeigšanu dabasgāzē sagatavo Ministrija pēc vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes tirgotāju sniegtās informācijas saņemšanas un informē par to Valsts enerģētiskās krīzes centru. Ministrija rīkojuma projektu par enerģētiskās krīzes dabasgāzē izbeigšanu iesniedz izskatīšanā Ministru kabinetā.
	Iebildums
Noteikumu projekta 59.punktā jānorāda kādu tieši informāciju Ministrijai iesniedz dabasgāzes sistēmas operatori un kādu dabasgāzes tirgotāji.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	38.
	Noteikumu projekts
63. Pēc Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas par rezerves izmantošanu dabasgāzes tirgotājs nodrošina no vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora saņemtās rezerves piegādi nodrošināmiem lietotājiem un tautsaimniecībai nozīmīgiem objektiem.
	Iebildums
Pašlaik noteikumu 63.punktā noteiktais pienākums attiecas uz visiem dabasgāzes tirgotājiem. Lai īstenotu pienākumu tirgotajam ir jābūt Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietotājam, tomēr ne visi dabasgāzes tirgotāji ir krātuves lietotāji. Turklāt tāda atbildīga pienākuma pildīšana kā dabasgāzes stratēģiskās rezerves piegādāšana lietotājiem būtu jāuztic rūpīgi izvelētam tirgotājam vai tirgotājiem. Līdz art Noteikumu 63.punktu nepieciešams papildināt, nosakot, kuram tirgotājam ir pienākums nodrošināt rezerves piegādi nodrošināmiem lietotājiem un tautsaimniecībai nozīmīgiem objektiem
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	39.
	Noteikumu projekts
68. Pašvaldība katru gadu līdz 1.oktobrim apstiprina centralizētās siltumenerģijas nodrošināmo lietotāju sarakstu un centralizētās siltumenerģijas apgādes ierobežošanas un pārtraukšanas kārtību centralizētās siltumapgādes krīzes gadījumam un līdz katra gada 1.novembrim tos iesniedz Ministrijai informācijai kopā ar apstiprinātu pašvaldības enerģētiskās krīzes centra sastāvu un tā kontaktinformāciju.
	Iebildums
Noteikumu 68.punktā jānoteic pašvaldības pienākums publicēt centralizētās siltumenerģijas nodrošināmo lietotāju sarakstu un centralizētās siltumenerģijas apgādes ierobežošanas un pārtraukšanas kārtību savā tīmekļvietnē, lai  centralizētās siltumapgādes komersanti un ēkas īpašnieki, dzīvokļu īpašnieku kopības vai tās pilnvarotā personas, kura darbojas visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā būt informētas par to, in varētu pildīt noteikumu projektā noteiktos pienākumus.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	40.
	Noteikumu projekts
44.1. nodrošināmie lietotāji –  mājsaimniecības, izglītības iestādes, slimnīcas, valsts un pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, krīzes centri, sociālās rehabilitācijas institūcijas personām, kurām izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām, avārijas dienesti, telekomunikāciju mezgli, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts policija, Valsts robežsardze, valsts drošības iestādes, ūdensapgādes un kanalizācijas stacijas, brīvības atņemšanas iestādes, mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi, lietotāji, kuru maksimālā atļautā slodze ir mazāka vai vienāda ar 25 m3/h, tautsaimniecībai nozīmīgie objekti, kā arī energoapgādes komersants, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroenerģijas sistēmas vadības un lietošanas kārtību kontrolē dispečervadības grafika ģenerētājvienību ar jaudu virs 100 MW un elektroenerģijas jaudas ģenerācijas pieejamību vismaz 900 stundas gadā;
	Priekšlikums
Regulas 2017/1938 2.panta 5.punktā noteikts, ka aizsargājams lietotājs ir mājsaimniecības lietotājs, kas ir pieslēgts gāzes sadales tīklam, un, ja attiecīgā dalībvalsts tā izlemj, tas turklāt var būt arī viens vai vairāki no turpmāk minētajiem ar noteikumu, ka uzņēmumi vai pakalpojumi, kas minēti a) un b) apakšpunktā, kopā neveido vairāk kā 20 % no kopējā gāzes galapatēriņa gadā dalībvalstī:
a) mazais vai vidējais uzņēmums ar noteikumu, ka tas ir pieslēgts gāzes sadales tīklam;
b) būtisku sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ar noteikumu, ka tas ir pieslēgts gāzes sadales vai pārvades tīklam;
c) centralizētās siltumapgādes mezgls, ciktāl tas piegādā siltumu mājsaimniecību lietotājiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem vai būtisku sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, ar noteikumu, ka šo mezglu nevar pārslēgt uz citu kurināmo kā gāze. Ministrija aicina izvērtēt, vai, Noteikumu projekta 44.1.apašpunktā ietverot tautsaimniecībai nozīmīgie objektus, netiek pārkāpti Regulā 2017/1938  noteiktie 20%  no kopējā dabasgāzes patēriņa uzņēmumiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)

	41.
	Noteikumu projekts
67. Nodrošināmie lietotāji vietējās enerģētiskās krīzes centralizētajā siltumapgādē laikā ir dzīvojamās ēkas, slimnīcas un ambulatorās ārstniecības iestādes, valsts un pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, krīzes centri, sociālās rehabilitācijas institūcijas personām, kurām izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām, brīvības atņemšanas iestādes, avārijas dienesti, telekomunikāciju mezgli, satiksmes organizācijas objekti, ūdensapgādes un kanalizācijas stacijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts policija, Valsts robežsardze, valsts drošības iestādes, valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji (valsts materiālo rezervju resursu uzglabāšanas vietās), mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi, kritisko finanšu pakalpojumu sniedzēji, elektroenerģijas sistēmas operatori un medicīnas gāzes ražotāji.
	Priekšlikums
Atbilstoši Enerģētikas likuma 1.panta pirmās daļas 4.3punktam centralizētās siltumapgādes sistēma ir siltumavotu, pārvades un sadales siltumtīklu un siltumenerģijas lietotāju siltumapgādes sistēmas kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, pārvada, sadala un patērē siltumenerģiju. Savukārt  Enerģētikas likuma 77.panta  pirmā daļa noteic, ka  pašvaldības noteiktā kārtība, kādā enerģijas lietotāji apgādājami ar enerģiju izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā, var ierobežot energoapgādes komersantu saistības apgādāt ar enerģiju visus enerģijas lietotājus to licences darbības zonā, kā arī energoapgādes komersantu un enerģijas lietotāju līgumsaistību izpildi attiecībā uz enerģijas piegādi. Līdz ar to būtu izvērtējams, vai siltumapgādē ir iespējams noteikt dažādām lietotāju grupām atšķirīgus siltumenerģijas apgādes ierobežojums.
Piedāvātā redakcija
-
	Indra Niedrīte (KEM)



