Rīgā

Ekonomikas ministrijai

13.10.2020                      Nr.1-57/2558

Uz 24.09.2020.VSS prot.Nr.38, 6.§

Par noteikumu projektu ”Grozījumi

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija

noteikumos Nr.310 ”Noteikumi par

Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15

”Dzīvojamo un publisko ēku apkure

un ventilācija”” (VSS-811)

Iekšlietu ministrija izskatīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15  ”Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”” un atbalsta tālāku virzību bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Papildus lūdzam izvērtēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšlikumu:

”Atmosfēras nokrišņi, ja tie iekļūst dūmvadā, bojā to, saīsina dūmvada kalpošanas ilgumu un, lai mazinātu to nokļūšanu dūmvadā daudzumu, kā arī izkliedētu izvadītos dūmus, uz dūmvada virsmas var montēt jumtiņus un citus pārsegumus, tajā skaitā deflektorus, kā arī ir ražotāji, kas piedāvā jau šādu risinājumu savam izgatavotam dūmvadam un ir komplektā tam, bet Latvijas būvnormatīvā LBN 231-15 ”Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” ir noteikts aizliegums – uz vietējās apkures ierīču dūmeņiem nav atļauts uzstādīt jumtiņus un citus pārsegumus, izņemot deflektorus. Ņemot vērā minēto, rosinām precizēt Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 ”Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 65.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

”65. Uz vietējās apkures ierīču dūmeņiem var uzstādīt jumtiņus un citus pārsegumus, tajā skaitā deflektorus. Jumtiņu, pārsegumu un deflektoru uzstādīšana nedrīkst traucēt apkures iekārtu pareizai darbībai un dūmeņu tīrīšanas darbiem.””.

Valsts sekretārs								     D.Trofimovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

12.10.2020.

# Ludbāržs 67219079

# maigurs.ludbarzs@iem.gov.lv

Ilsters 67075931

zanis.ilsters@vugd.gov.lv