22-TA-1992: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 3.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 3.0

Noteikumu konsolidētā versija 4.0

Papildu dokumenti (Viedokļu pārskats 22-TA-1992)

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Pašvaldību savienība

Atzinums iesniegts

14.12.2022.

Atzinuma sniegšanas termiņš

14.12.2022.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 5. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā: | Iebildums Uzturam spēkā iepriekš izteikto iebildumu. Sākotnējo finanšu aplēsi par sajaukšanās zonu aprēķinu veikšanu ir iespējams noteikt ( ir zināmas akreditēto laboratoriju testēšanas izmaksas prioritārajām un bīstamajām vielām ), un tam būtu jāparedz zināms valsts finansējums. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts 30. Papildināt ar 40.1 punktu šādā redakcijā: | Iebildums Nav skaidrs, kas notiek ar prasībām notekūdens attīrīšanai attīrīšanas iekārtās, kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/dnn, apdzīvotās vietas robežās ārpus aglomerācijas robežām (gadījumā, ja aglomerācijas robeža nesakrīt ar apdzīvotās vietas robežu)? Kādas prasības būs jāpielieto, veicot decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbaudi? Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts 29. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā: | Priekšlikums Uzsveram, ka aglomerācijas robežu pārskatīšana norādītajā termiņā (līdz 2023.gada 31.decembrim) ir iespējama tikai pie nosacījuma, ka vienotā metodika aglomerācijas robežu noteikšanai ir pieejama ne vēlāk kā 2023.gada 1.jūlijā. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |