22-TA-1992: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 3.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 3.0

Noteikumu konsolidētā versija 4.0

Papildu dokumenti (Viedokļu pārskats 22-TA-1992)

Atzinuma sniedzējs

Tieslietu ministrija

Atzinums iesniegts

13.12.2022.

Atzinuma sniegšanas termiņš

14.12.2022.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 19.4. veikto sākotnējo sajaukšanās zonas aprēķinu pieņemošajos ūdeņos (virszemes ūdensobjektā) lejpus prioritāro vielu vai bīstamo vielu punktveida izplūdes vietas, ja vienas vai vairāku minēto vielu koncentrācija notekūdeņu izplūdē pārsniedz ūdens aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos vides kvalitātes normatīvus. Veiktajam aprēķinam pievieno izmantotos datus un aprēķinu rezultātus, pamatojot tos ar testēšanas rezultātiem, ieskaitot testēšanas rezultātus par attiecīgu prioritāro vai bīstamo vielu fona koncentrācijām virszemes ūdensobjektā, un oficiālu izziņu no komersanta par virszemes ūdensobjektu raksturojošo hidroloģisko parametru mērījumiem, kuri nepieciešami sākotnējās sajaukšanās zonas aprēķinam. Nepieciešamās analīzes veic laboratorijā, kura attiecīgajā jomā ir akreditēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk – akreditēta laboratorija). Sākotnējo sajaukšanās zonas aprēķinu veic, izmantojot aprēķina rīku, kurš pieejams dienesta tīmekļvietnē (https://vvd.gov.lv/lv/vadlinijas-un-citi-riki-operatoriem); | Iebildums Atkārtoti lūdzam precizēt noteikumu projekta 19.4.apakšpunktu, proti, lūdzam svītrot tā pēdējo teikumu. Informāciju par projekta “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā” ietvaros izstrādātajām vadlīnijas sajaukšanās zonu virszemes ūdeņos noteikšanai, tai skaitā sajaukšanas zonas aprēķinu rīku un sajaukšanas zonas aprēķinu rīku izmantošanas vadlīnijām norādāma noteikumu projekta anotācijā (šī informācija šobrīd jau ietverta anotācijas 1.3.punktā). Piedāvātā redakcija - | Andra Reinfelde (TM) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 20.1 Dienests izvērtē operatora aprēķināto sajaukšanās zonu virszemes ūdeņos lejpus prioritāro vielu vai bīstamo vielu punktveida izplūdes vietas atbilstoši nosacījumam, ka sajaukšanās zonā vienas vai vairāku šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā minēto vielu koncentrācija drīkst pārsniegt ūdens aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos vides kvalitātes normatīvus, ja tas neietekmē attiecīgā virszemes ūdensobjekta kvalitātes atbilstību minētajiem vides kvalitātes normatīviem ārpus sajaukšanās zonas atbilstoši šo noteikumu 20.6. apakšpunkta nosacījumam. | Iebildums Lūdzam pārskatīt un redakcionālo precizēt 20.1punktu, jo šobrīd no tā izrietošais tiesiskais regulējums ir neskaidrs. Aicinām tiesību normu veidošanā ievērot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2. punkta prasības. Piemēram, ierosinām normas tekstu sadalīt divos teikumos, pirmajā no tiem nosakot, ka sajaukšanās zonā attiecīgo bīstamo vielu koncentrācija drīkst pārsniegt ūdens aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos vides kvalitātes normatīvus, ja (..), savukārt otrajā teikumā noteikt, ka dienests uzrauga/monitorē šos bīstamo vielu koncentrācijas līmeņus. Aicinām arī svītrot atsauci uz noteikumu projekta 20.6.apakšpunktu, jo tajā noteiktas nevis ūdensobjekta kvalitātes prasības, bet gan dienesta izsniegtās atļaujas satura obligātie elementi, vai precizēt to, piemēram, atsaucoties uz atļaujas noteikumiem, kas tajā noteikti atbilstoši notiekumu 20.6.apakšpunktam. Minētais attiecas arī uz citām noteikumu projekta normām, kuras atsaucas uz 20.punkta apakšpunktiem. Piedāvātā redakcija - | Andra Reinfelde (TM) |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 20.4 Dienests izvērtē operatora iesniegto informāciju par notekūdeņu monitoringa rezultātiem, veikto sākotnējo sajaukšanās zonas aprēķinu, un gadījumā, ja atļaujā ir nepieciešams izvirzīt vai pārskatīt prasības prioritāro vielu vai bīstamo vielu emisijas novadīšanai, samazināšanai vai novēršanai, pieņem lēmumu par nepieciešamību pārskatīt atļauju. | Iebildums Ņemot vērā izziņā sniegto skaidrojumu, secināms, ka šobrīd saskaņā ar likums "Par piesārņojumu" 32.panta trešo daļu dienestam pastāv plašas, likumā noteiktas iespējas pārskatīt atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus, tai skaitā, bet ne tikai: ja ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi; ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot citu tehnoloģiju; ja tas paredzēts atļaujas nosacījumos; ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus. Ievērojot minēto, nav skaidra 204.punkta nepieciešamība, turklāt pašreizējā redakcijā tas neatbilst minētajai likuma normai. Vēršam uzmanību arī uz to, ka norma šobrīd neparedz nekādus kritērijus šādai pārskatīšanai (piemēram, ja ir pārsniegta piesārņojošo vielu koncentrācija vai tamlīdzīgi). Aicinām 20.4punktu svītrot un, ja nepieciešams, papildināt noteikumu 20.punktu, paredzot, ka atļaujā dienests var ietvert īpašus nosacījumus par atļaujas pārskatīšanu. Piedāvātā redakcija - | Andra Reinfelde (TM) |