|  | SIA “Liepājas enerģija” Reģistrācijas Nr. 42103035386 Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, Latvija Tālr.: +371 63 425 904; Fakss: +371 63 425 606 info@liepajasenergija.lv, www.liepajasenergija.lv |
| --- | --- |

04.08.2022		Nr. 01.12/189

Uz	Nr.

Ekonomikas ministrijai

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

pasts@em.gov.lv

Par grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 21.oktobra noteikumos
Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”

SIA “Liepājas enerģija” ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas piedāvāto grozījumu projektu (turpmāk – Grozījumu projekts) 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) un sniedz šādus priekšlikumus izmaiņām Grozījumu projektā:

Grozījumu projekta 1.10. punktā paredzēts noteikt papildu prasības [..] piegādātāja siltumenerģijas skaitītājiem[..]. Savukārt Grozījumu projekta 1.6., 1.9. un 1.11. punktu redakcijās ir minēti [..] siltumenerģijas skaitītāji [..], kas, atbilstoši punktu redakcijām, ir ēkas iekšienē uzstādītie skaitītāji un tiem noteiktās prasības nav attiecināmas uz piegādātāja siltumenerģijas skaitītājiem. Lai novērstu iespējamās neskaidrības noteikumu piemērošanā, jaucot piegādātāja skaitītāju, kas uzskaita visas ēkas siltumenerģijas patēriņu, ar individuālajiem skaitītājiem, kas uzskaita atsevišķu telpu vai telpu grupu siltumenerģijas patēriņu ēkā, LSUA aicina 1.6., 1.9. un 1.11. punktā terminam “siltumenerģijas skaitītājs” priekšā pievienot vārdu “individuālais”, tādejādi attiecinot šo punktu prasības uz “individuālajiem siltumenerģijas skaitītājiem”.

SIA “Liepājas enerģija” neatbalsta Grozījumu projekta 1.13 punktā paredzētās izmaiņas Ministru kabineta Noteikumu 26.10 punktā, kas atļauj lietotājiem par saņemtajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem pēdējo 12 mēnešu periodā norēķināties tikai 80% apmērā. Lai spētu norēķināties ar kurināmā piegādātājiem, Piegādātājam ir ļoti būtiski, lai rēķini par piegādāto siltumenerģiju tiek samaksāti pilnā apmērā. Šķeldas un dabasgāzes piegādātājiem Noteikumi un tajos iestrādātā atļauja siltumenerģijas saņēmējam neveikt rēķina apmaksu pilnā apmērā nav saistoša un tā nav attiecināma uz kurināmā piegādes līgumiem, tādēļ nedrīkst leģitimēt daļējus norēķinus par pilnā apmērā piegādātu preci.  Laikā, kad energoresursu cenas strauji pieaug, šāda Noteikumu redakcija ne tikai pasliktinās centralizētās siltumapgādes uzņēmumu likviditāti, bet arī radīs papildus draudus uzņēmumu maksātspējai.

SIA “Liepājas enerģija” aicina svītrot Grozījumu projekta 1.14. punktu, kas paredz iespēju zaudējumus, kas centralizētās siltumapgādes uzņēmumam radušies Noteikumu 26.10.punkta izpildes rezultātā, iekļaut siltumenerģijas gala tarifā kā neparedzētas izmaksas vai ieņēmumus. Norādām, ka tarifi tiek aprēķināti atbilstoši SPRK 2010.gada 14.aprīļa padomes lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”” (turpmāk - Metodika) prasībām, un tās spēkā esošā redakcija nepieļauj parādu par piegādāto pakalpojumu iekļaušanu tarifā. Secīgi pirms šāda grozījuma veikšanas Noteikumos ir nepieciešams veikt atbilstošas izmaiņas Metodikā.

Valdes priekšsēdētāja vietnieks 							J.Bērziņš

Valdes loceklis									A.Štāls

I.Okuņeva

63425675

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU