12.05.2022 	Nr. N-2022/2920

LATVIJAS SILTUMUZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA

lsua@lsua.lv

INFORMĀCIJAI: Ekonomikas ministrija

pasts@em.gov.lv

Par grozījumiem "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumos"

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” ir iepazinusies un izskatījusi Ekonomikas ministrijas piedāvātos grozījumus 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumos” (turpmāk – grozījumi).

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” pielikumā nosūta informāciju par iepriekš norādītajiem Ekonomikas ministrijas piedāvātajiem grozījumiem, kurā norādītas akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” piedāvātās redakcijas konkrētiem grozījumu punktiem ar paskaidrojumiem un piezīmēm.

Pielikumā – akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” komentāri par grozījumiem “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumos” uz 9 lp.

Valdes loceklis	(paraksts *)	U.Osis

D.Puncule

67017385

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pielikums

Komentāri par grozījumiem “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumos”

| MK noteikumu punkts | Ekonomikas ministrijas piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” paskaidrojumi, piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Norēķinus starp piegādātāju un lietotāju par piegādāto siltumenerģiju veic, pamatojoties uz faktiskā patēriņa vai siltummaksas sadalītāja rādījumiem balstītu un uzticamu informāciju. Siltumenerģijas skaitītāju iegādi, uzstādīšanu, nomaiņu, remontu un apkopi lietotājam nodrošina piegādātājs (ja piegādātājs un lietotājs nav vienojušies citādi).” | Norēķinus starp piegādātāju un lietotāju par piegādāto siltumenerģiju veic, pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem. Siltumenerģijas skaitītāju iegādi, uzstādīšanu, nomaiņu, remontu un apkopi lietotājam nodrošina piegādātājs (ja piegādātājs un lietotājs nav vienojušies citādi). | Noteikumu 30.pants noteic, ka “Lietotājam piegādāto siltumenerģijas daudzumu nosaka atbilstoši siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, izņemot šo noteikumu 35.punktā minētos gadījumus. Ņemot vērā iepriekš teikto, ka arī to, ka siltummaksas sadalītāji (alokatori) neuzskaita piegādātās siltumenerģijas daudzumu, piedāvājam 8.punktu izteikt piedāvātā redakcijā. |
| 8.2 | Daudzdzīvokļu un nedzīvojamajās ēkās, kurās, neskaitot koplietošanas telpu grupas, atrodas vairākas citas telpu grupas, kam savstarpēji jādala rēķins par patērēto siltumenerģiju, daudzdzīvokļu nama apsaimniekotājs, pārvaldītājs, biedrība (vai citai pilnvarota persona) vai piegādātājs sadala ēkā patērēto siltumenerģijas apjomu, izmantojot lietotāju dzīvokļos, mākslinieku darbnīcās vai nedzīvojamajās telpās uzstādītus individuālus uzskaites mēraparātus | Daudzdzīvokļu un nedzīvojamajās ēkās, kurās, neskaitot koplietošanas telpu grupas, atrodas vairākas citas telpu grupas, kam savstarpēji jādala rēķins par patērēto siltumenerģiju, daudzdzīvokļu nama apsaimniekotājs, pārvaldītājs, biedrība (vai cita pilnvarota persona) vai piegādātājs (tiešo norēķinu gadījumā) sadala ēkā patērēto siltumenerģijas apjomu, izmantojot galalietotāju dzīvokļos, mākslinieku darbnīcās vai nedzīvojamajās telpās uzstādītus individuālus uzskaites mēraparātus. | Siltumenerģijas lietotājs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir dzīvokļu īpašnieku kopība (nevis katrs dzīvokļa īpašnieks atsevišķi). Savukārt, termins “galalietotājs” – attiecināms uz katra dzīvokļa īpašnieku atsevišķi. Tās ir fiziskas vai juridiskas personas, kam katrai atsevišķi pieder dzīvoklis, mākslinieku darbnīca vai cita telpu grupa un, kam savstarpēji jādala dzīvokļu īpašnieku kopībai izrakstītais rēķins par visas ēkas patērēto siltumenerģiju. |
| MK noteikumu punkts | Ekonomikas ministrijas piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” paskaidrojumi, piezīmes |
|  | (ar kuriem mēra siltumenerģijas patēriņu katrā radiatorā). Uzskaites mēraparāts apkopo patērētās siltumenerģijas daudzumu, siltuma slodzi un siltumnesēja parametru kontroli un uzskaiti. Ja šādu mēraparātu vai mēraparātu sistēmu izmantošana nav tehniski iespējama vai nav rentabla, izmanto siltuma maksas sadalītājus. Karstā ūdens patēriņa noteikšanai dzīvoklī, nedzīvojamajā telpā vai mākslinieka darbnīcā izmanto karstā ūdens patēriņa skaitītājus. | Uzskaites mēraparāts apkopo patērētās siltumenerģijas daudzumu, siltuma slodzi un siltumnesēja parametru kontroli un uzskaiti. Ja šādu mēraparātu vai mēraparātu sistēmu izmantošana nav tehniski iespējama vai nav rentabla, patērētās siltumenerģijas apjoma noteikšanai izmanto siltuma maksas sadalītājus. Karstā ūdens patēriņa noteikšanai dzīvoklī, nedzīvojamajā telpā vai mākslinieka darbnīcā izmanto karstā ūdens patēriņa skaitītājus. | Galalietotāju telpās (dzīvokļos, mākslinieku darbnīcās vai nedzīvojamās telpās) uzstādītie individuālie uzskaites mēraparāti vairumā gadījumu uzskaita galalietotāja telpām kopumā piegādāto siltumenerģiju apkures vajadzībām, nevis siltumenerģijas patēriņu katrā radiatorā. Ir arī dzīvojamās mājas, kurās katra galalietotāja telpu (dzīvokļa) siltumapgādes nodrošināšanai ir izbūvēts individuālais siltummezgls un visu piegādāto siltumenerģiju (gan apkurei, gan karstā ūdens sagatavošanai) uzskaita individuālais mēraparāts. Ņemot vērā iepriekš teikto, piedāvājam 8.2 punktu izteikt piedāvātā redakcijā. |

| MK noteikumu punkts | Ekonomikas ministrijas piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” paskaidrojumi, piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.1. | Piegādātājam ir tiesības pārtraukt pilnīgi vai daļēji siltumenerģijas piegādi daudzdzīvokļu mājai, ja norēķinus par siltumenerģijas saņemšanu nav veikuši vismaz 20% daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji un pret parādniekiem nav uzsākts aktīvs parādu piedziņas process divu mēnešu laikā pēc brīdinājuma par parādu nosūtīšanas. | Piegādātājam ir tiesības pārtraukt pilnīgi vai daļēji siltumenerģijas piegādi daudzdzīvokļu mājai, ja norēķini par piegādāto siltumenerģiju nav veikti pilnā apjomā divu mēnešu laikā pēc paziņojuma par parāda esamību nosūtīšanas. Par paziņojumu uzskatāms arī rēķins, ja tajā papildus norādīta visa Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.6 panta pirmajā un otrajā daļā minētā informācija. | Loģiski būtu šo punktu pievienot kā 26.10.punktu. Netiešo norēķinu gadījumā (ar pārvaldnieka starpniecību), piegādātāja rīcībā nav informācijas cik % no ēkas iedzīvotājiem nav veikušo norēķinus. Norēķinu pienākums par saņemtajiem pakalpojumiem ir ēkas (dzīvokļu) īpašnieku, nevis iedzīvotāju atbildība. Ņemot vērā to, ka siltumenerģijas piegādātājiem ir jāveic norēķini ar energoresursu piegādātājiem, piegādātājs nevar ilgstoši piegādāt siltumenerģiju lietotājiem, nesaņemot par to samaksu. Jebkurā gadījumā uzskatam, ka 20% no neapmaksāto rēķinu summas radītu ievērojamu papildus slogu piegādātājiem, it īpaši kopsakarā ar to, ka tiek piedāvāts pagarināt galīgo norēķinu termiņu no 20. uz 25.datumu. |
| MK noteikumu punkts | Ekonomikas ministrijas piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” paskaidrojumi, piezīmes |
|  |  |  | Siltumenerģijas tarifa aprēķināšanas metodikā nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar darbu ar debitoriem, parādu piedziņu un debitoru kreditēšanu. Ņemot vērā iepriekš teikto, piedāvājam 27.1. punktu izteikt piedāvātā redakcijā. |
| 36. | Norēķinus par iepriekšējā mēnesī izlietoto siltumenerģiju veic saskaņā ar rēķinu, kuru līdz nākamā mēneša piektajam datumam izraksta piegādātājs (no minētās prasības par rēķinu sastādīšanu var atkāpties laikā, kas nav siltumapgādes sezona). Ja lietotāja siltumapgādes sistēmas atļautā maksimālā slodze ir lielāka par diviem megavatiem, piegādātājam ir tiesības pieprasīt lietotājam veikt starpnorēķina maksājumus. Galīgo norēķinu veic līdz nākamā mēneša divdesmit piektajam datumam, ņemot vērā siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un starpnorēķinu maksājumus. Piegādātājs nodrošina, lai lietotājiem tiktu piedāvāta iespēja rēķinus saņemt elektroniskā formātā, kā arī bezmaksas piekļuvi saviem patēriņa datiem, nodrošinot lietotāju privātuma un datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. | Norēķinus par iepriekšējā mēnesī izlietoto siltumenerģiju veic saskaņā ar rēķinu, kuru līdz nākamā mēneša piektajam datumam izraksta piegādātājs. Ja lietotāja siltumapgādes sistēmas atļautā maksimālā slodze ir lielāka par diviem megavatiem, piegādātājam ir tiesības pieprasīt lietotājam veikt starpnorēķina maksājumus. Galīgo norēķinu veic līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam, ņemot vērā siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un starpnorēķinu maksājumus. Piegādātājs nodrošina, lai lietotājiem tiktu piedāvāta iespēja rēķinus saņemt elektroniskā formātā, kā arī bezmaksas piekļuvi saviem patēriņa datiem, nodrošinot lietotāju privātuma un datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Rēķinus (netiešo norēķinu gadījumā) un informāciju par patēriņu lietotāji saņem bez maksas. | Noteikumos nav atrunāts, kas ir siltumapgādes/dzesēšanas sezona. Nav saprotams no kādas prasības var atkāpties laikā, kas nav siltumapgādes sezona (saņemt rēķinus un informāciju par patēriņu bez maksas?). Netiešo norēķinu gadījumā (ar pārvaldnieka starpniecību) lietotāji saņem rēķinus bez maksas. Savukārt, tiešo norēķinu gadījumā – galalietotāji (dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašnieki), atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 15.panta nosacījumiem, rēķinu saņem par papildus maksu (rēķinu apkalpošanas izmaksas). |
| MK noteikumu punkts | Ekonomikas ministrijas piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” paskaidrojumi, piezīmes |
|  | Rēķinus un informāciju par patēriņu lietotāji saņem bez maksas. Attiecībā uz siltumapgādi un dzesēšanu no minētās prasības var atkāpties laikā, kas nav siltumapgādes/dzesēšanas sezona |  | Anotācijā ir minēts, ka ņemot vērā Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas ieteikumus, galīgais norēķinu termiņš pagarināts (no 20. uz 25.datumu), kā arī minēts, ka termiņa pagarināšana sniegs arī siltumenerģijas lietotājiem lielāku laika intervālu – papildus piecas dienas, lai veiktu norēķinus par siltumenerģijas pakalpojumiem. Pagarinot norēķinu termiņu, nav ņemti vērā pakalpojuma sniedzēju iebildumi, jo termiņa pagarinājums uzliek papildus slogu siltumenerģijas piegādātājiem, kuriem savukārt jāveic norēķini ar energoresursu piegādātājiem. Piegādātājiem būs jāņem kredīti, lai veiktu šos norēķinus un nodrošinātu nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi lietotājiem. Ņemot vērā iepriekš teikto, piedāvājam izteikt 36.punktu piedāvātā redakcijā. |

| MK noteikumu punkts | Ekonomikas ministrijas piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” paskaidrojumi, piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 36.1 2. | faktiskā patēriņa vai kopējās siltummaksas un siltummaksas sadalītāju rādījumus | faktiskais siltumenerģijas patēriņš | Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām rēķinos par sniegto pakalpojumu obligāti ir jānorāda vairāki rekvizīti un informācija, t.sk. pakalpojuma daudzums un mērvienība (nevis faktiskā patēriņa rādījumi). Siltummaksas sadalītāju rādījumi (ja tādi ir uzstādīti dzīvokļos) atspoguļo tikai daļu siltumenerģijas, kas tiek piegādātā mājai (īpašumam). Ņemot vērā iepriekš teikto, piedāvājam 36.12.punktu atstāt iepriekšējā redakcijā. |
| 36.1 6. | reizi gadā pirms apkures sezonas sākuma, tīmekļvietnes adresi, kurā ir ietverta informācija par izmantotā kurināmā struktūru un ar to saistīto ikgadējo siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, tostarp lietotājiem ar centralizētu siltumapgādi vai dzesēšanas sistēmu, un dažādu piemēroto nodokļu, nodevu un tarifu aprakstu. Prasība sniegt informāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijām attiecas vienīgi uz enerģiju, kas nodrošināta no centralizētām siltumapgādes sistēmām, kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW | Svītrot | Šāda prasība ir izpildāma tikai gadījumā, ja piegādātājs un ražotājs ir viena persona. Piegādātājs var būt arī siltumtīklu operators, kas iepērk siltumenerģiju no (vairākiem) neatkarīgiem ražotājiem. Piegādātājiem ir informācija tikai par ražotāju siltumavotos izmantojamajiem kurināmā veidiem un iepirktās siltumenerģijas apjomu, bet nav informācijas par |
| MK noteikumu punkts | Ekonomikas ministrijas piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” paskaidrojumi, piezīmes |
|  |  |  | kurināmā patēriņa struktūru (siltumavotos ar vairākiem kurināmā veidiem), par kurināmā patēriņu, darbības efektivitāti, siltumnīcefekta gāzu emisijām, ražotāja nodokļiem. Nav spēkā esošu normatīvo aktu, kas noteic, ka ražotājiem šādas ziņas ir jāiesniedz piegādātājam. Ražotāji šādus datus uzskata par komercnoslēpumu, kas nav izpaužams trešajām personām, jo šāda informācija var dot priekšrocības kādam no tirgus konkurentiem. Ņemot vērā iepriekš teikto, kā arī to, ka šie Noteikumi nosaka siltumenerģijas piegādes, nevis ražošanas kārtību, piedāvājam šo punktu svītrot. |

| MK noteikumu punkts | Ekonomikas ministrijas piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” paskaidrojumi, piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 36.17. | par tiesībām apstrīdēt rēķinus (tai skaitā sūdzību iesniegšanu, vēršanos pie Tiesībsarga un citiem strīdu izšķiršanas mehānismiem.). | par tiesībām apstrīdēt rēķinus | Siltumenerģija lietotājam tiek piegādāta saskaņā ar starp piegādātāju un lietotāju noslēgtā siltumenerģijas piegādes un lietošanas līguma noteikumiem. Ievērojot to, ka minētais līgums ir civiltiesisks darījums, visus ar to (līgumu) saistītos jautājumus regulē Latvijas Republikas Civillikuma noteikumi. Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam, ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 32.pants noteic, ka regulators kā ārpustiesas instance izskata strīdus starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju vai starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par to tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šā likuma vai regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk — strīds). |
| MK noteikumu punkts | Ekonomikas ministrijas piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” paskaidrojumi, piezīmes |
|  |  |  | Šo noteikumu 38. un 39.punktā ir noteikta kārtība, kādā lietotājs paziņo par konstatēto kļūdu rēķinā un piegādātājs pārbauda aprēķinu. Kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem nosaka Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumi Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” Ņemot vērā iepriekš teikto, piedāvājam šo punktu izteikt piedāvātā redakcijā. |

Sagatavotājs:

Tehniskās daļas vadītāja vietniece								D.Puncule