22-TA-1191: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 5.0

Anotācija (ex-ante) 4.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Labklājības ministrija

Atzinums iesniegts

14.08.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

14.08.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (turpmāk - būvnormatīvs) (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 84., 182. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 8., 204. nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums 132. Kāpnes evakuācijas ceļos aprīko ar margām, kas nav zemākas par 0,9 m. aizvietot ar 1,1 m (atbilstoši Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21 61. punktam) Piedāvātā redakcija 132. Kāpnes evakuācijas ceļos aprīko ar margām, kas nav zemākas par 1,1 m. Izveidot jaunu punktu pie 5.2. Kāpnes un kāpņu telpas evakuācijas ceļos: II, III, IV, IVa un V lietošanas veida būvēs vismaz vienā kāpņu telpā ir evakuācijas krēsls katrā stāvā. | Poļina Rožkova (LM) |