25-TA-449: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 384 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 2.0

Noteikumu konsolidētā versija 3.0

Papildu dokumenti (Tehniskās apsekošanas atzinuma paraugs)

Atzinuma sniedzējs

Iekšlietu ministrija

Atzinums iesniegts

08.10.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

09.10.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 10.2. attiecīgās ēkas ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām; | Iebildums Lūdzam redakcionāli precizēt attiecīgā apakšpunkta redakciju, aizstājot vārdu “atbilstību” ar vārdiem “atbilstības novērtējumu”, jo pretējā gadījumā no normas izriet, ka apsekotājs ir atbildīgs par attiecīgās ēkas ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām, kas neatbilst attiecīgās normas mērķim un jēgai. Vienlaikus nepieciešams paplašināt attiecīgās normas tvērumu, paredzot, ka tehniskās apsekošanas laikā tiek vērtēta ne tikai ēkas ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu atbilstība Ugunsdrošības noteikumu prasībām, bet kopējā ēkas atbilstība ugunsdrošības prasībām, kas ir būtiski visā būves ekspluatācijas laikā. Veicot nesošo konstrukciju apsekošanu ir iespējams veikt arī ugunsizturības rādītāju pārbaudi. Būvkonstrukciju ugunsizturības rādītāju izmaiņas var negatīvi ietekmēt gan būves lietotāju drošību, kā arī ugunsdzēsēju – glābēju drošību, veicot ugunsgrēku dzēšanu. Ja būvkonstrukcijas ir zaudējušas ugunsizturību – tā būtu jāatjauno vai iespēju robežās jāuzlabo, tāpēc šāda veida pārbaude būtu veicama ēkas tehniskās apsekošanas laikā. Piedāvātā redakcija - | Dace Pelne (IEM) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 22.4.2. ugunsdrošība (ir vai nav vērtēta, ir vai nav konstatētas neatbilstības, kas neietekmē drošumu, un neatbilstības, kas ietekmē drošumu); | Iebildums Ministru kabineta noteikumu grozījumu pielikumā esošais “Tehniskās apsekošanas atzinuma paraugs”, nekorekti atspoguļo informāciju par veikto tehnisko apsekošanu. Atbilstoši grozījumu projektam periodiskās apsekošanas laikā tiks pārbaudīta tikai ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu atbilstība Ugunsdrošības noteikumu prasībām, taču atzinumā apsekotājam ir jāatzīmē, ka būve atbilst būtiskajām prasībām – tajā skaitā Ugunsdrošībai. Vēršam uzmanību, ka minēto inženiertīklu atbilstības pārbaude ir neliela daļa no būvei izvirzāmām ugunsdrošības prasībām, ir arī citas nozīmīgas prasības, piemēram, būvkonstrukciju ugunsizturība, evakuācijas ceļi, evakuācijas izeju durvju atbilstība utt., kas viss kopumā veido būves ugunsdrošību. Ja apsekotājs atzīmēs, ka būve atbilst būtiskajām ugunsdrošības prasībām – nozīmē, ka viņš uzņemsies atbildību, ka visi ugunsdrošības aspekti atbilst, kas nav korekti. Tā ir maldinoša informācija arī apsekošanas pasūtītājam. Piedāvātā redakcija - | Iveta Uka (VUGD) |