# From: Inga Plocina <inga.plocina@vvd.gov.lv>

# Sent: Monday, February 14, 2022 6:00 PM
To: Alisa Kučeruka Alisa.Kuceruka@varam.gov.lv

# Cc: Iveta Teibe <Iveta.Teibe@varam.gov.lv>; Iveta Lobanoka <iveta.lobanoka@vvd.gov.lv>; Svetlana Dembovska <svetlana.dembovska@vvd.gov.lv>
Subject: FW: Priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos Nr.174 (saskaņošanai)

Uz: Reģistrācijas numurs:1-132/859

Reģistrācijas datums:02.02.2022

Labdien!

Valsts vides dienests nosūta priekšlikumus grozījumiem MK 22.03.2016. noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"" (21-TA-1703). Priekšlikumi 14.02.2022. ir iesniegti arī Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā.

- 58. punktā nepieciešams paredzēt, ka vienošanos par kompensācijas apmēru un tās samaksas kārtību drīkst noslēgt tikai tādā gadījumā, ja novadot notekūdeņus ar maksimāli pieļaujamas piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumu notekūdeņos, netiek traucēta centralizētās kanalizācijas sistēmas darbība, pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas spēj nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu attīrīšanu.

Vienlaikus ir izvērtējama 58. punkta redakcija kontekstā ar 6. punktu, jo notekūdeņu ar maksimāli pieļaujamas piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumu pieņemšanas nosacījumi daļēji ir aprakstīti 6.punktā.

- 6. punktā jāparedz pienākums ražošanas uzņēmumiem sniegt informāciju pakalpojuma sniedzējam par visām prioritārajām un bīstamajām vielām (turpmāk – PV/BV), kas tiek novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Šai informācijai jābūt pamatotai ar masas bilances aprēķiniem vai akreditētajā laboratorijā veiktajām analīzēm, kā arī visas PV/BV un to novadīšanas nosacījumi jānosaka pakalpojuma līgumā.

Ražošanas uzņēmumam ir jāsedz izmaksas par PV/BV noteikšanu notekūdeņos un to novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tādā veidā proporcionāli sedzot arī izmaksas, kas pakalpojuma sniedzējam secīgi rodas, lai noteiktu sajaukšanas zonas un veiktu regulāro testēšu uz PV/BV vidē novadāmajos notekūdeņos atbilstoši MK noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī un vienlaikus ievērojot principu “Piesārņotājs maksā”.

Minētie izdevumi nav iekļaujami Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajā tarifā vai pašvaldības noteiktajā maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā., kā tas ir paredzēts 6.2. punktā.

Ar cieņu,

|  | Inga Plociņa Direktora vietniece, Kompetenču centra vadītāja Latgales reģionālā vides pārvalde Valsts vides dienests Tel. +371 65423606 / 26672820 inga.plocina@vvd.gov.lv www.vvd.gov.lv |
| --- | --- |