25-TA-318: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Ugunsdrošības asociācija

Atzinums iesniegts

17.06.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

17.06.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 2. Papildināt noteikumus ar 246.1 punktu šādā redakcijā: "246.1 Evakuācijas ceļā kāpņu telpā ir atļauts izvietot pacēlāju personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, samazinot evakuācijas ceļa platumu.". | Iebildums Nav norādīts pa cik ir iespējams samazināt evakuācijas ceļā platumu, un cik vajadzētu palikt? Ja ir viena kāpņu telpa ar kāpņu laiduma platumu 1,2 m, un pēc pārbūves paliek tikai 0,1-vai 0,2 m, šāds risinājums būs normatīvam atbilstošs? Papildus jāņēm vērā fakts, ka LBN 201-15 aizliedz samazināt evakuācijas ceļa platumu, attiecīgi nav konsekvences ar būvnormatīvu. Faktiski sanāk, ka projektējot būvi saskaņā ar būvnormatīvu prasībām nedrīkst samazināt evakuācijas ceļa platumu, bet nododot būvi ekspluatācijā atbilstoši MK238 drīkst samazināt. Piedāvātā redakcija - | Aleksandrs Babra |