24-TA-674: Noteikumu projekts (Jauns)

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 7.1.1. reformas "Enerģijas sektora transformācija" 7.1.1.1.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija”, 7.1.1.2.i. investīcijas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” un 7.1.1.3.i. investīcijas “Biometāna īpatsvara galapatēriņā palielināšana” īstenošanas noteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Ekonomikas ministrija

Atzinums iesniegts

05.04.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

10.04.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 18.2.2. elektroenerģijas sadales sistēmas gaisvadu līniju pārbūve par elektroenerģijas sadales sistēmas kabeļlīnijām, tai skaitā kabeļlīniju projektēšana un izbūve, iekārtu un materiālu iegāde; | Priekšlikums Lūdzam precizēt vai paskaidrot anotācijā, ka pie noteikumu projekta 18.2.2. un 18.2.4. apakšpunktā norādītajām materiālu iegādēm ir pieskaitāmas arī pašu ražoto materiālu izmaksas. Vēršam uzmanību, ka tas tieši attiecas uz koka balstiem, ko ražo pats AS "Sadales tīkls" un izmanto elektrolīniju izbūvēs. Piedāvātā redakcija - | Marina Podvinska (EM) |
| 2. | Noteikumu projekts 18.2.4. attālināti vadāmu vidsprieguma komutācijas un vadības iekārtu, ar to darbību saistīto iekārtu un materiālu iegādes un uzstādīšanas izmaksas; | Priekšlikums Lūdzam precizēt vai paskaidrot anotācijā, ka pie noteikumu projekta 18.2.2. un 18.2.4. apakšpunktā norādītajām materiālu iegādēm ir pieskaitāmas arī pašu ražoto materiālu izmaksas. Vēršam uzmanību, ka tas tieši attiecas uz koka balstiem, ko ražo pats AS "Sadales tīkls" un izmanto elektrolīniju izbūvēs. Piedāvātā redakcija - | Marina Podvinska (EM) |
| 3. | Noteikumu projekts 21.1. iekšējā audita izmaksas, lai sagatavotu iekšējā audita apliecinājumus; | Priekšlikums Noteikumu projektā vai anotācijā lūdzam sniegt informāciju, kādam mērķim paredzēts sagatavot finansējuma saņēmēja iekšējā audita apliecinājumus. Vēršam uzmanību, ka anotācijā ir sniegta šāda informācija par attiecināmajām izmaksām: "Izmaksās, kas saistītas ar projekta vadību, administrēšanu un projekta īstenošanas personāla izmaksām, tiek iekļautas projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas, iekšējā audita izmaksas (ja nepieciešams), komandējumu izmaksas, pētījumu izmaksas, publicitātes un izpratnes veicināšanas pasākumu izmaksas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai", kā arī norādīts, ka attiecināmajās izmaksās var tikt ietvertas drošības auditu veikšanas izmaksas. Piedāvātā redakcija - | Una Rogule-Lazdiņa (EM) |
| 4. | Noteikumu projekts 29. Projekti tiek īstenoti un to ietvaros noteiktie atskaites punkti un mērķi tiek sasniegti ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. jūnijam. Finansējuma saņēmējs noslēguma maksājuma pieprasījumu un atskaites punktu un mērķu sasniegšanu pamatojošos dokumentus iesniedz ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. jūnijam. | Priekšlikums Norādām, ka noteikumu projekta 29. punktā norādītais termiņš projektu īstenošanai un noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanai finansējuma saņēmējam praksē nav īstenojams. Lūdzam izvērtēt projektu īstenošanas termiņu, nepieciešamības gadījumā to precizējot. Piedāvātā redakcija - | Una Rogule-Lazdiņa (EM) |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Lūdzam anotācijā detalizētāk norādīt, kādā veidā tiks nodrošināta demarkācija ar 1.2.1.5.i. investīcijas ietvaros atbalstāmajām darbībām/izmaksām - projektu/objektu/reģionu/jaudu līmenī, jo 1.2.1.5.i. investīcijas ietvaros, piemēram, AS "Sadales tīkls" projekta ietvaros paredzēta sadales transformatoru nomaiņa un AS "Augstsprieguma tīkls" projekta ietvaros - informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrāde pārvades sistēmas elastības un drošuma paaugstināšanai, ieviešot nepieciešamo informācijas tehnoloģijas infrastruktūru informācijas sistēmas kiberdrošības uzlabošanai. Piedāvātā redakcija - | Una Rogule-Lazdiņa (EM) |