22-TA-2538: Noteikumu projekts (Jauns)

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 4.0

Anotācija (ex-ante) 4.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 4.0

Atzinuma sniedzējs

Ekonomikas ministrija

Atzinums iesniegts

15.08.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

15.08.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 57.5. pārbauda, ka ūdensapgādes sistēmā izmantotie materiāli, apstrādes ķimikālijas un filtrēšanas līdzekļi, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, atbilst būvnormatīvos “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” un “Ūdensapgādes būves” noteiktajām prasībām. | Iebildums Nav saprotams kādēļ 57.5.apakšpunkts nosaka veikt pārbaudi atbilstībai LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktajām tehniskajām prasībām, ja termins "ūdensapgādes sistēma" nozīmē ārējo ūdensvada tīklu. Ja 57.5.apakšpunkta mērķis bija noteikt pārbaudes veikšanu arī ēkas iekšējos ūdensvados, tad Ekonomikas ministrijas ieskatā piedāvātajā redakcijā noteiktā prasība nav izpildāma, bet ja tāds nebija mērķis, tad atsauce uz LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" ir lieka. Prasība nosaka pārbaudes veikšanu kuras ietvaros vērtētu ekspluatācijā pieņemta objekta atbilstību pašlaik spēkā esošam būvnormatīvam, kaut gan, iespējams, ka objekts vai tā pārbūve tika projektēta, būvēta un ekspluatācijā pieņemta laikā, kad nebija spēkā attiecīgais būvnormatīvs, tātad, uz objektu nekad nav tikušas attiecinātas attiecīgās prasības, kuru izpildi attiecīgais punkts paredz vērtēt un pārbaudīt. Tādēļ atkārtoti vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1 panta otro daļu būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai. Atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu. Būvnormatīvos nav noteikta ūdens piegādātāja atbildība. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu. Piedāvātā redakcija Dzēst 57.5.apakšpunktu | Mārtiņš Riežnieks (EM) |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Anotācijas 2.5.apakšpunkta pirmais teikums un tajā veiktie labojumi attiecībā uz normu dublēšanu satur maldinošu apgalvojumu, jo būvnormatīvs nenosaka pakalpojuma sniedzēja atbildību, tātad, tas nevar to dublēt. Turklāt, 2.5.apakšpunktā minētie apgalvojumi tiek balstīti uz viedokli, kas ir pretrunā Būvniecības likuma 9.1 panta otrajai daļai, kas nosaka, kam būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro. Par šo jautājumu Ekonomikas ministrija jau sniedza iebildumu 16.03.2023. atzinumā: “Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1 panta otro daļu būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai. Atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu. Būvnormatīvos nav noteikta ūdens piegādātāja atbildība. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka būvniecības regulējumā netiek lietots jēdziens "sabiedriskas ēkas", lūdzam skaidrot vārdu kopas "sabiedriskas ēkas" nozīmi.”. Šis iebildums, kaut arī ir ņemts vērā sakarā ar tā laika redakcijas 6.punkta dzēšanu, tas nav zaudējis savu aktualitāti sakarā ar pašlaik projektā esošo 57.5.apakšpunktu, kas tagad atsaucās uz būvnoteikumiem. Papildus vēršam uzmanību, ka anotācija vai projekts nerisina jautājumu par projektā lietotā termina “sabiedrisko ēku” skaidrojumu, līdz ar to Ekonomikas ministrijas 16.03.2023. iebildums arī daļā par šī termina skaidrošanu nav uzskatāms par ņemtu vērā. Piedāvātā redakcija - | Mārtiņš Riežnieks (EM) |