25-TA-640: Noteikumu projekts (Jauns)

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.9. pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" īstenošanas noteikumi

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Tieslietu ministrija

Atzinums iesniegts

24.03.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

26.03.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 14. Objekta atbilstību III kategorijas patvertnes prasībām nodrošina, izpildot vismaz šādas funkcionālās prasības: | Iebildums Izvērtējot noteikumu projekta 14. punktu, kurā noteiktas III kategorijas patvertnes minimālās prasības, secinām, ka tajā nav iekļautas vairākas būtiskas prasības, kas paredzētas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātajās Vadlīnijās par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai. Lai nodrošinātu atbilstību vadlīnijām un iedzīvotāju drošību, lūdzam izvērtēt iespēju noteikumu projektu papildināt ar šādām prasībām: 1. Dzeramā ūdens nodrošinājums: Patvertnē jāparedz piekļuve dzeramajam ūdenim, ievērojot higiēnas un sanitārās prasības (piemēram, ūdensvads, tvertnes, pudeles u.c.), vai jānosaka kārtība, kā to nodrošināt 24 stundu laikā. 2. Sanitārie un higiēnas apstākļi: Jānosaka konkrēti kritēriji – piemēram, viens labierīcību risinājums uz 40 cilvēkiem. Labierīcībām jābūt viegli kopjamām, neparedzot ārēju pakalpojumu izmantošanu (piemēram, asenizatoru pakalpojumi). 3. Cilvēkietilpības aprēķins: Vadlīnijās noteikts, ka patvertnes ietilpība aprēķināma, paredzot vismaz 0,75 m² uz vienu personu. Noteikumu projektā šī prasība nav iekļauta, taču tā ir būtiska drošības un plānošanas vajadzībām. 4. Telpu piemērotība: Vadlīnijās norādīts, ka patvertnes platība nedrīkst būt mazāka par 20 m², un tās nedrīkst atrasties vietās ar pilsētas maģistrālajām inženierkomunikācijām vai apkures katliem. Šie aspekti projektā nav ietverti. 5. Papildu aizsardzības pasākumi: Vadlīnijās rekomendēts nodrošināt griestu papildu balstus, lai novērstu iegruvuma risku. Noteikumu projektā šāda prasība nav iekļauta. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt noteikumu projektu, iekļaujot iepriekš minētās prasības vai sniedzot skaidrojumu, kā šie aspekti tiks ņemti vērā piemērošanas praksē, lai nodrošinātu skaidrību, tiesisko noteiktību un pilnīgu atbilstību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātajām vadlīnijām. Piedāvātā redakcija - | Linda Bernāne (TM) |