22-TA-1992: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 3.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 3.0

Noteikumu konsolidētā versija 4.0

Papildu dokumenti (Viedokļu pārskats 22-TA-1992)

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Atzinums iesniegts

14.12.2022.

Atzinuma sniegšanas termiņš

14.12.2022.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 5. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā: | Iebildums Piekrītam LPS sniegtajam iebildumam, jo starta finanšu aplēsi par sajaukšanās zonu aprēķinu veikšanu ir iespējams noteikt (ir zināmas akreditēto laboratoriju testēšanas izmaksas prioritārajām un bīstamajām vielām), un tam būtu jāparedz valsts finansējums. Piedāvātā redakcija - | Jolanta Bandeniece (LLPA) (Jānis Cunskis (LLPA) vietā) |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts 5. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā: | Iebildums Uzskatām, ka nepieciešams veikt finanšu aplēsi par sajaukšanās zonu aprēķinu veikšanas ietekmi uz ūdenssaimniecības tarifiem, un secīgi sabiedrību un uzņēmējdarbību. Rēķiniem par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu jābūt samērīgiem un praktiski samaksājamiem. Uzskatām, ka šim nolūkam jāparedz valsts finansējums. Piedāvātā redakcija - | Jolanta Bandeniece (LLPA) (Jānis Cunskis (LLPA) vietā) |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts 6. Papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā: | Iebildums Piedāvātajā grozījumu projekta redakcijā nav skaidrs, ko darīt ar monitoringu, jo esošās bioloģiskās kanalizācijas attīrīšanas iekārtās nav paredzēta notekūdeņu attīrīšana no prioritārajām vielām un bīstamajām vielām. Piedāvātā redakcija - | Jolanta Bandeniece (LLPA) (Jānis Cunskis (LLPA) vietā) |
| 4. | Noteikumu (grozījumu) projekts 27. Papildināt ar 31.2 punktu šādā redakcijā: | Iebildums Piekrītam LPS un LŪKA sniegtajiem iebildumiem. Uzsveram, ka Aglomerācijas robežu pārskatīšana ir iespējama MK noteikumos norādītajā termiņā (līdz 2023. gada 31. decembrim) tikai pie nosacījuma, ka vienotā metodika aglomerācijas robežu noteikšanai ir pieejama ne vēlāk kā 2023. gada 1. jūlijā. Piedāvātā redakcija - | Jolanta Bandeniece (LLPA) (Jānis Cunskis (LLPA) vietā) |
| 5. | Noteikumu (grozījumu) projekts 30. Papildināt ar 40.1 punktu šādā redakcijā: | Iebildums Nav skaidrs, kas notiek ar prasībām notekūdens attīrīšanai attīrīšanas iekārtās, kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/dnn, apdzīvotās vietas robežās ārpus aglomerācijas robežām (gadījumā, ja aglomerācijas robeža nesakrīt ar apdzīvotās vietas robežu)? Lūgums skaidrot, kādas prasības būs jāpielieto, veicot decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbaudi. Piedāvātā redakcija - | Jolanta Bandeniece (LLPA) (Jānis Cunskis (LLPA) vietā) |
| 6. | Noteikumu (grozījumu) projekts 32. Papildināt ar 43.3. apakšpunktu šādā redakcijā: | Iebildums Piedāvātajā grozījumu projekta redakcijā tiek saglabāts princips, ka operators ir atbildīgs par visdažādākās informācijas, tajā skaitā par prioritāro un bīstamo vielu iespējamo novadīšanu centralizētās kanalizācijas sistēmās, apkopošanu un precizitāti, savukārt citiem operatoriem, kas notekūdeņus novada CKS, nav definēti principi, kas tiek piemēroti par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanu. Līdz ar to var rasties situācijas, kad vidē tiek novadītas prioritāras un bīstamas vielas, kuru avots nav deklarējis šādu vielu klātbūtni no ražošanas procesa novadāmajos notekūdeņos, visa atbildība par piesārņojuma gadījumu ir operatoram, bet faktiskā piesārņotāja atbildība ir ražošanas uzņēmumiem. Būtu pareizāk, lai Dienests uzliktu par pienākumu ražošanas uzņēmumiem veikt prioritāro vielu un bīstamo vielu monitoringu un monitoringa testēšanas rezultātus iesniegt operatoram. Piedāvātā redakcija - | Jolanta Bandeniece (LLPA) (Jānis Cunskis (LLPA) vietā) |
| 7. | Noteikumu (grozījumu) projekts 42. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā: | Iebildums Esošās bioloģiskās kanalizācijas attīrīšanas iekārtās nav paredzēta notekūdeņu attīrīšana no prioritārajām vielām un bīstamajām vielām. Lūgums skaidrot, kādus pasākumus jāveic operatoram, lai nodrošinātu atbilstību. Piedāvātā redakcija - | Jolanta Bandeniece (LLPA) (Jānis Cunskis (LLPA) vietā) |
| 8. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 16. nr.; 2007, 11. nr.; 2008, 61. nr.; 2010, 128. nr.; 2013, 37. nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums Sakarā ar to, ka prioritārās un bīstamās vielas konstatē rūpnieciskajos notekūdeņos, priekšlikums kategorizēt operatorus pēc notekūdeņu veida (komunālie un rūpnieciskie notekūdeņi) un paredzēt atvieglojumus obligāta monitoringa prasībām komunālo notekūdeņu operatoriem, kuru aglomerācijā nav rūpnieciskās ražošanas. Piedāvātā redakcija - | Jolanta Bandeniece (LLPA) (Jānis Cunskis (LLPA) vietā) |
| 9. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 16. nr.; 2007, 11. nr.; 2008, 61. nr.; 2010, 128. nr.; 2013, 37. nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums Publicēt akreditētu laboratoriju sarakstu, kur var noteikt visas prioritārās un bīstamas vielas atbilstoši šo noteikumu prasībām (punkti 52, 59 un 63). Piedāvātā redakcija - | Jolanta Bandeniece (LLPA) (Jānis Cunskis (LLPA) vietā) |