25-TA-1776: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 3.0

Atzinuma sniedzējs

Aizsardzības ministrija

Atzinums iesniegts

15.08.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

15.08.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums Lūdzam 3.pielikuma 5.6. apakšpunktā precizēt vai skaidrot terminu “sadedzināšanas iekārtas daļas”, jo tas var tikt interpretēts dažādi – kā iekārtas fiziskas sastāvdaļas (piemēram, degļi, sadegšanas kameras, vadības bloki, siltummaiņi u.c.). Ja nav skaidrības, kas šajā kontekstā ir domāts, var rasties neprecīzi nominālās ievadītās siltuma jaudas aprēķini.Ja ar “sadedzināšanas iekārtas daļu” tiek domāti atsevišķi degļi vai degšanas moduļi, tehniski korektāks būtu tieši šo terminu lietojums. Savukārt, ja šāds skaidrojums nav paredzēts, pietiktu ar pirmo teikuma daļu – norādot tikai katras sadedzināšanas iekārtas jaudu, nevis arī tās “daļas”. Atbilstoši 07.01.2021. MK noteikumu Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 2.19. punktam: “Sadedzināšanas iekārta – tehniska ierīce, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai. Tā var sastāvēt no atsevišķām sadedzināšanas iekārtas daļām – tehniskajām ierīcēm jeb katliem, kuri savas izplūdes gāzes izvada caur vienu kopīgu dūmeni.” No šīs definīcijas izriet, ka "sadedzināšanas iekārtas daļas" nozīmē atsevišķus katlus, kas savienoti kopējā sistēmā, taču šo noteikumu 3.un 5.pielikumā šis pats jēdziens netiek definēts, tāpēc rodas terminoloģiskas neskaidrības. Piedāvātā redakcija Sadedzināšanas iekārtām – iekārtas tips (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita veida sadedzināšanas iekārta), katras sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda un katras sadedzināšanas iekārtas daļas (ja tā sastāv no vairākām neatkarīgi darbināmām siltuma ievades vietām, piemēram, atsevišķiem degļiem vai sadegšanas kamerām) nominālā ievadītā siltuma jauda (MW), plānotās darba stundas gada laikā, vidējā noslodze ekspluatācijas laikā, iekārtas darbības uzsākšanas datums, kā arī norāde par to, vai iekārtai nepieciešama atkāpe no emisiju robežvērtību piemērošanas atbilstoši normatīvajiem aktiem. | Ināra Buda (AM) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums Lūdzam 5.pielikuma 2.3.3.apakšpunktā precizēt vai skaidrot terminu “sadedzināšanas iekārtas daļas” (iebilduma pamatojumu skat. pie 3.pielikuma iebilduma). Piedāvātā redakcija 2.3.3. Katras sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda un katras sadedzināšanas iekārtas daļas (ja tā sastāv no vairākām neatkarīgi darbināmām siltuma ievades vietām, piemēram, atsevišķiem degļiem vai sadegšanas kamerām) nominālā ievadītā siltuma jauda (MW), ja divas vai vairākas sadedzināšanas iekārtas apvienotas un izplūdes gāzes aizvada caur vienu kopīgu dūmeni. | Ināra Buda (AM) |