From: Uldis Ķevers <uldis.kevers@vugd.gov.lv> 
Sent: Friday, July 4, 2025 11:18 AM
To: Andris Mālnieks <Andris.Malnieks@em.gov.lv>; 'Ints Dālderis | NĪAA' <ints.dalderis@niaa.lv>; 'Laura Bluša | NĪAA' <laura.blusa@niaa.lv>; 'Normunds Tirans' <normunds@ig-kurbads.lv>
Cc: Andris Lazarevs <Andris.Lazarevs@em.gov.lv>; martins.baltmanis@vugd.gov.lv
Subject: RE: Par Patvertņu būvnormatīvu LBN 210-25

INFORMĀCIJAI: E-pasta vēstules sūtītājs ir ārējais adresāts.

Labdien.

Saskaņoju, ka tiek noteikti 100 kN/m2 statiska spiediena slodze

Ar cieņu

Uldis Ķevers

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Civilās aizsardzības pārvaldes

priekšnieks

Tālrunis: +371 67075843

# From: Andris Mālnieks <Andris.Malnieks@em.gov.lv> 
Sent: Friday, July 4, 2025 10:55 AM
To: uldis kevers <uldis.kevers@vugd.gov.lv>; Ints Dālderis | NĪAA <ints.dalderis@niaa.lv>; Laura Bluša | NĪAA <laura.blusa@niaa.lv>; Normunds Tirans <normunds@ig-kurbads.lv>
Cc: Andris Lazarevs <Andris.Lazarevs@em.gov.lv>
Subject: Par Patvertņu būvnormatīvu LBN 210-25
Importance: High

Labdien!

Ņemot vērā informāciju (sk. pielikumu) par slodzēm uz norobežojošām konstrukcijām citās valstīs, esam precizējuši Patvertņu būvnormatīva LBN 210-25 23.punkta redakciju.

Lūdzam saskaņot piedāvāto redakciju, nosūtot saskaņojumu līdz plkst. 15.00. uz e-pastu: andris.malnieks@em.gov.lv.

23. Patvertņu konstrukcijām jābūt tādām, lai iedarbojoties spiediena viļņu ārkārtas iedarbju slodzēm, patvertnes ārējās norobežojošās konstrukcijas, kas pakļautas spiediena slodzēm, papildus kvazipastāvīgajām

slodzēm avārijas situācijā izturētu papildus slodzi, kam līdzvērtīga ir 100 kN/m2 statiska spiediena slodze.

Cieņā

|  | ANDRIS MĀLNIEKS Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta Vecākais referents 67013086 Andris.Malnieks@em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv |
| --- | --- |