24-TA-1680: Likumprojekts (Grozījumi)

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

TA saskaņojamie dokumenti

Likumprojekts (grozījumi) 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Atzinums iesniegts

05.08.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

05.08.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Likumprojekts (grozījumi) Izdarīt Elektroenerģijas tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 12. nr.; 2008, 10. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 117. nr.; 2013, 211., 232. nr.; 2014, 60., 189., 257. nr.; 2015, 118., 190., 248. nr.; 2016, 110., 241. nr.; 2019, 240. nr.; 2020, 29. nr.; 2022, 137A., 144. nr.; 2023, 38A nr., 128. nr., 231. nr.; 2024, 3., 75A. nr.) šādus grozījumus: | Iebildums Ņemot vērā, ka Regulators nav bijis iesaistīts Likumprojekta izstrādes procesā, tostarp konsultācijās ar ieinteresētajām pusēm, iespējams, tas atzinuma sniegšanas procesā var radīt pārpratumus, vērtējot Likumprojektā paredzēto terminoloģiju, kas nav tikusi lietota pirms tam, tostarp arī par Likumprojektā ietvertajiem pilnvarojumiem Regulatoram apstiprināt noteikumus un kārtību kādā elektroenerģijas ražotājs var mainīt esošā elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojuma veidu, kārtību, kādā tiek veikta pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežošana, uzskaitīts ierobežošanas laiks, kā arī veikti elektroenerģijas ražotāja norēķini ar pārvades sistēmas operatoru par ierobežojuma īstenošanu un metodiku maksai par ierobežojuma īstenošanu elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma ietvaros. Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |
| 2. | Likumprojekts (grozījumi) Papildināt 1. panta otrās daļas 22. punktu aiz vārdiem "pieprasījuma reakcijas pakalpojums" ar vārdiem "un ierobežojuma īstenošana elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma ietvaros;". | Iebildums Regulatora ieskatā, papildinājums Elektroenerģijas tirgus likuma (turpmāk – Likums) 1.panta otrās daļas 22.punktā ir pretrunā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5.jūnija Direktīvas 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES (turpmāk – Direktīva) otrā panta 48.punktam, kurā noteikts, ka “palīgpakalpojums” ir pakalpojums, kas vajadzīgs, lai pārvades vai sadales sistēma darbotos, tostarp balansēšanas pakalpojumi un ar frekvences kontroli nesaistīti palīgpakalpojumi, bet neietilpst pārslodzes vadība. “Ierobežojuma īstenošana elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma ietvaros” ir pārdispečēšana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5.jūnija Regulas 2019/943 par elektroenerģijas iekšējo tirgu (turpmāk – Regula) 2.panta 26.punktam, kurā noteikts, ka “pārdispečēšana” ir pasākums, tostarp samazināšana, ko aktivizē viens vai vairāki pārvades sistēmu operatori vai sadales sistēmu operatori, mainot ražošanas paraugu, slodzes paraugu vai abus minētos, lai izmainītu fiziskās plūsmas elektrosistēmā un mazinātu fizisku pārslodzi vai kā citādi nodrošinātu sistēmas drošību. Regulas 13.pantā ir noteikts, kā var piemērot pārdispečēšanu, un prioritāte ir tirgū balstīta pārdispečēšana. Attiecībā uz tirgū nebalstītu lejupvērstu pārdispečēšanu (kas tiek piedāvāta Likumprojektā kā “ierobežojuma īstenošana elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma ietvaros”), piemēro principus atbilstoši Regulas 13. panta 6. un 7.punktam. No Likumprojekta redakcijas izriet, ka “ierobežojuma īstenošana elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma ietvaros” atbilst pārsdispečēšanai, uz kuru attiecas Regulas 13.panta 7.punkta daļa “…izņemot tādu ražotāju gadījumā, kuri piekrituši noslēgt pieslēguma līgumu, saskaņā ar kuru netiek garantēta stabila elektroenerģijas piegāde”. Saistībā ar “ierobežojuma īstenošanu elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma ietvaros” būtu arī nepieciešams papildu skaidrojums anotācijā par to, kā tiek ievērots Regulas 13.pantā noteiktais, kā arī jāpamato, kādēļ netiek izvēlēta tirgū balstīta pārdispečēšana. Regulators neatrod pamatojumu Eiropas Savienības normatīvajos aktos, ka šāda veida darbības no pārvades sistēmas operatora puses var definēt kā specifisku palīgpakalpojumu, kaut arī plānotās darbības atbilst pārdispečēšanai. Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |
| 3. | Likumprojekts (grozījumi) "(11) Sistēmas operators atsevišķi uzskaita un savā tīmekļvietnē publicē informāciju par brīvajām sistēmas jaudām patēriņa pieslēgumu nodrošināšanai. Informāciju par brīvajām pārvades sistēmas jaudām katram pārvades sistēmas pakalpojuma veidam elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēguma nodrošināšanai pārvades sistēmas operators savā tīmekļvietnē publicē vismaz reizi ceturksnī."; | Iebildums Regulatora ieskatā, Likumprojekta 13.panta 1.1 daļā nav pamata paredzēt divus pārvades sistēmas pakalpojumu veidus (sk. iebildumus turpmāk), bet Likumprojektā ir pamats noteikt regulējumu, kas saistīts ar tādu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai (jaudas piešķiršanu), kuru ekspluatācijas laikā sistēmas operators var noteikt ražošanas ierobežojumus. Līdz ar to arī sistēmas operatoram savā tīmekļvietnē būtu jāpublicē informāciju par brīvajām sistēmas jaudām, kas pieejamas ražošanas iekārtu pieslēgšanai bez ražošanas ierobežojumiem turpmākajā ražošanas iekārtu ekspluatācijas laikā (izņemot vispārējos ierobežojumus, kas tiek veikti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos) un brīvajām sistēmas jaudām, kas pieejamas ar ražošanas ierobežojumiem, kuri noteikti papildus vispārējiem ierobežojumiem turpmākajā ražošanas iekārtu ekspluatācijas laikā noteiktos apstākļos. Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |
| 4. | Likumprojekts (grozījumi) papildināt otro daļu aiz vārda "ierīkošanai" ar vārdiem "un gadījumā, ja pieslēgums pārvades sistēmai nepieciešams elektroenerģijas ražotājam, kas vēlas saņemt elastīgo pārvades sistēmas pakalpojumu, tam ir piešķirtas šā panta 3.1 daļā minētās tiesības iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai.". | Iebildums Kopš Likuma spēkā stāšanās, ņemot vērā Likuma 8.panta otro daļu un 9.panta otro daļu, Regulatora noteiktajos sistēmas pieslēguma noteikumos potenciālo sistēmas dalībnieku objektu pieslēgšanas kārtība regulēta tā, ka potenciālais sistēmas dalībnieks iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu pieslēguma nodrošināšanai, kā arī sistēmas operatora noteikto informāciju un dokumentus, kas sistēmas operatoram nepieciešami, lai izvērtētu pieprasītā pieslēguma ierīkošanas iespējas un izsniegtu tehniskās prasības. Pēc pieteikuma un dokumentu izvērtēšanas sistēmas operators izsniedz potenciālajam sistēmas dalībniekam tehniskās prasības un pieslēguma process turpinās pieslēguma noteikumos noteiktajā kārtībā, vai arī sistēmas operators atsaka pieslēgumu, ja tīklu jauda pieprasītajā pieslēguma vietā nav pietiekama. Papildinot Likuma 9.panta otro daļu, būtībā tiek radīts alternatīvs pieslēguma process, kas sākas ar tiesību iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai iegūšanu. Regulatora ieskatā, Likumprojektā minētās tiesības iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai būtībā nozīmē vai tam vajadzētu nozīmēt tiesības pretendēt uz sistēmas jaudu, kas nepieciešama konkrētu ražošanas iekārtu pieslēgšanai. Ņemot vērā, ka tehnisko prasību saņemšana ir tikai viens no posmiem pieslēguma procesā, arī pretendējot uz tiesībām elektroenerģijas sistēmai pieslēgt ražošanas iekārtas, kurām papildus vispārējiem ierobežojumiem var tikt piemēroti citi ražošana ierobežojumi, potenciālajiem ražotājiem būtu jāiesniedz sistēmas operatoram pieslēguma pieteikumi, kā arī Likumā noteiktā vai sistēmas operatora noteiktā informācija, kas būs pamats pieslēguma pieteikumu izvērtēšanai. Tiesības pieslēgt sistēmai ražošanas iekārtas šādā gadījumā iegūtu ražotājs, kurš saskaņā ar Likumā vai citā normatīvajā aktā noteikto kārtību tiktu atzīts par atbilstošāko. Līdz ar to arī tehniskās prasības tiktu izsniegta šādam ražotājam, bet pārējiem pretendentiem pieslēgums sistēmai tiktu atteikts. Ievērojot minēto, Likuma 9.panta otrās daļas papildināšana nav nepieciešama, bet speciālais regulējums, kas saistīts ar sistēmas jaudas piešķiršanu ražošanas iekārtu, kurām tiks piemēroti papildus ražošanas ierobežojumi, pieslēgšanai, nosakāms atsevišķās tiesību normās (atsevišķā pantā). Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |
| 5. | Likumprojekts (grozījumi) papildināt pantu ar 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,3.6 un 3.7 daļu šādā redakcijā: | Iebildums Regulatora ieskatā, Likuma 9.pantā noteiktais regulējums jau pašlaik ir salīdzinoši apjomīgs un tajā regulēti samērā atšķirīgi jautājumi. Turklāt jāņem vērā, ka minēto pantu paredzēts vēl papildināt ar normām, kuras ietvertas likumprojektā “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” 22-TA-1828 (turpmāk – Likumprojekts 22-TA-1828). Līdz ar to šā panta papildināšana arī ar Likumprojektā ietvertajām normām vēl vairāk var apgrūtināt regulējuma uztveramību un radīt pārpratumus vai domstarpības. Savukārt Likumprojektā paredzētā Likuma 13.panta papildināšana ar 1.1 un 1.2 daļu visai nosacīti ir saistīta ar minētā panta virsrakstu jeb pārvades sistēmas operatora atbildību. Ievērojot minēto, visu nepieciešamo regulējumu, kas saistīts sistēmas jaudas piešķiršanu ražošanas iekārtu, kurām tiks piemēroti papildus ražošanas ierobežojumi, pieslēgšanai, kā arī ierobežojumiem šādām ražošanas iekārtām un norēķiniem, būtu pamats ietvert atsevišķā 9.1pantā. Vienlaikus jāatzīmē, ka saskaņā ar Likuma 22. panta pirmo daļu ražošanas jaudu palielināšanai, atjaunošanai un jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai nepieciešama (Būvniecības valsts kontroles) biroja atļauja (turpmāk – Atļauja), ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar jaudu, kas ir vienāda vai pārsniedz 500 kilovatus, paredzēts pievienot pārvades sistēmai vai sadales sistēmai. Regulatora ieskatā, Atļauja ir nepieciešams priekšnoteikums, lai potenciālajam elektroenerģijas ražotājam vispār būtu pamats uzsākt darbības, kas vērstas uz jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanu un pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai, jo Atļaujas nesaņemšanas gadījumā nekādas darbības veikt nebūtu pamata. Savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 19.decembra noteikumiem Nr.821 “Noteikumi par atļaujām jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.821), priekšnoteikums, lai potenciālais elektroenerģijas ražotājs saņemtu Atļauju, ir elektroenerģijas ražošanas iekārtas izvietojuma plāna un uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskos rādītāju iesniegšana (4.punkts) vai Valsts vides dienesta tehniskos noteikumu vai akcepta lēmuma saņemšana (8.punkts). Ievērojot minēto, no Likumprojekta un tā anotācijas nav saprotams, kurā brīdī potenciālajam elektroenerģijas ražotājam, kurš vēlas saņemt “elastīgo pārvades sistēmas pakalpojumu”, ir jāsaņem Atļauja, ja pretendējot uz šā pakalpojuma saņemšanu vēl nav zināms vai un kurā sistēmas daļā, ar kādu ražošanas jaudu būs iespējams pieslēgt elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |
| 6. | Likumprojekts (grozījumi) "(31) Elektroenerģijas ražotājs, kas vēlas saņemt elastīgo pārvades sistēmas pakalpojumu vai esoša pieslēguma ietvaros ierīkot cita veida elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tiesības iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai iegūst šā panta 3.6 daļā minētajā salīdzinošajā procedūrā.(32)Tiesības iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai pārvades sistēmas operators piešķir elektroenerģijas ražotājiem, kas vēlas saņemt elastīgo pārvades sistēmas pakalpojumu vai esoša pieslēguma ietvaros ierīkot cita veida elektroenerģijas ražošanas iekārtu, vismaz reizi ceturksnī, ievērojot katra pārvades sistēmas pakalpojuma veida brīvo pārvades sistēmas jaudu. (33)Ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai ir nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus vai akcepta lēmumu pēc ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas (turpmāk – akcepta lēmums), tiesības iesniegt šā panta 3.2 daļā minēto pieteikumu ir tikai elektroenerģijas ražotājam, kurš ir saņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.(34)Elektroenerģijas ražotājam, kuram piešķirtas tiesības iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai, tās jāizmanto:1) 60 dienu laikā no piešķiršanas dienas, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai nav nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus vai akcepta lēmumu;2) 12 mēnešu laikā no piešķiršanas dienas, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus vai akcepta lēmumu.(35) Elektroenerģijas ražotājam, kuram piešķirtas tiesības iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai, lai esoša pieslēguma ietvaros ierīkotu cita veida elektroenerģijas ražošanas iekārtu, pēc cita veida elektroenerģijas ražošanas iekārtas ierīkošanas, tiek sniegts esošajai elektroenerģijas ražošanas iekārtai piemērotais pārvades sistēmas pakalpojums.(36) Pārvades sistēmas operators nosaka un publicē savā tīmekļvietnē salīdzinošo procedūru tiesību piešķiršanai elektroenerģijas ražotājiem iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai. Salīdzinošajā procedūrā ietver izsoles kārtību un nosacījumus, kā arī salīdzināšanas un izslēgšanas kritērijus, kas ievēro vismaz šādus principus:1) dažādu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ražošanas profilu savstarpēja savietojamība;2) elektroenerģijas ražošanas un patēriņa savietojamība viena pieslēguma ietvaros;3) elektroenerģijas ražošanas iekārtu tehniskās iespējas sniegt palīgpakalpojumus;4) elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas gatavības pakāpe.(37) Šā panta 3.6 daļā minēto izsoli piemēro, ja elektroenerģijas ražotāju, kuram piešķiramas tiesības iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai, nav iespējams noteikt, pamatojoties uz salīdzināšanas kritērijiem. Izsoles ieņēmumus pārvades sistēmas operators izmanto jaunu aktīvu iegādes vai izveides finansēšanai vai pārvades sistēmas pakalpojuma tarifā iekļaujamo izmaksu segšanai.". | Iebildums Likumprojekta 9.panta 3.2 daļas redakcijā noteikts, ka tiesības iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai pārvades sistēmas operators piešķir arī, ja “…esoša pieslēguma ietvaros ierīkot cita veida elektroenerģijas ražošanas iekārtu”. No Likumprojekta un anotācijas nav saprotama minētā regulējuma būtība un kādā veidā šādā gadījumā tiks nodrošināta Noteikumu Nr.821 izpilde. Tāpat nav saprotams kādā veidā un kādēļ šiem ražotājiem būtu piemērojama turpmākajās panta daļās noteiktais regulējums. No Likumprojekta 9.panta 3.4 daļas redakcijas un anotācijas nav saprotams ko nozīmē tiesību iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai izmantošana t.i. kas jādara potenciālajam ražotājam, lai tiktu uzskatīts, kas tiesības ir izmantotas. Ir pamats uzskatīt, ka tiesības iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai nozīmē to, ka attiecīgajam ražotājam jau noteiktā kārtībā ir piešķirta sistēmas jauda ražošanas iekārtu pieslēgšanai. Ievērojot minēto, nav saprotams kādēļ šādam elektroenerģijas ražotājam, lai atbilstoši pašlaik spēkā esošajam regulējumam[1] sagatavotu un iesniegtu pieslēguma pieteikumu, uz kura pamata sistēmas operators izsniegs tehniskās prasības, būtu nepieciešamas attiecīgi 60 dienas vai 12 mēneši. Jāatzīmē, ka pieslēguma pieteikumu, kas atbilstoši pastāvošai praksei ir pamats tehnisko prasību izsniegšanai, ražotājs var sagatavot un, ņemot vērā dokumentu elektronisko apriti, arī iesniegt dažu stundu laikā. Līdz ar to Likumprojektā būtu jānorāda kādas darbības potenciālajam ražotājam jāveic minēto 60 dienu vai 12 mēnešu laikā. No Likumprojekta 9.panta 3.6 daļas redakcijas izriet, ka tiesības pieslēgt elektroenerģijas sistēmai konkrētas ražošanas iekārtas potenciālais ražotājs iegūst salīdzinošajā procedūrā, kurā ietver salīdzināšanas un izslēgšanas kritērijus, daži no kuriem minētajā normā nosaukti par principiem, lai gan anotācijā nav sniegs šo principu skaidrojums, kā arī izsoles kārtību un nosacījumus. Savukārt atbilstoši minētā panta 3.7 daļas redakcijai 3.6 daļā minēto izsoli piemēro, ja elektroenerģijas ražotāju, kuram piešķiramas tiesības iesniegt pieteikumu tehnisko prasību saņemšanai, nav iespējams noteikt, pamatojoties uz salīdzināšanas kritērijiem. Regulatora ieskatā, salīdzinošajā procedūrā iespējams vērtēt dažādu pretendentu lielāku vai mazāku atbilstību vai neatbilstību konkrētiem iepriekš zināmiem kritērijiem, bet tajā nevar ietver izsoles kārtību un nosacījumus, jo izsole balstīta uz lielākās cenas piedāvājumu. Anotācijā norādīts, ka pašreizējais regulējums neparedz elektroenerģijas sistēmas operatoru pienākumu vērtēt elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas gatavības pakāpi. Savukārt Likumprojekta 9.panta 3.6 daļā elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas gatavības pakāpe ir noteikta kā viens no tiesību piešķiršanas principiem. Saistībā ar minēto jāatzīmē, ka priekšnoteikums, lai potenciālais ražotājs apsvērtu iespēju uzsākt darbības, kas saistītas ar jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanu (īpaši darbības, kas saistītas ar izmaksām), ir ne tikai Atļauja, bet arī pietiekami liela pārliecība, ka ražošanas iekārtas būs iespējams pieslēgt elektroenerģijas sistēmai arī apstākļos, kad sistēmas jauda ražošanas iekārtu pieslēgšanai ir ierobežota. No Likumprojekta un anotācijas nav saprotams kādas varētu būt ražošanas iekārtu ieviešanas “gatavības pakāpes”, ja termiņš no brīža, kad sistēmas operators publicē informāciju par brīvo sistēmas jaudu un vietu, kurā tā pieejama, līdz brīdim, kad jāiesniedz pieteikums, lai pretendētu uz brīvo jaudu ir salīdzinoši īss. Ievērojot minēto, Regulatora ieskatā, visu potenciālo pretendentu “ražošanas iekārtu ieviešanas gatavības pakāpe” brīvo jaudu uzzināšanas brīdī varētu būtu salīdzinoši līdzīga. Savukārt apstāklis, ka kāds no pretendentiem ir sasniedzis augtāku “gatavības pakāpi” var radīt aizdomas, ka attiecīgais pretendents informāciju par brīvajām sistēmas jaudām ieguvis ātrāk kā citi pretendenti. Ievērojot minēto Likumprojektā vai vismaz tā anotācija būtu jāsniedz 9.panta 3.6 daļā minēto principu, īpaši “ražošanas iekārtu ieviešanas gatavības pakāpju”, skaidrojums. Attiecīgi Likumprojekta 9.panta 3.6 daļā būtu jānosaka regulējums, kas saistīts tikai ar salīdzinošo procedūru, bet 3.7 daļā – regulējums, kas saistīts ar izsoli, norādot, ka izsole notiek, ja salīdzinošajā procedūrā vairāku pretendentu atbilstība ir vienāda. [1] Skat. Regulatora 2022. gada 14.04.2022. lēmuma Nr.1/5 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” 5.punktu Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |
| 7. | Likumprojekts (grozījumi) "(6) Elektroenerģijas ražotājs var mainīt esošā elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojuma veidu saskaņā ar pārvades sistēmas operatora izstrādātiem un regulatora apstiprinātiem noteikumiem un kārtību.". | Iebildums No Likumprojekta un anotācijas nav saprotams, kādi var būt iemesli, lai ražotājs mainītu “esošā elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojuma veidu”, ņemot vērā, ka konkrētais veids ir rezultāts noteiktai procedūrai atbilstoši kurai ir izsniegti tehniskās prasības un vēlāk noslēgts pieslēguma līgums. Līdz ar to nav saprotams, kāds regulējums būtu jānosaka sistēmas operatora izstrādātajos un Regulatora apstiprinātajos noteikumos un kārtībā. Ja sistēmas pakalpojuma līgumā tiek veiktas izmaiņas saistībā ar “pārvades sistēmas pakalpojuma veidu”, par tām savstarpēji jāvienojas pārvades sistēmas operatoram ar elektroenerģijas ražotāju, jo pieslēguma tehniskais risinājums, Regulatora ieskatā, šādā gadījumā nemainās. Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |
| 8. | Likumprojekts (grozījumi) "(11) Elektroenerģijas ražotājam sniedzamajam pārvades sistēmas pakalpojumam ir šādi veidi:1) konstantais pārvades sistēmas pakalpojums – pārvades sistēmas pakalpojums elektroenerģijas ražotājam tiek sniegts nepārtraukti, izņemot, ja pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežošana tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;2) elastīgais pārvades sistēmas pakalpojums – pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas ražotājam var tikt ierobežota 876 stundas viena kalendārā gada ietvaros, kuru laikā elektroenerģijas ražotājam piemēro šā likuma 14. panta otrajā daļā minēto maksu. Ierobežošanas laikā neietver gadījumus, kad pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežošana veikta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Kārtību, kādā tiek veikta pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežošana, uzskaitīts ierobežošanas laiks, kā arī veikti elektroenerģijas ražotāja norēķini ar pārvades sistēmas operatoru par ierobežojuma īstenošanu, izstrādā pārvades sistēmas operators un apstiprina regulators.(12) Ja elektroenerģijas ražotājam, kurš saņem elastīgo pārvades sistēmas pakalpojumu, pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežošana pārsniedz šā panta 1.1 daļā noteikto stundu skaitu, pārsniegto stundu laikā ierobežošanu tiek veikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto par pārdispičēšanu.". | Iebildums Atbilstoši Likumprojekta 22-TA-1828 1.panta otrās daļas 19.punktam elektroenerģijas pārvade nozīmē elektroenerģijas transportēšanu un ietver arī sistēmas pieslēguma jaudas nodrošināšanu. Turklāt faktiski pārvades sistēmas pakalpojums saistīts ar sistēmas vadību, drošumu un citiem aspektiem, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādi elektroenerģijas lietotājiem noteiktajā kvalitātē par noteiktiem tarifiem. Kā norādīts iepriekš, Regulatora ieskatā, Likumprojektā nav pamata definēt divus pārvades pakalpojumu veidus, jo šāds regulējums var radīt pārpratumus, ņemot vērā, ka vismaz no pārvades pakalpojuma saņēmēju (elektroenerģijas lietotāju) skatupunkta starp konstanto un elastīgo pārvades pakalpojumu nav atšķirību. Tādēļ Likumprojektā ir pamats noteikt speciālo regulējumu, kas saistīts ar sistēmas jaudas piešķiršanu tādu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai, kuru ekspluatācijas laikā sistēmas operators var noteikt ražošanas ierobežojumus, kā arī speciālo regulējumu, kas saistīts ar ierobežojumu piemērošanu, norēķiniem ražošanas iekārtu ekspluatācijas laikā. Regulators ieskatā, 13.panta 1.1 daļas 2.punktā paredzētajai “kārtībai, kādā tiek veikta pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežošana, uzskaitīts ierobežošanas laiks, kā arī veikti elektroenerģijas ražotāja norēķini ar pārvades sistēmas operatoru par ierobežojuma īstenošanu “ ir jābūt ietvertai līgumā ar ražotāju, jo, jau piedaloties 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,3.6 un 3.7 punktos noteiktajā procedūrā, elektroenerģijas ražotājs ir piekritis ražošanas ierobežošanai, ierobežošanas laikam un attiecīgiem norēķiniem. Attiecībā uz 1.2 daļu vēršam uzmanību, ka Latvijas normatīvajos aktos nav ietverti nosacījumi par pārdispečēšau. Pārdispecēšana ir noteikta Regulas 13.pantā (skat. komentāru par 1. panta otrās daļas 22. punktu) un attiecīgi tur noteiktais ir jāievēro arī, piemērojot “elastīgo pārvades sistēmas pakalpojumu”. Līdz ar to no Likumprojekta nav saprotams, kādēļ attiecībā uz “elastīgo pārvades sistēmas pakalpojumu” nav jāievēro Regulā noteiktais. Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |
| 9. | Likumprojekts (grozījumi) 14. pantā: | Iebildums Ņemot vērā iebildumu par Likuma 1.panta otrās daļas 22. punktu, jāatzīmē, ka pārvades sistēmas operators var saņemt vai pirkt palīgpakalpojumus. Savukārt “ierobežojuma īstenošanu elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma ietvaros” ir pārdispečēšana, kura ietver maksas piemērošanu. Ievērojot Direktīvā un Regulā noteikto, panta otrajā daļā noteiktajam jābūt ietvertam sistēmas pakalpojmu līgumā atbilstoši Regulas 13. panta 7.punktam, kurā noteikts, ja izmanto tirgū nebalstītu pārdispečēšanu, sistēmas operators, kurš pieprasījis pārdispečēšanu, piešķir finansiālu kompensāciju pārdispečētās elektroenerģijas ražošanas ietaises, enerģijas uzkrāšanas ietaises vai pieprasījumreakcijas ietaises operatoram, izņemot tādu ražotāju gadījumā, kuri piekrituši noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu, saskaņā ar kuru netiek garantēta stabila elektroenerģijas piegāde. Pārvades sistēmas operatoram būtu jānosaka, kā tiks noteikta maksu par ierobežojuma īstenošanu elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma ietvaros konkrētajam ražotājam, kā arī samaksas kārtību. Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |
| 10. | Likumprojekts (grozījumi) "118. Elektroenerģijas ražotājs, kas saskaņā ar šā likuma 9. panta 2.4 daļu veicis maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu pārvades sistēmas operatoram, var prasīt tās atmaksu līdz 2024. gada 30. novembrim, ja ražotājs vēlas pārtraukt pieslēguma pie pārvades sistēmas ierīkošanu. Pārvades sistēmas operators atmaksā elektroenerģijas ražotājam maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu vai paziņo par maksas par sistēmas jaudas rezervēšanu nodrošinājuma (garantijas) atbrīvošanu finanšu pakalpojuma sniedzējam un anulē tehniskās prasības, kuras izsniegtas elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai attiecīgajai sistēmai. Elektroenerģijas ražotājam ir pienākums kompensēt pārvades sistēmas operatoram visas izmaksas, kas saistītas ar pieslēguma elektroenerģijas sistēmai ierīkošanu līdz brīdim, kad pieslēguma ierīkošana tika pārtraukta, par to noslēdzot atsevišķu vienošanos, un izveidotā pieslēguma daļa paliek pārvades sistēmas operatora īpašumā. Regulatora 2022. gada 14. aprīļa lēmuma Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” 23. punktā noteiktais nav piemērojams uz šajā punktā minēto tehnisko prasību anulēšanas gadījumu.119. Elektroenerģijas ražotāji, kuriem pārvades sistēmas operators izsniedzis tehniskās prasības līdz šā likumā 9. panta 3.1 daļas spēkā stāšanās dienai, saņem konstanto pārvades sistēmas pakalpojumu.120. Šā likuma 9.panta 1.1 daļā minēto informāciju pārvades sistēmas operators pirmo reizi publicē ne vēlāk kā 2024. gada 15. oktobrī.121. Šā likuma 9. panta 3.5 daļā minēto procedūru un 3.6 daļā minēto izsoles rīkošanas kārtību un nosacījumus pārvades sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē mēneša laikā no minēto tiesību normu spēkā stāšanās dienas.122. Šā likuma 9. panta sestajā daļā minētos noteikumus un kārtību, 13. panta 1.1 daļā minēto kārtību un 14. panta otrajā daļā minēto metodiku pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram līdz 2025. gada 1. oktobrim.123. Līdz 2025. gada 31. augustam brīvā pārvades sistēmas jauda tiek piešķirta tikai elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma saņemšanai vai cita veida elektroenerģijas ražošanas iekārtas ierīkošanai esoša pieslēguma ietvaros.". | Iebildums Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta vai Regulatora noteiktajos noteikumos ietverto regulējumu dažādu iemeslu dēļ var būt nepieciešams grozīt. Līdz ar to var mainīties arī attiecīgā normatīvā akta punktu numerācija. Turklāt nepastāv prakse, ka likumos tiek dota atsauce uz juridiskā spēka hierarhijā zemāka normatīvā akta normām. Ievērojot minēto, atsauces uz Regulatora noteikumiem vietā Likumprojekta pārejas noteikumu 118.punktā jānosaka konkrētas tiesības vai pienākums. Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |
| 11. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Regulators norāda, ka anotācijā nepieciešams skaidrojums par to, kāpēc elastīgajam pārvades sistēmas pakalpojumam kā slieksnis izvēlēts 876 stundu ierobežojums viena kalendārā gada ietvaros. Piedāvātā redakcija - | Ingus Užulis (SPRK) |