25-TA-3027: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Atzinums iesniegts

16.01.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

16.01.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9., 123. nr.; 2023, 65., 189., 242. nr.; 2024, 211. nr.; 2025, 84., 140., 243. nr.) šādus grozījumus: | Iebildums 107. Būvētājam būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā:107.2. veicot vienkāršotu atjaunošanu vai vienkāršotu pārbūvi, izņemot minētos būvdarbus publiskā ēkā vai publiskās ēkas daļā (telpu grupā).". Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (turpmāk – Notikumi Nr. 529) 1.1 6. punktā skaidrots, ka vienkāršota pārbūve ir būvdarbi, kuru rezultātā ēkas nesošajās konstrukcijās veic ailu (piemēram, logu, durvju, lūku, inženiertīklu šahtu vai šķērsojumu) jaunu būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu, kā arī ēkas ārējo kāpņu, pandusa vai terases jaunu būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu. Ņemot vērā, ka ailām nesošajā sienā nav noteikti ierobežojumi, proti, tā var būt lielākā daļa no nesošās sienas daļas, tādējādi, paredzot nozīmīgus konstruktīvos risinājumus, iebilstam, ka būvētājs daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas daļā (telpu grupā – dzīvoklī) ir tiesīgs pašu spēkiem realizēt tik būtiskus, ēkas kopējai mehāniskai stiprībai un stabilitātei nepieciešamos, būvdarbus. Veikto būvdarbu atbilstība būvprojektam nav pārbaudāmi, jo saskaņā ar Noteikumu Nr. 529 120. punktu, būvdarbu žurnāls nav aizpildāms. Šāds regulējums rada paaugstinātu risku pārējiem dzīvokļu īpašniekiem un lietotājiem. Aicinām papildināt esošo punktu šādā redukcijā: Piedāvātā redakcija 107.2. veicot vienkāršotu atjaunošanu vai vienkāršotu pārbūvi, izņemot minētos būvdarbus publiskā ēkā vai publiskās ēkas daļā (telpu grupā) un vienkāršotu pārbūvi daudzīvokļu dzīvojamās ēkās daļā (telpu grupā). | Marta Hanka (LLPA) |