03.08.2022	Nr. N-2022/5329

Ekonomikas ministrija

pasts@em.gov.lv

Informācijai:    	 Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija

lsua@lsua.lv

Par grozījumiem noteikumos "Siltumenerģijas

piegādes un lietošanas noteikumi"

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” 12.05.2022. vēstulē Nr. N-2022/2920 ir sniegusi savu viedokli saistībā ar Ekonomikas ministrijas piedāvātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” (turpmāk – Grozījumi).

Atkārtoti izskatot piedāvāto Grozījumu papildinājumus, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” pateicas, ka atsevišķi Grozījumu punkti ir izteikti, ņemot vērā akciju sabiedrības viedokli.

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” pielikumā papildus nosūta komentārus, kuros norādītas akciju sabiedrības piedāvātās redakcijas konkrētiem Grozījumu punktiem ar paskaidrojumiem un piezīmēm.

Pielikumā:  akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” komentāri par grozījumiem

Ministru   kabineta   2008. gada  21. oktobra  noteikumos   Nr.876

“Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” uz 6 lp.

Valdes loceklis	(paraksts *)	                      U.Osis

M.Jonass, 67017352

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pielikums

Komentāri par grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra

noteikumos Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi)

| MK noteikumu punkts | Ekonomikas ministrijas piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” piedāvātā redakcija | AS “RĪGAS SILTUMS” paskaidrojumi, piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Daudzdzīvokļu un nedzīvojamajās ēkās, kurās, neskaitot koplietošanas telpu grupas, atrodas vairākas citas telpu grupas, kam savstarpēji jādala rēķins par patērēto siltumenerģiju, ēkas īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopība vai tās pilnvarota persona, kura darbojas visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā, vai piegādātājs (tiešo norēķinu gadījumā) sadala ēkā patērēto siltumenerģijas apjomu, izmantojot lietotāju dzīvokļos, mākslinieku darbnīcās vai nedzīvojamajās telpās uzstādīto siltumenerģijas skaitītāju rādījumus. Ja siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav rentabla, izmanto siltuma maksas sadalītājus. Karstā ūdens patēriņa noteikšanai dzīvoklī, nedzīvojamajā telpā vai mākslinieka darbnīcā izmanto karstā ūdens patēriņa skaitītājus. | Daudzdzīvokļu un nedzīvojamajās ēkās, kurās, neskaitot koplietošanas telpu grupas, atrodas vairākas citas telpu grupas, kam savstarpēji jādala rēķins par patērēto siltumenerģiju, ēkas īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarota persona, kura darbojas visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā, vai piegādātājs (tiešo norēķinu gadījumā) sadala ēkā patērēto siltumenerģijas apjomu, izmantojot galalietotāju dzīvokļos, mākslinieku darbnīcās vai nedzīvojamajās telpās uzstādīto siltumenerģijas skaitītāju rādījumus. Ja siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav rentabla, izmanto siltuma maksas sadalītājus. Karstā ūdens patēriņa noteikšanai dzīvoklī, nedzīvojamajā telpā vai mākslinieka darbnīcā izmanto karstā ūdens patēriņa skaitītājus. | Siltumenerģijas lietotājs daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās ir dzīvokļu īpašnieku kopība, nevis katrs dzīvokļa īpašnieks atsevišķi. Savukārt, termins “galalietotājs” attiecināms uz katra dzīvokļa īpašnieku atsevišķi. Tās ir fiziskas vai juridiskas personas, kam katrai atsevišķi pieder dzīvoklis, mākslinieku darbnīca vai cita telpu grupa un kam savstarpēji jādala dzīvokļu īpašnieku kopībai izrakstītais rēķins par visas ēkas patērēto siltumenerģiju. Ņemot vērā iepriekš teikto, ierosinām izteikt 8.2 punktu piedāvātajā redakcijā, t.i., vārdu “lietotājs” aizstājot ar vārdu “galalietotājs”. |
| 10. | Siltumenerģijas skaitītājus uzstāda saskaņā ar pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem, ņemot vērā ēkas enerģijas patēriņa monitoringam nepieciešamo datu nodrošināšanu. | Siltumenerģijas skaitītājus uzstāda saskaņā ar pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem. | Piegādātājs siltumenerģijas skaitītājus, kas tiek izmantoti komercnorēķiniem, uzstāda saskaņā ar pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem un izstrādāto projektu. Saskaņā ar šo Noteikumu 8.8 punktu piegādātājam ir jānodrošina, ka visu piegādātāja SSK rādījumi no 2027. gada 1. janvāra tiek nolasīti automātiski (ja tas ir tehniski iespējams). SSK rādījumu monitorings ir veicams par lietotāja līdzekļiem un tam ir nepieciešams papildu programmnodrošinājums, kas katrai ēkai var atšķirties (izejot no pieprasīto datu apjoma). Piedāvājam šo punktu atstāt iepriekšējā redakcijā. |
| 26.10. | 26. Piegādātājam ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam šādos gadījumos: ….. 26.10. ja daudzdzīvokļu ēkas norēķini par piegādāto siltumenerģiju par iepriekšējiem 12 kalendāriem mēnešiem ir veikti mazāk kā 80% apmērā no daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļu īpašnieku kopībai attiecīgajos norēķinu periodos izrakstītajiem rēķiniem un par nesaņemtajiem maksājumiem nav uzsākts parādu piedziņas process, kas ietver vismaz: - 26.10.1. paziņojumu par parāda esamību nosūtīšanu dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašniekam; 26.10.2. prasības pieteikuma par parāda piedziņu iesniegšanu tiesā." | 26. Piegādātājam ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam šādos gadījumos: ….. 26.10. ja norēķini par piegādāto siltumenerģiju nav veikti pilnā apjomā divu mēnešu laikā pēc paziņojuma par parāda esamību nosūtīšanas. Par paziņojumu uzskatāms arī rēķins, ja tajā papildus norādīta visa Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.6 panta pirmajā un otrajā daļā minētā informācija. | Kā jau minējām iepriekš, siltumenerģijas piegādātājiem ir jāveic norēķini ar energoresursu piegādātājiem, piegādātājs nevar ilgstoši piegādāt siltumenerģiju lietotājiem, nesaņemot par to samaksu. Jebkurā gadījumā uzskatām, ka 20% no neapmaksāto rēķinu summas radītu ievērojamu papildu slogu piegādātājiem, it īpaši kopsakarā ar to, ka tiek paredzēts, ka galīgo norēķinu termiņu var pagarināt līdz mēneša beigām. Nosakot, ka lietotāji var nesamaksāt 20% no iepriekšējos 12 mēnešos izrakstītajiem rēķiniem, it īpaši ņemot vērā būtiskās kurināmā cenu svārstības un pieaugumus, tiek radīti papildu draudi siltumapgādes uzņēmuma maksātspējai. Ņemot vērā iepriekš minēto, ierosinām 26.10. punktu izteikt piedāvātajā redakcijā. |
| 26.1 | Izmaksas par nesaņemtajiem maksājumiem un ieņēmumi pēc daļējas vai pilnīgas parāda apmaksas par saņemtajiem pakalpojumiem, kas radušies piegādātājam šo noteikumu 26.10 punkta izpildes rezultātā, ir iekļaujami piegādātāja siltumenerģijas pakalpojumu tarifos kā neparedzētas izmaksas vai ieņēmumi |  | Šobrīd nav veikti grozījumi Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, kas nosaka, kādā veidā piegādātājs iekļauj izmaksas par nesaņemtajiem maksājumiem tarifā. Iekļaujot šādas izmaksas tarifā, nemaksātāju daļu caur tarifa pieaugumu būs jāsedz visiem lietotājiem, nevis katras atsevišķas ēkas, par kuras siltumapgādi nav veikti norēķini, dzīvokļu īpašniekiem. Noteikumu 26.1 punktā paredzētais vispirms ir jāiestrādā Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā ar atbilstošu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, un tikai tad tas var tik iekļauts Grozījumos. |
| 36. | Norēķinus par iepriekšējā mēnesī izlietoto siltumenerģiju veic atbilstoši līguma nosacījumiem saskaņā ar rēķinu, kuru līdz nākamā mēneša piektajam datumam izraksta piegādātājs. Ja lietotāja siltumapgādes sistēmas atļautā maksimālā slodze ir lielāka par diviem megavatiem, piegādātājam ir tiesības pieprasīt lietotājam veikt starpnorēķina maksājumus. Galīgo norēķinu veic līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam, ņemot vērā siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un starpnorēķinu maksājumus. Piegādātājs un ēkas īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopība vai tās pilnvarota persona, kura darbojas visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā, var vienoties par citu norēķinu termiņu, bet ne vēlāk kā līdz norēķina periodam sekojošā mēneša pēdējam datumam. | Norēķinus par iepriekšējā mēnesī izlietoto siltumenerģiju veic saskaņā ar rēķinu, kuru līdz nākamā mēneša piektajam datumam izraksta piegādātājs. Ja lietotāja siltumapgādes sistēmas atļautā maksimālā slodze ir lielāka par diviem megavatiem, piegādātājam ir tiesības pieprasīt lietotājam veikt starpnorēķina maksājumus. Galīgo norēķinu veic līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam, ņemot vērā siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un starpnorēķinu maksājumus. | Norēķinu termiņa pagarinājums uzliek papildu slogu siltumenerģijas piegādātājiem, kuriem savukārt jāveic norēķini ar energoresursu piegādātājiem. Piegādātājiem būs jāņem kredīti, lai veiktu šos norēķinus un nodrošinātu nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi lietotājiem. Ņemot vērā iepriekš teikto, ierosinām izteikt 36.punktu piedāvātajā redakcijā. |
| 36.1 5. | Reizi gadā līdz 1. novembrim norāda tīmekļvietnes adresi, kurā ir ietverta informācija par izmantotā kurināmā struktūru un ar to saistīto ikgadējo siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, tostarp lietotājiem ar centralizētu siltumapgādi vai dzesēšanas sistēmu, un dažādu piemēroto nodokļu, nodevu un tarifu aprakstu. Prasība sniegt informāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijām attiecas vienīgi uz enerģiju, kas nodrošināta no centralizētām siltumapgādes sistēmām, kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW | Svītrot. | Šāda prasība ir izpildāma tikai gadījumā, ja piegādātājs un ražotājs ir viena persona. Piegādātājs var būt arī siltumtīklu operators, kas iepērk siltumenerģiju no (vairākiem) neatkarīgiem ražotājiem. Piegādātājiem ir informācija tikai par ražotāju siltumavotos izmantojamajiem kurināmā veidiem un iepirktās siltumenerģijas apjomu, bet nav informācijas par kurināmā patēriņa struktūru (siltumavotos ar vairākiem kurināmā veidiem), par kurināmā patēriņu, darbības efektivitāti, siltumnīcefekta gāzu emisijām, ražotāja nodokļiem. Nav spēkā esošu normatīvo aktu, kas noteic, ka ražotājiem šādas ziņas ir jāiesniedz piegādātājam. Ražotāji šādus datus uzskata par komercnoslēpumu, kas nav izpaužams trešajām personām, jo šāda informācija var dot priekšrocības kādam no tirgus konkurentiem. Ņemot vērā iepriekš teikto, kā arī to, ka šie Noteikumi nosaka siltumenerģijas piegādes, nevis ražošanas kārtību, piedāvājam 36.1 5. punktu svītrot. |

Sagatavotājs:

Komercdirektora vietnieks	M.Jonass