22-TA-2372: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Tieslietu ministrija

Atzinums iesniegts

11.11.2022.

Atzinuma sniegšanas termiņš

17.11.2022.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 23. nr.; 2010, 41., 206. nr.; 2012, 85. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 138. nr.; 2015, 192., 252. nr.; 2016, 251. nr.; 2018, 128., 240. nr.; 2020, 79. nr.) grozījumus: | Iebildums Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta noteikumu grozījumu ievaddaļa netiek numurēta. Līdz ar to projekts ir precizējams. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 23. nr.; 2010, 41., 206. nr.; 2012, 85. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 138. nr.; 2015, 192., 252. nr.; 2016, 251. nr.; 2018, 128., 240. nr.; 2020, 79. nr.) grozījumus: | Iebildums Lūdzam precizēt norādi uz grozījumu publikācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, jo grozījumi ir veikti arī 2021. un 2022. gadā. Tāpat nav norādītas visas publikācijas 2020. gadā. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts 6. Izteikt 64.-71. punktu šādā redakcijā: "64. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kurā ir dispečerdienests un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, kas diennakts režīmā sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī, kā arī ārkārtas medicīniskās situācijās. 65. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde, ja tā ir patstāvīga ārstniecības iestāde, var veidot neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes filiāles, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības punktus, kas ir attiecīgās iestādes struktūrvienības. 66. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē ir: 66.1. medicīnisko, administratīvo, saimniecisko un tehnisko dienestu telpas; 66.2. dispečerdienests ar telpām un speciāli aprīkotām darba vietām un personālu; 66.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu personāls; 66.4. operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi; 66.5. medicīniskais aprīkojums, ierīces un medikamenti neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai; 66.6.medicīniskā aprīkojuma, ierīču un medikamentu rezerve atbilstoši izvērtētajiem ārkārtas medicīnisko situāciju riskiem, kas noteikti katastrofu medicīnas plānā; 66.7. sakaru līdzekļi. 67. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbības nodrošināšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē, kā arī reģionālā struktūrvienībā, tai skaitā brigāžu atbalsta centrā, ir šādas telpas vai funkcionāli piemērotas telpas zonas: 67.1. personāla darbam un atpūtai; 67.2. personāla apģērba maiņai un glabāšanai; 67.3. personāla higiēnas vajadzībām; 67.4. medicīnisko ierīču un cita inventāra glabāšanai un apmaiņai; 68. Dispečerdienesta darbības nodrošināšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē ir: 68.1. telefona līnijas operatīvai izsaukumu pieņemšanai atbilstoši neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes noslodzei, bet ne mazāk kā divas; 68.2. tiešās telefona līnijas ar stacionāro ārstniecības iestāžu neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju un neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes struktūrvienībām; 68.3. radiosakari ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes struktūrvienībām, stacionāro ārstniecības iestāžu neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts policiju; 68.4. nepārtraukts, automatizēts izsaukumu pieteikšanas procesa ieraksts un operatīvi noklausāmu ierakstu sistēma ar iespēju saglabāt ierakstus arhīvā ne mazāk kā trīs mēnešus; 68.5. ierakstu sinhronizācija ar precīzā laika pulksteņu sistēmu; 68.6. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā stāvokļa reģistrācija; 68.7. automatizēta datu uzkrāšana, glabāšana un regulāra darbības apjoma, kvalitātes un operativitātes statistiskā analīze; 68.8. apziņošanas sistēma neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nosūtīšanai izsaukumā; 68.9. nodrošināta rezerves elektroenerģijas sistēma; 68.10. detalizēta apkalpes teritorijas karte ar atzīmētiem paaugstinātas bīstamības objektiem. 69. Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts ir neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes (brigāžu) izvietošanas vieta (telpas), kur uzturas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde ārpus neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukuma izpildes laika. 70. Neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā ir šādas telpas vai funkcionāli piemērotas telpas zonas: 70.1. personāla darbam un atpūtai; 70.2. personāla apģērba maiņai un glabāšanai; 70.3. personāla higiēnas vajadzībām. 70.1 Papildus šo noteikumu 67. un 70. punktā minētajām prasībām par telpām vai funkcionāli piemērotām telpas zonām neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbības nodrošināšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē, kā arī reģionālā struktūrvienībā un neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā tiek nodrošināta vieta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa novietošanai ar iespēju veidot elektroenerģijas pieslēgumu. 71. Personāla un medicīnisko resursu nomainīšanas kārtība neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā ir noteikta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes vadītāja rīkojumu." | Iebildums Vēršam uzmanību, ka spēkā esošajos Ministru kabineta noteikumos nav 70.1 punkta, tāpēc to nevar izteikt jaunā redakcijā, bet var ar to noteikumus papildināt. Līdz ar to grozījumi ir veicami atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Tāpat lūdzam sniegt anotācijā pamatojumu šāda regulējuma nepieciešamībai. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 4. | Noteikumu (grozījumu) projekts 7. Svītrot 73., 74. punktu. | Iebildums Lūdzam anotācijā sniegt pamatojumu, kāpēc tiek svītrots 73. punkts. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 5. | Noteikumu (grozījumu) projekts 13. Papildināt noteikumus ar 80.1 punktu šādā redakcijā: 80.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests specializēto neatliekamo medicīniskos palīdzību sniedz attālināti vai uz vietas stacionārā ārstniecības iestādē. Specializēto neatliekamo medicīnisko palīdzību nodrošina ārsti, kas savas profesionālās prasmes uztur ikdienā strādājot universitātes slimnīcā vai specializētā ārstniecības iestādē. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai veido: 80.11. pieaugušo reanimācijas brigādi; 80.12. bērnu intensīvās terapijas brigādi; 80.13. neonatologa brigādi; 80.14. speciāli komplektētu ārsta brigādi, atbilstoši stacionārās ārstniecības iestādes pieprasījumam." | Iebildums Lūdzam precizēt noteikumu projektu vai papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kas ir domāts ar vārdiem "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests specializēto neatliekamo medicīniskos palīdzību sniedz attālināti". Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 6. | Noteikumu (grozījumu) projekts 14. Izteikt 81.-82.1 punktu šādā redakcijā: 81. Operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis ir marķēts un aprīkots atbilstoši standartā LVS63:2021 “Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums” noteiktajām prasībām transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti medicīniskās palīdzības operatīvo uzdevumu veikšanai un nodrošināšanai un tam ir Ministru kabineta noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss. 82. Operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, kas ir aprīkots atbilstoši standartā LVS EN 1789:2020 “Medicīniskie transportlīdzekļi un to aprīkojums. Neatliekamās medicīniskās palīdzības automobiļi” noteiktajām drošības prasībām, ciktāl tās nav pretrunā ar šiem noteikumiem vai specifiskām neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas prasībām: 82.1. ir mobilo radiosakaru iekārta, kas ir sertificēta un reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtību; 82.2. ir šo noteikumu 4.4.nodaļā norādītais aprīkojums un medicīniskās ierīces, medicīniskās aparatūras darbības instrukcijas, ekspluatācijas noteikumi un norādījumi par to apkopi (minētie dokumenti ir valsts valodā); 82.3. aprīkojums un medicīniskās ierīces ir novietots un nostiprināts tā, lai braukšanas laikā tas netiktu bojāts un neapdraudētu transportlīdzekļa salonā esošo cilvēku drošību. 82.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā var būt cita veida operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi, kuri atbilst šo noteikumu 82.1. un 82.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām un tiek izmantoti neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes atbalsta nodrošināšanai, specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai slimnīcās, kā arī ārkārtas situāciju vadībai. | Iebildums Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 21. septembra rīkojuma Nr. 534 “Par konceptuālo ziņojumu “Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu”” 3. punktam visām ministrijām, izstrādājot normatīvos aktus vai izdarot grozījumus spēkā esošajos normatīvajos aktos, kuros izmantotas tiešās atsauces uz standartiem (obligāti piemērojamie standarti), ir jāizvērtē iespēja aizstāt tās ar netiešajām atsaucēm (piemērojamie standarti). Lai normatīvajā aktā ieviestu netiešās atsauces (piemērojamos standartus) un nodrošinātu tās sekmīgu funkcionēšanu, normatīvajā aktā ir iekļaujami šādi būtiski elementi: 1) būtisko prasību uzskaitījums (būtiskajām prasībām normatīvajos aktos jābūt precīzi un skaidri definētām); 2) piemērojamo standartu publicēšanas kārtībai. Piemērojamo standartu apkopošanas un saraksta sastādīšanas pienākuma izpilde ir jānodrošina attiecīgās nozares ministrijai, ņemot vērā nozares viedokli, kura minēto piemērojamo standartu sarakstu nosūta publicēšanai nacionālajai standartizācijas institūcijai savā interneta vietnē kā piemērojamos standartus zem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem; 3) atbilstības prezumpcijas klauzula un atbilstības apliecināšana. Viens no Jaunās pieejas pamatprincipiem ietver nosacījumu, ka piemērojamo standartu piemērošanas gadījumā tiek prezumēts, ka attiecīgā prece, pakalpojums vai process atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ņemot minēto, lūdzam precizēt noteikumu projektu un papildināt anotāciju ar attiecīgu informāciju. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 7. | Noteikumu (grozījumu) projekts 14. Izteikt 81.-82.1 punktu šādā redakcijā: 81. Operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis ir marķēts un aprīkots atbilstoši standartā LVS63:2021 “Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums” noteiktajām prasībām transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti medicīniskās palīdzības operatīvo uzdevumu veikšanai un nodrošināšanai un tam ir Ministru kabineta noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss. 82. Operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, kas ir aprīkots atbilstoši standartā LVS EN 1789:2020 “Medicīniskie transportlīdzekļi un to aprīkojums. Neatliekamās medicīniskās palīdzības automobiļi” noteiktajām drošības prasībām, ciktāl tās nav pretrunā ar šiem noteikumiem vai specifiskām neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas prasībām: 82.1. ir mobilo radiosakaru iekārta, kas ir sertificēta un reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtību; 82.2. ir šo noteikumu 4.4.nodaļā norādītais aprīkojums un medicīniskās ierīces, medicīniskās aparatūras darbības instrukcijas, ekspluatācijas noteikumi un norādījumi par to apkopi (minētie dokumenti ir valsts valodā); 82.3. aprīkojums un medicīniskās ierīces ir novietots un nostiprināts tā, lai braukšanas laikā tas netiktu bojāts un neapdraudētu transportlīdzekļa salonā esošo cilvēku drošību. 82.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā var būt cita veida operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi, kuri atbilst šo noteikumu 82.1. un 82.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām un tiek izmantoti neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes atbalsta nodrošināšanai, specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai slimnīcās, kā arī ārkārtas situāciju vadībai. | Iebildums Lūdzam apvienot noteikumu projekta 14. un 15. punktu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 143. punktam. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 8. | Noteikumu (grozījumu) projekts 15. Izteikt 83.-91.1punktu šādā redakcijā: 83. Ierīces pacienta nešanai: 83.1. galvenās nestuves; 83.2. kausveida nestuves; 83.3. krēsls sēdoša pacienta nešanai; 83.4. paklājs pacienta nešanai; 84. Ierīces un materiāli traumu guvuša pacienta imobilizācijai: 84.1. cieto imobilizācijas apkakļu komplekts; 84.2. šinu komplekts ekstremitāšu imobilizācijai; 84.3. īsā mugurkaula fiksācijas ierīce; 84.4. trakcijas šina; 84.5. trīsstūrveida lakatiņi (vismaz četri); 84.6. vakuuma matracis; 84.7. garais mugurkaula imobilizācijas dēlis ar galvas imobilizatoru un drošības siksnām; 84.1 Pieļaujams neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nodrošinājumam izmantot kombinētas ierīces, kas apvieno divu vai vairāku šo noteikumu 83. un 84.punktā minēto ierīču funkcijas. 85. Ierīces elpošanas funkciju nodrošināšanai: 85.1. stacionārs medicīniskā skābekļa balons ar gāzes ietilpību vismaz 1500 l, aprīkots ar plūsmas mērītāju un regulācijas vārstuli, kas nodrošina maksimālo kapacitāti vismaz 15 l/min; 85.2. pārnēsājams medicīniskā skābekļa balons ar gāzes ietilpību vismaz 300 l, aprīkots ar plūsmas mērītāju un regulācijas vārstuli, kas nodrošina maksimālo kapacitāti vismaz 15 l/min; 85.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu aprīkojumā ir nostiprināma (pievienojama stacionārai skābekļa padeves sistēmai), pārnēsājama plaušu mākslīgās ventilācijas ierīce ar maināmu skābekļa koncentrāciju, kas nodrošina palīgventilācijas režīmu un paredzēta visu vecuma grupu pacientiem, darbināma ar akumulatoru un elektrību, obligāta reanimācijas un intensīvās terapijas brigādēm; 85.4. nostiprināma pārnēsājama atsūkšanas ierīce (sūknis), kas nodrošina minimālo negatīvo spiedienu, ne mazāku par 500 mm Hg, un minimālo kapacitāti, ne mazāku par 1000 ml, darbināma ar baterijām un elektrību (220 V, 12 V); 85.5. pozitīva beigu izelpas spiediena (PEEP) vārstule (pielāgojama vai komplektā ar elpināmo maisu) vai plaušu mākslīgās ventilācijas aparāts ar PEEP funkciju. 86. Ierīces diagnostikai: 86.1. ierīce neinvazīvai arteriālā asinsspiediena mērīšanai (ar aproču izmēriem no 10 cm līdz vismaz 60 cm); 86.2. fonendoskops; 86.3. termometrs; 86.4. glikometrs (ar stripiem); 86.5. pildspalvas tipa kabatas lukturītis. 87. Ierīces dzīvību apdraudošu sarežģījumu novēršanai: 87.1. defibrilators ar monitoru, 12 novadījumu elektrokardiogrāfa moduli, ārējo kardiostimulatoru, pulsa oksimetra moduli, neinvazīvā asinsspiediena moduli, datu pārraides moduli un drukas ierīci; 87.2. Ierīces dzīvības uzturēšanas pasākumiem: 87.2.1. ar roku darbināma elpināšanas ierīce ar caurspīdīgām vai puscaurspīdīgām maskām visu vecumu grupu pacientiem, ar rezervuāru un skābekļa plūsmas pievades iespējām; 87.2.2. orofaringeālo un nasofaringeālo elpvadu komplekts; 87.2.3. mehāniski darbināma atsūkšanas ierīce (sūknis); 87.2.4. elpceļu atsūkšanas katetri (cietie, mīkstie); 87.2.5. konikotomijas komplekts; 87.2.6. komplekts laringoskopijas veikšanai: (laringoskops (metāla, ar rokturi un atbilstošiem spoguļiem), Magila spaile, vadītājstieple, endotraheālās intubācijas caurules (visām vecuma grupām) ar konektoriem, šļirce manšetes uzpūšanai, intubācijas caurules fiksējošie materiāli) vai alternatīvi līdzekļi elpošanas funkcijas nodrošināšanai; 87.2.7. infūziju instrumentārijs, ieskaitot dažādu izmēru perifērās venozās pieejas katetrus un to fiksējošos materiālus, intravenozās ievades sistēmas un šļirces ar adatām; 87.3. intraosālās pieejas komplekts; 87.4. spriedzes pneimotoraksa ārstēšanai; 87.5. maskas ar sprauslas miglotāju medikamentu inhalācijām; 87.6. perfuzors. 88. Aprīkojums aprūpes nodrošināšanai: 88.1. brūču pārsiešanai un ārējas asiņošanas apturēšanai: 88.1.1. pārsēji; 88.1.2. žņaugs arteriālās asiņošanas apturēšanai; 88.2. materiāli apdegumu un ķīmisku vielu lokālās iedarbības pārklāšanai; 88.3. aukstumu radoša pakete; 88.4. segas (vismaz divas); 88.5. gultasveļa (viens komplekts); 88.6. līķa pārklājs; 88.7. maiss atvemtās masas savākšanai vai nierveida šālīte 88.8. vienreizējās lietošanas urīnpūšļa katetrizācijas komplekts; 88.9. konteiners atkritumiem; 88.10. vienreizējās lietošanas kuņģa zondes visu vecumu pacientiem ar piltuvi ūdens ievadīšanai un vai skalošanas šļirci; 88.11. cimdi vienreizējai lietošanai; 88.12. komplekts neatliekamām dzemdībām (vienreizējai lietošanai); 88.13. autoledusskapis vai aukstuma soma, ja neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ekipējumā ir medikamenti, kuru glabāšanai ir nepieciešams īpašs temperatūras režīms; 88.14. termoskapis infūzijas šķīdumu uzturēšanai infūzijai piemērotā temperatūrā; 88.15. lubrikants; 89. Aizsardzības un glābšanas ierīces: 89.1. materiāli roku, ādas un virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai; 89.2. cietušo šķirošanas kartes (vismaz 10); 89.3. drošības jostu un apģērba pārgriezējs; 89.4. pārnēsājams prožektors. 90. Individuālās aizsardzības līdzekļi: 90.1. Gaismu atstarojošs darba apģērbs ar personāla identifikācijas apzīmējumu – “V.Uzvārds"; 90.2. nesterilie medicīniskie cimdi un aizsargapavi; 90.3. aizsargķivere; 90.4. veste ar uzrakstu “Vadības ārsts”. 90.5. sejas maska ar aizsargekrānu vai aizsargbrilles. 91. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes aprīkojuma, medicīnisko ierīču un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medikamentu vienību daudzumu, kam jāatrodas transportlīdzeklī, nosaka atbilstoši attiecīgās brigādes vidējai diennakts noslodzei, esošajam un plānotajam neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumu skaitam. 91.1 Specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu aprīkojumu, medicīniskās ierīces, medikamentus un to apjomu nosaka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs. | Iebildums Vēršam uzmanību, ka spēkā esošajos Ministru kabineta noteikumos nav 84.1 un 91.1 punkta, tāpēc tos nevar izteikt jaunā redakcijā, bet gan var ar tiem noteikumus papildināt. Līdz ar to grozījumi ir veicami atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 9. | Noteikumu (grozījumu) projekts 15. Izteikt 83.-91.1punktu šādā redakcijā: 83. Ierīces pacienta nešanai: 83.1. galvenās nestuves; 83.2. kausveida nestuves; 83.3. krēsls sēdoša pacienta nešanai; 83.4. paklājs pacienta nešanai; 84. Ierīces un materiāli traumu guvuša pacienta imobilizācijai: 84.1. cieto imobilizācijas apkakļu komplekts; 84.2. šinu komplekts ekstremitāšu imobilizācijai; 84.3. īsā mugurkaula fiksācijas ierīce; 84.4. trakcijas šina; 84.5. trīsstūrveida lakatiņi (vismaz četri); 84.6. vakuuma matracis; 84.7. garais mugurkaula imobilizācijas dēlis ar galvas imobilizatoru un drošības siksnām; 84.1 Pieļaujams neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nodrošinājumam izmantot kombinētas ierīces, kas apvieno divu vai vairāku šo noteikumu 83. un 84.punktā minēto ierīču funkcijas. 85. Ierīces elpošanas funkciju nodrošināšanai: 85.1. stacionārs medicīniskā skābekļa balons ar gāzes ietilpību vismaz 1500 l, aprīkots ar plūsmas mērītāju un regulācijas vārstuli, kas nodrošina maksimālo kapacitāti vismaz 15 l/min; 85.2. pārnēsājams medicīniskā skābekļa balons ar gāzes ietilpību vismaz 300 l, aprīkots ar plūsmas mērītāju un regulācijas vārstuli, kas nodrošina maksimālo kapacitāti vismaz 15 l/min; 85.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu aprīkojumā ir nostiprināma (pievienojama stacionārai skābekļa padeves sistēmai), pārnēsājama plaušu mākslīgās ventilācijas ierīce ar maināmu skābekļa koncentrāciju, kas nodrošina palīgventilācijas režīmu un paredzēta visu vecuma grupu pacientiem, darbināma ar akumulatoru un elektrību, obligāta reanimācijas un intensīvās terapijas brigādēm; 85.4. nostiprināma pārnēsājama atsūkšanas ierīce (sūknis), kas nodrošina minimālo negatīvo spiedienu, ne mazāku par 500 mm Hg, un minimālo kapacitāti, ne mazāku par 1000 ml, darbināma ar baterijām un elektrību (220 V, 12 V); 85.5. pozitīva beigu izelpas spiediena (PEEP) vārstule (pielāgojama vai komplektā ar elpināmo maisu) vai plaušu mākslīgās ventilācijas aparāts ar PEEP funkciju. 86. Ierīces diagnostikai: 86.1. ierīce neinvazīvai arteriālā asinsspiediena mērīšanai (ar aproču izmēriem no 10 cm līdz vismaz 60 cm); 86.2. fonendoskops; 86.3. termometrs; 86.4. glikometrs (ar stripiem); 86.5. pildspalvas tipa kabatas lukturītis. 87. Ierīces dzīvību apdraudošu sarežģījumu novēršanai: 87.1. defibrilators ar monitoru, 12 novadījumu elektrokardiogrāfa moduli, ārējo kardiostimulatoru, pulsa oksimetra moduli, neinvazīvā asinsspiediena moduli, datu pārraides moduli un drukas ierīci; 87.2. Ierīces dzīvības uzturēšanas pasākumiem: 87.2.1. ar roku darbināma elpināšanas ierīce ar caurspīdīgām vai puscaurspīdīgām maskām visu vecumu grupu pacientiem, ar rezervuāru un skābekļa plūsmas pievades iespējām; 87.2.2. orofaringeālo un nasofaringeālo elpvadu komplekts; 87.2.3. mehāniski darbināma atsūkšanas ierīce (sūknis); 87.2.4. elpceļu atsūkšanas katetri (cietie, mīkstie); 87.2.5. konikotomijas komplekts; 87.2.6. komplekts laringoskopijas veikšanai: (laringoskops (metāla, ar rokturi un atbilstošiem spoguļiem), Magila spaile, vadītājstieple, endotraheālās intubācijas caurules (visām vecuma grupām) ar konektoriem, šļirce manšetes uzpūšanai, intubācijas caurules fiksējošie materiāli) vai alternatīvi līdzekļi elpošanas funkcijas nodrošināšanai; 87.2.7. infūziju instrumentārijs, ieskaitot dažādu izmēru perifērās venozās pieejas katetrus un to fiksējošos materiālus, intravenozās ievades sistēmas un šļirces ar adatām; 87.3. intraosālās pieejas komplekts; 87.4. spriedzes pneimotoraksa ārstēšanai; 87.5. maskas ar sprauslas miglotāju medikamentu inhalācijām; 87.6. perfuzors. 88. Aprīkojums aprūpes nodrošināšanai: 88.1. brūču pārsiešanai un ārējas asiņošanas apturēšanai: 88.1.1. pārsēji; 88.1.2. žņaugs arteriālās asiņošanas apturēšanai; 88.2. materiāli apdegumu un ķīmisku vielu lokālās iedarbības pārklāšanai; 88.3. aukstumu radoša pakete; 88.4. segas (vismaz divas); 88.5. gultasveļa (viens komplekts); 88.6. līķa pārklājs; 88.7. maiss atvemtās masas savākšanai vai nierveida šālīte 88.8. vienreizējās lietošanas urīnpūšļa katetrizācijas komplekts; 88.9. konteiners atkritumiem; 88.10. vienreizējās lietošanas kuņģa zondes visu vecumu pacientiem ar piltuvi ūdens ievadīšanai un vai skalošanas šļirci; 88.11. cimdi vienreizējai lietošanai; 88.12. komplekts neatliekamām dzemdībām (vienreizējai lietošanai); 88.13. autoledusskapis vai aukstuma soma, ja neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ekipējumā ir medikamenti, kuru glabāšanai ir nepieciešams īpašs temperatūras režīms; 88.14. termoskapis infūzijas šķīdumu uzturēšanai infūzijai piemērotā temperatūrā; 88.15. lubrikants; 89. Aizsardzības un glābšanas ierīces: 89.1. materiāli roku, ādas un virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai; 89.2. cietušo šķirošanas kartes (vismaz 10); 89.3. drošības jostu un apģērba pārgriezējs; 89.4. pārnēsājams prožektors. 90. Individuālās aizsardzības līdzekļi: 90.1. Gaismu atstarojošs darba apģērbs ar personāla identifikācijas apzīmējumu – “V.Uzvārds"; 90.2. nesterilie medicīniskie cimdi un aizsargapavi; 90.3. aizsargķivere; 90.4. veste ar uzrakstu “Vadības ārsts”. 90.5. sejas maska ar aizsargekrānu vai aizsargbrilles. 91. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes aprīkojuma, medicīnisko ierīču un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medikamentu vienību daudzumu, kam jāatrodas transportlīdzeklī, nosaka atbilstoši attiecīgās brigādes vidējai diennakts noslodzei, esošajam un plānotajam neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumu skaitam. 91.1 Specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu aprīkojumu, medicīniskās ierīces, medikamentus un to apjomu nosaka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs. | Iebildums Lūdzam anotācijā sniegt detalizētu pamatojumu šādu grozījumu nepieciešamībai. Šobrīd anotācijā sniegtais skaidrojums ir ļoti vispārīgs un nesniedz informāciju, vai jauno prasību ieviešanai nebūs nepieciešami papildu budžeta līdzekļi. Minētais ir attiecināms arī uz pārējo prasību ieviešanu. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 10. | Noteikumu (grozījumu) projekts 16. Papildināt noteikumus ar 99.2 punktu šādā redakcijā: "Stacionārās ārstniecības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa nodrošina radiosakarus kā alternatīvu saziņas kanālu diennakts režīmā saziņai ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu." | Iebildums Lūdzam precizēt grozījumu atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Piedāvātā redakcija 16. Papildināt noteikumus ar 99.2 punktu šādā redakcijā: "99.2 Stacionārās ārstniecības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa nodrošina radiosakarus kā alternatīvu saziņas kanālu diennakts režīmā saziņai ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu." | Ērika Inkina (TM) |
| 11. | Noteikumu (grozījumu) projekts 17. Papildināt noteikumus ar 102.3 apakšpunktu šādā redakcijā: “102.3 Stacionārās ārstniecības iestāde veic operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa kustības plūsmas organizēšanu ārstniecības iestādes teritorijā un informē par to Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, norādot teritorijas shematisko attēlojumu, kā arī par izmaiņām informē dienestu ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotajām izmaiņām." | Iebildums Lūdzam precizēt noteikumu projekta 17. punktā paredzēto regulējumu, jo neveidojas gramatiski korekts teikums ar Ministru kabineta noteikumu 102. punkta ievaddaļu. Tāpat lūdzam anotācijā sniegt pamatojumu šāda grozījuma nepieciešamībai. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 12. | Noteikumu (grozījumu) projekts 18. Papildināt noteikumus ar 112.15. apakšunktu šādā redakcijā: "Slimnīcas personāla un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu personāla dekontaminācijai, kura ir aprīkota ar līdzekļiem un ierīcēm, kas nodrošina higiēniskās un pretepidēmiskās prasības, dezinfekcijas līdzekļiem roku, ādas un virsmu tīrīšanai, atkritumu maisiem kontaminētiem atkritumiem un atsevišķo sanitāro mezglu (tualete un dušas telpa)." | Iebildums Lūdzam precizēt grozījumu atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Piedāvātā redakcija 18. Papildināt noteikumus ar 112.15. apakšpunktu šādā redakcijā: "112.15. Slimnīcas personāla un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu personāla dekontaminācijai, kura ir aprīkota ar līdzekļiem un ierīcēm, kas nodrošina higiēniskās un pretepidēmiskās prasības, dezinfekcijas līdzekļiem roku, ādas un virsmu tīrīšanai, atkritumu maisiem kontaminētiem atkritumiem un atsevišķo sanitāro mezglu (tualete un dušas telpa)." | Ērika Inkina (TM) |
| 13. | Noteikumu (grozījumu) projekts 22. Papildināt noteikumus ar 192. punktu šādā redakcijā: "Šo noteikumu 77.punkts attiecībā uz Neatliekāmās medicīniskās palīdzības brigādēm, kuras sastāvu nosaka dienesta direktors stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī." | Iebildums Lūdzam apvienot noteikumu projekta 22. un 23. punktu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 143. punktam. Papildus abi punkti ir precizējami atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Vienlaikus precizējams gramatiski vārds "Neatliekamās". Piedāvātā redakcija 22. Papildināt noteikumus ar 192. un 193. punktu šādā redakcijā: "192. Šo noteikumu 77.punkts attiecībā uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm, kuras sastāvu nosaka dienesta direktors stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. 193. Šo noteikumu 99.2 apakšpunkts attiecībā uz IV un V līmeņa ārstniecības iestādēm stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī, attiecībā uz pārējām ārstniecības iestādēm, kuras nodrošina diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību, šis punkts stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī." | Ērika Inkina (TM) |
| 14. | Noteikumu (grozījumu) projekts 23. Papildināt noteikumus ar 193. punktu šādā redakcijā: "Šo noteikumu 99.2 punkts attiecībā uz IV un V līmeņa ārstniecības iestādēm stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī, attiecībā uz pārējām ārstniecības iestādēm, kuras nodrošina diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību, šis punkts stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī." | Iebildums Lūdzam anotācijā sniegt informāciju, vai minēto prasību izpildei būs nepieciešami papildu budžeta līdzekļi, kā arī, vai minēto prasību izpilde jau ir iespējama ar 2023. gada 1. janvāri. Vēršam uzmanību, ka tiesiskās noteiktības princips uzliek valstij pienākumu nodrošināt tiesisko attiecību noteiktību un stabilitāti, kā arī ievērot tiesiskās paļāvības principu, lai veicinātu indivīda uzticību valstij un likumam (Satversmes tiesas 2004. gada 25. oktobra sprieduma lietā Nr. 2004-03-01 8. punkts). Tiesiskās noteiktības princips paredz, ka likumdevējam jānodrošina valsts iedzīvotājiem pieņemams laika posms, lai sagatavotos attiecīgā juridiskā instrumenta pieņemšanai no tā publicēšanas datuma. Minētais būtu attiecināms arī uz projektā paredzēto mērķgrupu. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 15. | Anotācija (ex-ante) 1.2. Mērķis | Iebildums Lūdzam precizēt anotācijas 1.2. apakšpunktu, jo noteikumu projektā (22. un 23. punktā) ir paredzēti jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā). Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 16. | Anotācija (ex-ante) 2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt | Iebildums Lūdzam precizēt anotācijas 2.1. apakšpunktā sniegto informāciju, minot, kādas tieši juridiskās personas skars noteikumu projektā paredzētais. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 17. | Anotācija (ex-ante) 6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Iebildums Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 7. punktam sākotnējās ietekmes izvērtēšanas procesā ievēro normatīvos aktus par sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, nodrošinot mērķtiecīgu sabiedrības līdzdalību un, ja iespējams, izvērtēšanā iesaistot to sabiedrības grupu pārstāvjus, kuras ietekmēs projekts, vai šo sabiedrības grupu intereses pārstāvošās biedrības un nodibinājumus. Arī saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septīto daļu un 48. panta otro daļu valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību; tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart. Līdz ar to lūdzam sniegt informāciju, vai ir apzināta visas sabiedrības mērķgrupas, kas ir minēta anotācijas 2. un 7. sadaļā, viedoklis un tā atbalsta projektā paredzēto. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 18. | Anotācija (ex-ante) 7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | Iebildums Vēršam uzmanību, ka atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā anotācijā ir jāsniedz informācija, kā projekts ietekmēs katru no mērķgrupām – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu. Ņemot vērā minēto, lūdzam būtiski precizēt anotācijas 7. sadaļu, jo nav sniegta informācijā kā projekts ietekmēs katru institūciju. Papildus lūdzam aizpildīt anotācijas 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktu, sniedzot informāciju, vai attiecīgajām institūcijām administratīvais slogs palielināsies, samazināsies vai paliks nemainīgs (projekts paredz virkni veicamo darbību, piemēram, līgumu slēgšanu ar Valsts asinsdonoru centru par asins komponentu nodrošināšanu neatliekamās situācijās u.c.). Vēršam uzmanību, ka publiskai pārvaldei slogu aprēķina sākot no 1 euro. Tāpat projekts paredz dažādus optimizācijas pasākumus (anotācijas 7.4. apakšpunkts). Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 19. | Anotācija (ex-ante) 8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību | Iebildums Lūdzam sniegt detalizētāku aprakstu, proti, kādi tieši publiski pakalpojumi tiks attīstīti un citu informāciju atbilstoši vadlīnijās tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā prasībām (sk. 31.lpp). Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 20. | Anotācija (ex-ante) 8.1.11. uz veselību | Iebildums Lūdzam sniegt detalizētāku aprakstu, kāda tieši ietekme būs uz veselību, tai skaitā uz cilvēku vienlīdzīgām tiesībām un iespējām, jaunām tiesībām un pienākumiem veselības jomā. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 21. | Anotācija (ex-ante) 8.1.15. uz profesiju reglamentāciju | Iebildums Ņemot vērā minēto informāciju par izmaiņām likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", lūdzam aizpildīt attiecīgo apakšpunktu. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 22. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" | Priekšlikums Informējam, ka Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" ir punktu un nodaļu struktūras kļūdas. Līdz ar to TAP portālā nav iespējams izgūt grozāmo Ministru kabineta noteikumu konsolidēto redakciju no www.likumi.lv un veikt grozījumus konsolidētajā redakcijā, izmantojot TAP portāla funkcionalitāti. Tāpēc ierosinām izvērtēt nepieciešamību pārizdot no jauna Ministru kabineta noteikumus ar korektu struktūru, tādā veidā nākotnē samazinot slogu, veicot manuālo grozīšanu. Esošā situācija šobrīd un nākotnē rada papildu slogu projekta izstrādātājam, atzinuma sagatavotājam, Valsts kancelejai, kā arī oficiālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis". Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 23. | Noteikumu (grozījumu) projekts 2. Papildināt 2. nodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā: "20.1 Ārstniecības iestāde, kurā veic asins vai asins komponentu pārliešanu, nodrošina šo noteikumu 20. punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz: 20.11. ārstniecības personu, kuras veic asins vai asins komponentu pārliešanu, kvalifikāciju; 20.12. ieviestām procedūrām asins vai asins komponentu pārliešanas datu reģistrēšanai saskaņā ar medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem un apstiprinātajām asins vai asins komponentu pārliešanas medicīniskajām tehnoloģijām; 20.13. ieviestām procedūrām paziņošanai par jebkādām nopietnām blaknēm un nevēlamiem notikumiem, kas ir attiecināmi uz asiņu un asins komponentu kvalitāti un drošumu." | Priekšlikums Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam precizēt punkta ievaddaļu. Piedāvātā redakcija "2. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:". | Ērika Inkina (TM) |
| 24. | Noteikumu (grozījumu) projekts 3. Aizstāt 3.2. sadaļas nosaukumā vārdus "medicīnas māsas" ar vārdu "māsas". | Priekšlikums Lūdzam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 107.2. apakšpunktam vārdu "sadaļas " aizstāt ar vārdu "apakšnodaļas". Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 25. | Noteikumu (grozījumu) projekts 7. Svītrot 73., 74. punktu. | Priekšlikums Ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumu 4.2. apakšnodaļa tiek būtiski grozīta, ierosinām izvērtēt attiecīgo nodaļu izteikt jaunā redakcijā. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 26. | Noteikumu (grozījumu) projekts 8. Papildināt 4.2. sadaļu ar 74.1 punktu šādā redakcijā: "74.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā ir vismaz divas ārstniecības personas un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē ir vismaz viena neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kuru vada: 74.11. neatliekamajā medicīnā sertificēts ārsta palīgs; 74.12. neatliekamajā medicīnā vai anestezioloģijā, reanimatoloģijā sertificēts ārsts." | Priekšlikums Lūdzam precizēt grozījumu atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Piedāvātā redakcija "8. Papildināt noteikumus ar 74.1 punktu šādā redakcijā:". | Ērika Inkina (TM) |
| 27. | Noteikumu (grozījumu) projekts 10. Papildināt noteikumus ar 76.3 apakšpunktu šādā redakcijā: "76.3 Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā otra ārstniecības persona ir ārsta palīgs vai māsa. " | Priekšlikums Ierosinām vārdu "apakšpunktu" aizstāt ar vārdu "punktu". Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 28. | Noteikumu (grozījumu) projekts 11. Izteikt 77. punktu šādā redakcijā: "77. Papildus šo noteikumu 74.1 un 76.3 punktam, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā var veidot neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, kuras sastāvu nosaka dienesta direktors, ņemot vērā šādas prasības: 77.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītājs ir ārsts vai neatliekamajā medicīnā sertificēts ārsta palīgs; 77.2. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā ir operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs, ja šos pienākumus neveic cita brigādes sastāvā esošā persona; 77.3. papildus 77.1. un 77.2. punktā minētajam, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā var iekļaut ārsta palīgu vai māsu, vai medicīnas asistentu." | Priekšlikums Ierosinām vārdu "punktā" aizstāt ar vārdu "apakšpunktā". Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 29. | Noteikumu (grozījumu) projekts 14. Izteikt 81.-82.1 punktu šādā redakcijā: 81. Operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis ir marķēts un aprīkots atbilstoši standartā LVS63:2021 “Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums” noteiktajām prasībām transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti medicīniskās palīdzības operatīvo uzdevumu veikšanai un nodrošināšanai un tam ir Ministru kabineta noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss. 82. Operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, kas ir aprīkots atbilstoši standartā LVS EN 1789:2020 “Medicīniskie transportlīdzekļi un to aprīkojums. Neatliekamās medicīniskās palīdzības automobiļi” noteiktajām drošības prasībām, ciktāl tās nav pretrunā ar šiem noteikumiem vai specifiskām neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas prasībām: 82.1. ir mobilo radiosakaru iekārta, kas ir sertificēta un reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtību; 82.2. ir šo noteikumu 4.4.nodaļā norādītais aprīkojums un medicīniskās ierīces, medicīniskās aparatūras darbības instrukcijas, ekspluatācijas noteikumi un norādījumi par to apkopi (minētie dokumenti ir valsts valodā); 82.3. aprīkojums un medicīniskās ierīces ir novietots un nostiprināts tā, lai braukšanas laikā tas netiktu bojāts un neapdraudētu transportlīdzekļa salonā esošo cilvēku drošību. 82.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā var būt cita veida operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi, kuri atbilst šo noteikumu 82.1. un 82.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām un tiek izmantoti neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes atbalsta nodrošināšanai, specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai slimnīcās, kā arī ārkārtas situāciju vadībai. | Priekšlikums Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām ierosinām vārdu un skaitli "4.4.nodaļā" aizstāt ar vārdu un skaitli "4.4.apakšnodaļā". Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |
| 30. | Anotācija (ex-ante) 6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi | Priekšlikums Ierosinām norādīt saiti uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem. Piedāvātā redakcija - | Ērika Inkina (TM) |