Ekonomikas Ministrija

Brīvības iela 55, LV-1519

Rīga, 2022.gada 2.jūnijs

Par tiesību akta projektu "Noteikumi par prasībām biometāna, gāzveida stāvoklī  esošā ūdeņraža, dekarbonizēto sintētisko gāzu un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā"

SIA Gason ir izvērtējis Ekonomikas ministrijas precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par prasībām biometāna, gāzveida stāvoklī esošā ūdeņraža, dekarbonizēto sintētisko gāzu un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā" (21-TA-1460).

Atkārtoti vēlamies uzsvērt un izteikt iebildumu par skābekļa satura ierobežojumiem un nepieciešamo elastību šī rādītāja noteikšanā. Skābekļa atdalīšana ir viena no būtiskākajām izmaksu komponentēm biometāna sagatavošanā ievadīšanai dabasgāzes sistēmā un piedāvātie līmeņi var būt aizliedzoši efektīvai resursa izmantošanai Latvijā, tādējādi ierobežojot potenciālu aizvietot 3.valstu dabasgāzes importu.

Uzstājam ka saglabājams ir 1% ierobežojums un tikai gadījumā ja pārvades sistēmas un sadales sistēmas operators nevar nodrošināt drošas dabasgāzes plūsmas, to var ierobežot vairāk. Praksē tas nozīmētu rūpīgāku plūsmu kontroli un vienošanos ar kaimiņu valstu sistēmas operatoriem par šī rādītāja noteikšanu 1% līmenī un tikai gadījumā ja plūsmas tiktu novirzītas uz dabasgāzes pazemes krātuvi, pārejoši ir ierobežojamas biometāna plūsmas ar šādu skābekļa saturu.

Šādu pieeju apstiprina arī Macrogaz pētījums par biometāna kvalitātes rādītājiem un riskiem pazemes gāzes krātuvē, kas papildus paredz sistēmas operatora pienākumu noteikt tikai konkrētus režīmus kad šāds ierobežojums ir nosakāms nevis to veikt vispārējā kārtībā. Skat: https://www.marcogaz.org/wp-content/uploads/2022/02/20220214-Biomethane-acceptance-in-UGS-facility.pdf

Ar cieņu,

Renārs Miķelsons

Valdes loceklis

Dokuments ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.