24-TA-287: Likumprojekts (Grozījumi)

Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā

TA saskaņojamie dokumenti

Likumprojekts (grozījumi) 2.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Ekonomikas ministrija

Atzinums iesniegts

22.08.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

22.08.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Likumprojekts (grozījumi) Papildināt ar 7.1 pantu šādā redakcijā: "7.1 pants. Patvertnes (1) Patvertnes iedala: 1) I kategorija - patvertnes, kas nodrošina aizsardzību no masu iznīcināšanas līdzekļiem, toksisko ķīmisko vielu iedarbības, radioaktīvā piesārņojuma; 2) II kategorija - patvertnes, kas nodrošina aizsardzību no sprādziena triecienviļņa, šķembām, radioaktīvā piesārņojuma; 3) III kategorija - patvertnes, kas izveidotas, pielāgojot esošas būves vai to daļas, un mazina ietekmi no sprādziena triecienviļņa, šķembām, radioaktīvā piesārņojuma. (2) I kategorijas patvertni izbūvē, veicot A un B kategorijas kritiskās infrastruktūras objektu, kur ikdienā paredzēts pastāvīgi uzturēties personālam, jaunu būvniecību. (3) Patvertni, kurai ir ne zemāka kā II kategorija, izbūvē, veicot šāda objekta jaunu būvniecību: 1) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja virs pieciem stāviem; 2) publiskā ēka ar kopējo platību no 1000 kvadrātmetriem; 3) rūpnieciskās ražošanas ēka ar kopējo platību no 1500 kvadrātmetriem. (4) Objekta īpašnieks, uz kuru neattiecas šā panta otrā un trešā daļa, ir tiesīgs ierīkot III kategorijas patvertni atbilstoši telpu pielāgošanas prasībām, vai augstākas kategorijas patvertni. (5) Patvertnes īpašnieks nodrošina patvertnes uzturēšanu, lai katastrofas, tās draudu, militāra iebrukuma vai kara gadījumā patvertnē varētu iekļūt cilvēki un izmantot to. (6) Pašvaldības plāno patvertņu izvietojumu, lai tiktu nodrošināts to pietiekams skaits atbilstoši iedzīvotāju blīvumam attiecīgajā teritorijā. (7) Pašvaldībām, pamatojoties uz domes lēmumu, ir tiesības piedalīties patvertņu, tai skaitā privātās ēkās un telpās, izbūvē vai ierīkošanā un nodrošināšanā ar nepieciešamo aprīkojumu, nepiemērojot publiskas personas mantas atsavināšanas normatīvajos aktos noteikto kārtību. (8) Pašvaldība var lemt par atbrīvojumu no šajā likuma 7.1 panta trešajā daļā noteiktā pienākuma izbūvēt patvertni, ja: 1) patvertnes izbūve rada būvniecības izmaksas, kas pārsniedz 50% no kopējām ēkas būvniecības izmaksām; 2) 300 metru rādiusā ap būvējamo objektu jau ir patvertnes, kas nodrošina 100% patvērums deklarētajiem iedzīvotājiem, kā arī nodrošina 100% patvērumu būvējamajā objektā paredzētajam cilvēku skaitam. (9) Pašvaldība var lemt par atļauju būvēt kopīgu patvertni divām vai vairākām ēkām, ja patvertnes sasniedzamība nepārsniedz 300 metrus no attiecīgajās ēkās. (10) Veicot būves ar patvertni atjaunošanu vai pārbūvi, tai skaitā lietošanas veida maiņu, patvertne ir jāsaglabā.". | Iebildums Par kategoriju definīcijām. Projekts paredz, ka visas trīs kategorijas jeb visu drošības līmeņu patvertnes ietver aizsardzību no radioaktīvā piesārņojuma. Nav saprotams tas, ar kādām īpašībām pēc būtības attiecīgās kategorijas savā starpā atšķirsies, ja ikviena no kategorijām iekļaus aizsardzību no tik liela apdraudējuma kā radioaktīvais piesārņojums. Pie šāda aizsardzības līmeņa nodrošināšanas būvnormatīvā nosakāmās minimālās tehniskās prasības I un II kategorijas patvertnēm būtiski neatšķiries, kas, visticamāk, nav korekti, savukārt III kategorijas patvertnes būs iespējamas tikai ārkārtīgi retos gadījumos, nevis pazemes stāva telpas pielāgojot saskaņā ar VUGD izstrādātajām vadlīnijām potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām. Minēto iemeslu dēļ lūdzam I, II un III kategorijas definīcijās neiekļaut vienu un to pašu specifisko apdraudējuma veidu, kas saistīts ar radioaktīvo piesārņojumu. I un II kategorijas patvertnes tiks veidotas kā jaunas būves vai pārbūvējot ēku vai tās daļu, lai izpildītu attiecīgā būvnormatīva prasības, tātad to projektēšanā piemērojamās minimālās tehniskās prasības noteikts būvnormatīvs [sk. Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu]. Būvnormatīvs par patvertnēm "Patvertņu būvnormatīvs LBN 210-22" (22-TA-2684) pašlaik ir izstrādes stadijā, taču tā pabeigšana un tālāka saskaņošana ir iespējama tikai pēc tam, kad Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums noteiks cik un kādas kategorijas patvertnēm ir jābūt. Ja I un arī II kategorijas patvertnēm ir jānosaka atšķirīgas minimālā tehniskā prasības viena un tā paša apdraudējuma aizsardzībai, tad tas ir jautājums, kas risināms attiecīgajā būvnormatīvā, nevis vienu un to pašu apdraudējumu iekļaujot vairākās definīcijās vienlaicīgi. III kategorijas patvertnes tehniskās prasības nosaka šo patvertņu ierīkošanas “Vadlīnijas par minimālajām tehniskajām prasībām ēkās esošo telpu vai telpu grupu piemērotībai patvertnes vai vietas, kur var patverties, izveidošanai”, tātad, arī III kategorijas definīcijā nav jāiekļauj aizsardzība pret radioaktīvo piesārņojumu. Par II kategorijas patvertni, būvējot daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, publisko ēku vai rūpnieciskās ražošanas ēku. Projekts paredz nevis III, bet II kategorijas patvertni otrās grupas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar pieciem vai vairāk stāviem. Attiecīgo prasību izpilde radīs dzīvojamo ēku būvniecības sadārdzinājumu un ir jāpiedāvā prasību izpildes kompensējošs finanšu mehānisms. Projektā kā kritērijs tiek noteikts nosacījums "daudzdzīvokļu dzīvojamā māja virs pieciem stāviem" bez skaidras norādes par to, ka ar tiem ir domāti virszemes stāvi. Lai izvairītos no pārpratumiem, ierosinām precizēt arī to, vai ar šo kritēriju ir domāti ēkas virszemes stāvi. Papildus informējam, ka Ekonomikas ministrija Būvniecības informācijas sistēmā [https://bis.gov.lv] sadaļā “Noderīgi”, “Skaidrojumi un vadlīnijas” [https://bis.gov.lv/lv/noderigi/skaidrojumi-un-vadlinijas] 2024.gada 28.martā ir publicējusi izvērstu skaidrojumu par ēkas stāviem – stāvu dalīšanu (virszemes vai pazemes), stāvu nosaukumiem un skaitīšanu. Saite uz skaidrojumu: https://bis.gov.lv/lv/noderigi/skaidrojumi-un-vadlinijas/ekas-stavi . Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ar pieciem un arī sešiem virszemes stāviem ir ļoti plašs segments, tātad, arī attiecīgās prasības izpilde var skart plašu objektu loku, tādā veidā veidojot papildus slogu uz daudzdzīvokļu ēku būvniecību. Uzskatām, ka samērīgām būtu piemērot šo kritēriju trešās grupas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (vismaz 7 stāvi). Tas pats attiecās uz publiskās ēkas apjoma rādītāju, jo ēkas ar kopējo platību, kas lielāka par 1000 kv.m. sastāda ļoti plašu objektu loku. Apskatot, piemēram, tipiska LIDL veikala jaunas būvniecības gadījumu Raudas ielā 17A, Tukumā (kopējā platība ir 2476.2kv.m.) var secināt, ka kritērijs 1000kv.m. ir ļoti mazs un būtu, piemēram, trīskāršojams. Lūdzam pārskatīt un palielināt projektā noteikto publiskās ēkas platības kvadrātmetru kritēriju arī tādēļ, ka pretējā gadījumā tikai kopējās platības kritērija dēļ (ir vai nav lielāka par 1000kv.m.) prasību apjoms vienlaicīgi izrietēs gan no projektā paredzētā pienākuma būvēt II kategorijas patvertni, gan no regulējuma būvniecības jomā, kas nosaka būvniecības grupas (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikuma 2.2.3.apakšpunkts). Lai izvairītos no tā, ka viens un tas pats kritērijs publiskajām ēkām ievērojami maina prasības dažādās jomās vienlaicīgi, bet prasībām pēc būtības būtu jābūt vienmērīgi kāpjošām, mainoties ēkas apjomam, lūdzam nenoteikt kritēriju 1000kv.m., bet lielāku, piemēram, to trīskāršojot. Rūpnieciskās ražošanas ēkas gadījumā ēkas kopējās platības kritērijs nav tiešā veidā saistāms ar attiecīgajā teritorijā vai ēkā esošo cilvēku skaitu, līdz ar to lūdzam nenoteikt II kategorijas patvertņu būvniecības pienākumu, ja šādu ēku kopējā platība pārsniedz 1500kv.m. Piedāvātā redakcija Priekšlikums kategoriju definīcijām: I kategorijas patvertne - nodrošina normatīvajos aktos noteikto aizsardzību no masu iznīcināšanas līdzekļiem; II kategorijas patvertne - nodrošina aizsardzību no sprādziena triecienviļņa; III kategorijas patvertne - pielāgotas un ātri sasniedzamas telpas aizsardzībai no sprādziena triecienviļņa un šķembām. Priekšlikums kritērijiem II vai I kategorijas patvertņu būvniecībai (3) II vai I kategorijas patverti izbūvē, ja veic jaunu būvniecību: 1) trešās grupas daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai; 2) publiskai ēkai ar kopējo platību lielāku par 3000 kvadrātmetriem. | Mārtiņš Riežnieks (EM) |