25-TA-983: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 3.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 4.0

Atzinuma sniedzējs

SIA "BITE Latvija"

Atzinums iesniegts

07.11.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

07.11.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi" | Priekšlikums Pilnībā atbalstām grozījumu projektu 25-TA-983, īpaši uzsverot elektronisko sakaru tīklu atjaunošanas un pārbūves regulējuma nozīmi, kas veicinās pilsētvides sakārtošanu un nodrošinās iespēju saglabāt elektronisko sakaru tīklus kā gaisvadus. Piedāvātā redakcija - | Sabīne Beļska |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 2.4. kabeļu ievads – ēkas ārsienā vai pamatos izveidota atvere vai ievietota caurule, kas paredzēta kabeļu līniju būvniecībai vai ierīkošanai; | Priekšlikums Daudzas padomju laikā vai pirmskara periodā būvētas ēkas nav projektētas, ņemot vērā mūsdienu elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras prasības, tādēļ uz ēku jumtiem nav speciālu ievadu, kas būtu domāti elektronisko sakaru kabeļiem. Lai nodrošinātu iespēju šādās ēkās droši un atbilstoši tehniskajām prasībām ierīkot elektronisko sakaru tīklus, nepieciešams papildināt kabeļu ievada definīciju. Piedāvātā redakcija ”2.4. kabeļu ievads – ēkas ārsienā, jumtā vai pamatos izveidota atvere vai ievietota caurule, kas paredzēta kabeļu līniju būvniecībai vai ierīkošanai; ” | Sabīne Beļska |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 32. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu uzsāk pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta izskatīšanas un akceptēšanas, izņemot šādus gadījumus: | Priekšlikums 2025.gada 12.novembrī spēkā stāsies Gigabitiskās infrastruktūras akts, kas paredz atvieglot ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanu, izmantojot fizisko infrastruktūru, tostarp, mastus, kanalizācijas akas, ēku ievadus, balstus un citas konstrukcijas. Lai atvieglotu ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanu, ir nepieciešams papildināt noteikumu 32.punktu. Piedāvātā redakcija “32.6. ja balstu īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs ir rakstveidā saskaņojis, ka tam piederošajos balstos atbilstoši būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām tiek ierīkota gaisvadu kabeļu līnija.” | Sabīne Beļska |