23-TA-747: Likumprojekts (Grozījumi)

Grozījumi Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā

TA saskaņojamie dokumenti

Likumprojekts (grozījumi) 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Papildu dokumenti (Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi)

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Pašvaldību savienība

Atzinums iesniegts

08.11.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

08.11.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Likumprojekts (grozījumi) Grozījumi Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā | Priekšlikums Lai pilnveidotu tiesisko regulējumu no terminoloģijas aspekta, kā arī precizētu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja tiesības un pienākumus saistībā ar filtru uzstādīšanu, lūdzu izvērtēt iespēju likumprojektā iekļaut šādus papildinājumus: 1. Papildināt 1.panta 7.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 7) komercuzskaites mēraparāta mezgls – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmas daļa (sastāvoša no cauruļvadu, noslēgarmatūras, ūdens plūsmas filtra un citu veidgabalu sistēmas), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežās vai - normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – ārpus piederības robežas; 2. Papildināt 10.panta pirmās daļas 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 1) nodrošināt komercuzsaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta un nepieciešamības gadījumā arī ūdens plūsmas filtra uzstādīšanai vai nomaiņai; 3. Papildināt likumprojektu normu, kas noteiktu, ka ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijas (iekārtas), kuras ir izvietotas dzīvokļu īpašumu mājā un nodrošina nepieciešamo ūdens spiedienu dzīvokļu īpašumu mājas augšējos stāvos, ir dzīvokļu īpašumu mājas iekšējās ūdensapgādes sistēmas sastāvdaļa un par to izbūvi un ekspluatāciju ir atbildīgs pakalpojumu lietotājs (visi dzīvokļu īpašnieki). Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 2. | Likumprojekts (grozījumi) 5. | Priekšlikums Lūdzu izvērtēt iespēju apildināt 9.panta otro daļu ar 9.punktu Piedāvātā redakcija 9) izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus ūdens plūsmas filtra uzstādīšanai vai nomaiņai komercuzskaites mēraparāta mezglā, iekļaujot izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā. | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 3. | Likumprojekts (grozījumi) 9.panta pirmajā daļā: 1. papildināt ar 51. punktu šādā redakcijā: "5)1 pēc pakalpojumu sniedzēja plāna vai pakalpojumu lietotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uzstādīt filtrus pirms komercuzskaites mēraparāta, ja tas ir tehniski iespējams. Ja filtra uzstādīšanu ir pieprasījis pakalpojumu lietotājs, izmaksas par filtra iegādi un uzstādīšanu saistītās sedz pakalpojumu lietotājs; papildināt ar 8.punktu šādā redakcijā: 8) novērtēt ūdens zudumus ūdensapgādes sistēmās un to samazināšanas potenciālu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai – ja komersanta sniegto ūdensapgādes pakalpojumu apjoms pārsniedz 10 000 kubikmetrus diennaktī, vai ar ūdensapgādi tiek nodrošināti 50 000 vai vairāk iedzīvotāju." | Priekšlikums Lūdzu papildināt 5.1. punkta redakciju Piedāvātā redakcija 5.1) pēc pakalpojumu sniedzēja iniciatīvas vai pakalpojumu lietotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uzstādīt vai nomainīt komercuzskaites mēraparāta mezglā ūdens plūsmas filtru pirms komercuzskaites mēraparāta, ja tas ir tehniski iespējams. Ja ūdens plūsmas filtra uzstādīšanu vai nomaiņu ir pieprasījis pakalpojumu lietotājs, izmaksas par ūdens plūsmas filtra iegādi un uzstādīšanu vai nomaiņu sedz pakalpojumu lietotājs” | Sandra Bērziņa (LPS) |