24-TA-2203: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 3.0

Papildu dokumenti (Viedokļu pārskats)

Atzinuma sniedzējs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Atzinums iesniegts

25.06.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

25.06.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 1.1. kārtību, kādā sniedz, izmanto un pārtrauc sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus; | Iebildums Noteikumu projekta 1.2.apakšpunktā norādītā 1.1.apakšpunkta grozītā redakcija neatšķiras no patlaban spēkā esošās. Piedāvātā redakcija - | Dace Čodare - Plaude (SPRK) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 59.4 Ūdens zudumus un to samazināšanas potenciālu pakalpojumu sniedzējs novērtē centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotais ūdens apjoms ir 3 650 000 m3 gadā vai lielāks, vai kuras tiek izmantotas pakalpojumu nodrošināšanai 50 000 vai vairāk cilvēkiem. | Iebildums Noteikumu projektā nebūtu iekļaujams 59.9 punkts, jo tas daļēji dublē 59.4 un 59.5 punktos paredzēto un rada papildu neskaidrības par to, kas īsti ir jānovērtē – ūdens zudumi kā ūdens zudumu koeficients, jebšu ūdens zudumu apmērs, kura aprēķins nav nodefinēts. Tā vietā iesakām papildināt Noteikumu projekta 59.4 un 59.5 punktus, tajos norādot uz nepieciešamību novērtēt arī ūdens zudumu rašanās iemeslus. Piedāvātā redakcija 59.4 Ūdens zudumus, to rašanās iemeslus un samazināšanas potenciālu pakalpojumu sniedzējs novērtē centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotais ūdens apjoms ir 3 650 000 m3 gadā vai lielāks, vai kuras tiek izmantotas pakalpojumu nodrošināšanai 50 000 vai vairāk cilvēkiem. | Dace Čodare - Plaude (SPRK) |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 59.5 Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt ūdens zudumu un to samazināšanas potenciāla novērtēšanu centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotā ūdens apjoms ir mazāks nekā 3 650 000 m3 gadā. | Iebildums Regulatora ieskatā Noteikumu projektā nav nepieciešams iekļaut šāda veida uz brīvprātības principu balstītas tiesības, jo tās no vienas puses nerada papildu stimulu zudumu novērtēšanai mazākās sistēmās un no otras puses ir pašsaprotamas – jebkurš ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs var (un saimnieciski domājot to noteiktām sistēmām arī dara) savām ūdensapgādes sistēmām novērtēt ūdens zudumus un to samazināšanas potenciālu, līdzīgi kā pakalpojumu sniedzējs var veikt jebkurus citus ar ūdenssaimniecības sistēmu darbības novērtēšanu saistītus aprēķinus. Ja Noteikumu projektā ir plānots paredzēt regulējumu arī attiecībā uz zudumu novērtēšanu mazākām sistēmām nekā 54.4 punktā norādīts ar mērķi veicināt zudumu novērtēšanu, tad iesakām veidot tiesību normu, kas ietvertu gadījumus, kad šāds novērtējums veicams pēc kompetento institūciju (pašvaldības vai Regulatora) pieprasījuma. Piedāvātā redakcija 59.5 Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums veikt ūdens zudumu, to rašanās iemeslu un samazināšanas potenciāla novērtēšanu centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, kurās padotā ūdens apjoms ir mazāks nekā 3 650 000 m3 gadā, ja to pieprasa pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās centralizētās ūdensapgādes sistēmas, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ja šo pakalpojumu sniegšana tiek regulēta saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. pantu. | Dace Čodare - Plaude (SPRK) |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 59.6 Ūdens zudumus izsaka kā ūdens zudumu koeficientu m3/km/gadā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu: I = Q/L, kur I – ūdens zudumu koeficients; L – pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo tīklu garums (km); Q – reālie ūdens zudumi (m3/gadā), ko aprēķina, izmantojot šādu formulu: Q = QŪR - QŪP –(NSK+NTEH), kur QŪR – kopējais centralizētajā ūdensapgādes sistēmā padotā ūdens apjoms (m3/gadā); QŪP – pakalpojumu lietotājiem piegādātais ūdens apjoms (m3/gadā); NSK – neapmaksātais ūdens apjoms pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skalošanas vajadzībām, rezervuāru un ūdenstorņu ekspluatācijas vajadzībām (m3/gadā); NTEH – neapmaksātais ūdens apjoms pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos un tehnoloģiskam pašpatēriņam (m3/gadā). | Iebildums 1. Skaidrības nolūkos iesakām 59.6 punktā ievietot norādes uz to, ka konkrētā formula paredzēta ūdens zudumu novērtēšanai centralizētajā ūdensapgādes sistēmā un ka aprēķinā izmantojamais tīklu garums ir attiecināms tieši uz centralizēto ūdensapgādes sistēmu (nevis uz komersantu kopumā vai cita veida tīkliem). Līdzīgu precizējumu aicinām veikt arī Noteikumu projekta pielikumā. 2. Noteikumu projektā NSK skaidrojumā pēc būtības ir detalizētāk ietverts arī tas, kas vispārīgāk paredzēts NTEH pozīcijas skaidrojumā. Iesakām apvienot un reālo ūdens zudumu aprēķina formulā ieviest tikai vienu neapmaksātā ūdens pozīciju – NTEH. Šādā gadījumā jāapvieno arī 59.71. un 59.72. apakšpunkti. Ja tomēr atstāj abas pozīcijas (NSK un NTEH), tad Noteikumu projektā nepieciešams detalizētāks skaidrojums pie NTEH, lai būtu nepārprotami skaidrs, ar ko tas atšķiras no NSK. Piedāvātā redakcija 59.6 Ūdens zudumus centralizētajā ūdensapgādes sistēmā izsaka kā ūdens zudumu koeficientu m3/km/gadā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu: I = Q/L, kur – ūdens zudumu koeficients; – pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīklu garums (km); – reālie ūdens zudumi (m3/gadā), ko aprēķina, izmantojot šādu formulu: = QŪR - QŪP - NTEH, kur QŪR – kopējais centralizētajā ūdensapgādes sistēmā padotā ūdens apjoms (m3/gadā); QŪP – pakalpojumu lietotājiem piegādātais ūdens apjoms (m3/gadā); NTEH – neapmaksātais ūdens apjoms pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos un tehnoloģiskajam pašpatēriņam (pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skalošanas vajadzībām, rezervuāru un ūdenstorņu ekspluatācijas vajadzībām u.c.) (m3/gadā). | Dace Čodare - Plaude (SPRK) |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 59.7 Lai iegūtu ūdens zudumu koeficienta un reālo ūdens zudumu aprēķinam nepieciešamos datus, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs: | Iebildums 1. Ja tiek ņemts vērā priekšlikums 59.6 punktā reālo zudumu aprēķinā atstāt tikai vienu neapmaksātā ūdens pozīciju (NTEH), tad nepieciešams apvienot 59.71. un 59.72. apakšpunktus. 2. Neskatoties uz to, vai 59.71. un 59.72. apakšpunktus apvieno vai nē, nav nepieciešama norāde par ūdens uzskaites mēraparātiem “ja tādi ir uzstādīti uz skalošanas iekārtām”, jo ūdenssaimniecības tīklu skalošana nav vienīgais neapmaksātā ūdens rašanās veids, kas ir iekļauts reālo ūdens zudumu aprēķinā un var tik uzskaitīts, tādēļ labāk izmantot vispārīgāku norādi uz ūdens uzskaites mēraparātiem. 3. Lai novērstu situācijas, kad neapmaksātā ūdens apjomi tiek aprēķināti vai aplēsti arī situācijās, kad ir pieejami nepieciešamie ūdens uzskaites mēraparāti, aicinām pievienot papildinājumu: “ja ūdens uzskaites mēraparāti nav uzstādīti”. Piedāvātā redakcija 59.7 Lai iegūtu ūdens zudumu koeficienta un reālo ūdens zudumu aprēķinam nepieciešamos datus, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs neapmaksāto ūdens apjomu pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras objektos un tehnoloģiskajam pašpatēriņam nosaka pēc ūdens uzskaites mēraparātu radījumiem vai, ja ūdens uzskaites mēraparāti nav uzstādīti, veicot aprēķinus un aplēses par gada laikā izmantoto neapmaksāto ūdens apjomu. | Dace Čodare - Plaude (SPRK) |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija 59.9 Pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst šo noteikumu 59.4 punktā un 59.5 punktā noteiktajām prasībām, izvērtē ūdens zudumu apmēru, iemeslus un to samazināšanas potenciālu. | Iebildums Noteikumu projektā nebūtu iekļaujams 59.9 punkts, jo tas daļēji dublē 59.4 un 59.5 punktos paredzēto un rada papildu neskaidrības par to, kas īsti ir jānovērtē – ūdens zudumi kā ūdens zudumu koeficients, jebšu ūdens zudumu apmērs, kura aprēķins nav nodefinēts. Tā vietā iesakām papildināt Noteikumu projekta 59.4 un 59.5 punktus, tajos norādot uz nepieciešamību novērtēt arī ūdens zudumu rašanās iemeslus. Skat. Regulatora piedāvātās redakcijas 59.4 un 59.5 punktam. Ja tomēr 59.9 punkts tiek atstāts, tad vēršam uzmanību, ka tajā minētajā 59.4 punktā un 59.5 punktā nav iekļautas prasības pakalpojumu sniedzējam, bet gan kritēriji, kuriem atbilst pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes sistēmas (līdz ar to formulējums būtu “Pakalpojumu sniedzējs, kura ūdensapgādes sistēmas atbilst šo noteikumu 59.4 punktā un 59.5 punktā noteiktajiem kritērijiem, izvērtē ūdens zudumu apmēru, to rašanās iemeslus un samazināšanas potenciālu.). Piedāvātā redakcija - | Dace Čodare - Plaude (SPRK) |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija 59.8 Šo noteikumu 59.4 punktā un 59.5 punktā minētais pakalpojumu sniedzējs, kura sniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumi ir regulējamie ūdenssaimniecības pakalpojumi saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. pantu, ūdens zudumu koeficienta aprēķinu iekļauj Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamajā atskaitē par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu pārskata gadā. | Priekšlikums Noteikumu projektā piedāvājam saīsināt norādi uz saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5.pantu regulētajiem pakalpojumu sniedzējiem. Piedāvātā redakcija 59.8 Šo noteikumu 59.4 punktā un 59.5 punktā minētais pakalpojumu sniedzējs, kura sniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek regulēti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. pantu, ūdens zudumu koeficienta aprēķinu iekļauj Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamajā atskaitē par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu pārskata gadā. | Dace Čodare - Plaude (SPRK) |