From: Elīna Bezdelīga <Elina.Bezdeliga@tm.gov.lv> 
Sent: Saturday, May 8, 2021 5:13 PM
To: Pasts <Pasts@em.gov.lv>; Marija Vīksna <Marija.Viksna@em.gov.lv>
Cc: Zane Pērkone <Zane.Perkone@tm.gov.lv>
Subject: Uz 28.04.2021. Nr. 3.3-6/2021/3302N (VSS-809), (VSS-810), (VSS-811)

INFORMĀCIJAI: E-pasta vēstules sūtītājs ir ārējais adresāts.

Uz 28.04.2021. Nr. 3.3-6/2021/3302N

Ekonomikas ministrijai

Par Ministru kabineta noteikumu projektiem "Grozījumi

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos

Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN

201–15 "Būvju ugunsdrošība"" (VSS-809), "Grozījumi

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos

Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221 – 15

“Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” (VSS-810), "Grozījumi

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231 – 15  “Dzīvojamo

un publisko ēku apkure un ventilācija”” (VSS-811)

Tieslietu ministrija ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas precizētos Ministru kabineta noteikumu projektus "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201–15 "Būvju ugunsdrošība"" (VSS-809), "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221 – 15  “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” (VSS-810), "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231 – 15  “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”” (VSS-811) un atbalsta to virzību, vienlaikus izsakot šādu iebildumu:

Projekta 1.1.apakšpunkts paredz papildināt būvnormatīvu ar jaunu punktu, cita starpā paredzot, ka būvprojektiem, kuriem būvatļaujas izdotas līdz 2021.gada 31.maijam, var piemērot noteikumus redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021.gada 31.maijam. Lūdzam precizēt šo normu, lai būtu skaidrs, kurš regulējums ir jāpiemēro - spēkā esošie noteikumi (proti, tie, kas stāsies spēkā 1.jūnijā) vai arī tie, kas bija spēkā līdz 31.maijam. Formulējums "var piemērot" rada tiesisko neskaidrību, jo nav saprotams, pamatojoties uz ko notiks izšķiršanās starp veco redakciju un jauno. Tā kā regulējums skar trešās personas, tad vēl jo vairāk tam ir jābūt konkrētam, noteiktam. Tieslietu ministrijas ieskatā ir jābūt skaidrībai, kurš regulējums tiks piemērots.

Ar cieņu,

Elīna Bezdelīga

Tieslietu ministrijas

Valststiesību departamenta

Konstitucionālo tiesību nodaļas juriste

Tālrunis: 67036900

E-pasts: Elina.Bezdeliga@tm.gov.lv