22-TA-2538: Noteikumu projekts (Jauns)

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 2.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Pašvaldību savienība

Atzinums iesniegts

15.03.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

16.03.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība | Iebildums Izstrādājot noteikumu projektu, nav veikta ne pietiekoša esošās situācijas izpēte, ne arī apzinātas nepieciešamās izmaksas jauno tehnoloģiju ieviešanai, papildus analīžu veikšanai, risku novērtējumam, personāla izmaksām informācijas apkopošanai un sniegšanai sabiedrībai u.c. Nepieciešams identificēt iespējamos finanšu avotus, kā arī veikt aprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, līdz ar to iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus. Noteikumu projekta izstrādes gaitā nav notikusi ieinteresēto pušu, tai skaitā, pašvaldību iesaiste. LPS iebilst pret turpmāku noteikumu projektu virzību līdz iepriekš minēto jautājumu atrisināšanai. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 2. | Noteikumu projekts 3. Noteikumos lietotie termini: | Iebildums Nepieciešams precizēt terminus atbilstoši citiem spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Piemēram, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.pantā tiek lietoti termini - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, centralizētā ūdensapgādes sistēma. Nav saprotams noteikumu projekta 3.3.punkta formulējums " ...kas ir ierīkotas starp publiskās un privātās telpās uzstādītiem ūdens krāniem" u.c. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 3. | Noteikumu projekts 11.1. dzeramo ūdeni piegādā no sadales tīkla tajā vietā objektā vai iestādē, kurā ūdens pienāk pa krāniem, kas ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai; | Iebildums Lūdzu precizēt terminoloģiju "ūdens pienāk pa krāniem". Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 4. | Noteikumu projekts 14. Ja, nosakot šo noteikumu 1. pielikumā noteiktos dzeramā ūdens mikrobioloģiskos rādītājus, ūdens paraugā atrod Escherichia coli vai enterokokus, dzeramā ūdens piegādātājs pēc šīs informācijas saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā veic šajā punktā noteikto mikrobioloģisko rādītāju atkārtotu testēšanu. | Iebildums LPS vērš uzmanību uz to, ka 24 stundu termiņš ir nereāls, jo neviena laboratorija 24 stundu laikā nespēs atkārtoti izbraukt un veikt analīzes. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 5. | Noteikumu projekts 17. Inspekcija izvērtē dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām un tās iespējamos draudus cilvēku veselībai, un nepieciešamības gadījumā aizliedz dzeramā ūdens piegādi, kas rada iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai, vai šāda ūdens lietošana tiek stingri ierobežota un tiek veikti jebkādi citi korektīvi pasākumi, kas nepieciešami cilvēku veselības aizsardzībai. Ja Inspekcija aizliedz dzeramā ūdens piegādi, pašvaldība nodrošina alternatīvu dzeramā ūdens piegādi. Nosakot aizliegumu vai ierobežojumu dzeramā ūdens lietošanai, ņem vērā risku cilvēku veselībai, ko radītu dzeramā ūdens piegādes pārtraukums vai lietošanas ierobežojums. | Iebildums Punktu svītrot. Tajā paredzēto regulējumu iekļaut Nacionālās drošības likumā, kur tiek definēta kritiskā infrastruktūra un uz šī likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos, kur tiek noteikta kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 6. | Noteikumu projekts 18. Par apdraudējumu cilvēku veselībai uzskatāma neatbilstība šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. punktā noteiktajām rādītāju vērtībām piemērojamajām minimālajām prasībām, ja vien neatbilstību attiecīgajai rādītāja vērtībai Inspekcija neuzskata par nenozīmīgu. | Iebildums Lūdzu skaidrot, kas ir nenozīmīga neatbilstība. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 7. | Noteikumu projekts 27.2. šo noteikumu 1. pielikuma 4.punktā uzskaitīto rādītāju monitorings ēkas iekšējā ūdensvadā, ja to nepieciešamību nosaka ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtējums; | Iebildums 27.2.punkts pašlaik esošajā redakcijā monitoringa programmā paredz iekļaut ūdens kvalitātes rādītāju monitoringu ēkas iekšējā ūdensvadā, ja ēkas iekšējā ūdensvada risku novērtēšanā ir identificēti riski. Tā kā šis punkts atrodas 3.nodaļā “Dzeramā ūdens monitoringa programmas izstrāde un izpilde”, kas attiecas uz ūdens piegādātāju, šādā redakcijā ūdenssaimniecības uzņēmumam būs jāveic ūdens kvalitātes rādītāju monitoringu arī ēkas iekšējā ūdensvadā, ja objekta riska novērtējumā tiks atklāti arī riski, kas nebūs saistīti ar ūdens piegādātāja atbildības zonu. Šis nosacījums ir pretrunā ar 46.2.punktu, kurā noteikts, ka ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldniekam vai īpašniekam pašam būtu jāveic monitorings. Tādējādi 27.2.punkts būtu dzēšams vai precizējams citā redakcijā, piemēram - 27.2. šo noteikumu 1.pielikuma 4.punktā uzskaitīto rādītāju monitorings ēkas iekšējā ūdensvadā, ja ēkas iekšējā ūdensvada riska novērtējumā konstatētais risks novēršams pirms ūdens cauruļvada ievades ēkas iekšējā ūdensvadā. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 8. | Noteikumu projekts 28.2. ūdens piegādātājs atbilstoši ar Inspekcijas apstiprinātu monitoringa programmu veic auditmonitoringu, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti kopumā raksturojošajiem B grupas mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un indikatorrādītājiem, saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.punktu, kā arī par kontrolsarakstā iekļautajiem rādītājiem; | Iebildums Nav atbalstāma pienākuma noteikšana ūdens piegādātājam veikt auditmonitoringu Veselības inspekcijas vietā. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 9. | Noteikumu projekts 32. Ūdens piegādātājs auditmonitoringa programmā iekļauj arī kontrolsarakstā iekļautu vielu vai savienojumu un auditmonitoringa programmu pārskata un aktualizē ne retāk kā reizi sešos gados. | Iebildums Punkts ir pretrunā ar iepriekšējo noteikumu punktu, kurā teikts, ka auditmonitoringa programmu izstrādā līdz katra kalendārā gada sākumam. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 10. | Noteikumu projekts 35. Ja, pamatojoties uz personas iesniegumu, ir konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība šo noteikumu 1. , 2. 4. pielikumā noteiktajām nekaitīguma prasībām, izdevumus par ūdens paraugu testēšanu, ja neatbilstība konstatēta pirms ūdens cauruļvada ievades ēkas iekšējā ūdensvadā, sedz ūdens piegādātājs, bet, ja neatbilstība konstatēta pēc ūdens cauruļvada ievades ēkas iekšējā ūdensvadā, izdevumus sedz ēkas iekšējā ūdensvada pārvaldnieks vai īpašnieks. | Iebildums Lūdzu skaidrot, kas sedz izdevumus, ja neatbilstība netiek konstatēta. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 11. | Noteikumu projekts 39. Riska novērtējumu veic un īsteno ūdens piegādātājs, kas riska novērtējumu, kā arī riska pārvaldības pasākumus regulāri pārskata un atjauno, bet ne retāk kā reizi sešos gados. Riska novērtējumu var izstrādāt arī institūts "BIOR" pēc ūdens piegādātāja pieprasījuma atbilstoši normatīvajiem aktiem par institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi. Ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanā: | Iebildums Punkts, iespējams, satur interešu konflikta riskus, jo izceļ un lobē vienu konkrētu iestādi, tādējādi ierobežojot konkurenci laboratorisko izmeklējumu jomā. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 12. | Noteikumu projekts 54. Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa un auditmonitoringa laboratorisko pārbaudi veic laboratorijā, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētā laboratorijā. Auditmonitoringa dzeramā ūdens paraugu laboratorisko pārbaudi veic institūts “BIOR”. | Iebildums Punkts ierobežo konkurenci. Auditmonitoringu var veikt arī citas akreditētas laboratorijas. Pakalpojuma sniegšanai būtu jāveic iepirkumu procedūra. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 13. | Noteikumu projekts 57. Dzeramā ūdens paraugus ņem un transportē uz laboratoriju saskaņā ar standartu LVS EN ISO 5667-3 "Ūdens kvalitāte — Paraugu ņemšana — 3. daļa: Norādījumi ūdens paraugu konservēšanai un glabāšanai" un standartu LVS ISO 5667-5 "Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 5. daļa. Norādījumi dzeramā ūdens paraugu ņemšanai no sagatavošanas iekārtām un cauruļvadu sadales sistēmām". | Iebildums Ierosinām papildināt punktu ar tekstu: "Dzeramā ūdens iekšējo/tehnoloģisko monitoringu var veikt neakreditētas ūdens piegādātajā laboratorijas, ievērojot 5. pielikuma radītāju analīžu specifikācijas". Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 14. | Noteikumu projekts 87. Ūdens piegādātājs patērētājiem tiešsaistē lietotājam viegli uztveramā veidā nodrošina šādu informāciju, un patērētāji var pēc pamatota pieprasījuma piekļūt minētajai informācijai arī citā veidā: | Iebildums Nav saprotams, kādam mērķim nepieciešama šī detalizētā informācija, kuras izplatīšana sabiedrībā par konkrētu sistēmu un tās darbību ļaunprātīgas rīcības gadījumos var radīt draudus sabiedrībai. Uzskatām, ka šādu informāciju var izplatīt apkopotā veidā par situāciju valstī kopumā. LPS vērš uzmanību arī uz to, ka informācija par faktiski apgādājamo iedzīvotāju skaitu ūdens apgādes uzņēmumiem nav zināma. Zināms ir pieslēgumu skaits un klientu skaits. Faktiskais iedzīvotāju skaits nav zināms nevienam, jo deklarēto iedzīvotāju skaits bieži nesakrīt ar konkrētajā adresē faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 15. | Noteikumu projekts 87.3.1. ūdens cietība; | Iebildums Šāds rādītājs nav iekļauts nevienā monitoringa programmā un tas nav saistīts ar dzeramā ūdens nekaitīgumu. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 16. | Noteikumu projekts 87.3.2. minerāli, ūdenī izšķīdušie anjoni/katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K); | Iebildums Šāds rādītājs nav iekļauts nevienā monitoringa programmā un tas nav saistīts ar dzeramā ūdens nekaitīgumu. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 17. | Noteikumu projekts 97. Šo noteikumu 28.2. apakšpunktā, 32. punktā, 2. pielikuma 1.2.1.apakšpunktā noteiktos pienākumus auditmonitoringa programmas izstrādei, pārskatīšanai un auditmonitoringa īstenošanai no 2024.gada 1.janvāra veic ūdens piegādātājs. | Iebildums Noteiktajā termiņā nav iespējams veikt paredzētās darbības. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 18. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums LPS ieskatā Tieslietu ministrijas izstrādātais kompetenču sadalījums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par dzeramā ūdens kvalitāti pārņemšanai nepieciešamo normatīvo aktu pilnveidošanu nav atbalstāms. Atbildības sadalījums starp vairākām institūcijām, kas, iespējams, neaptver visas jomas, rada riskus ūdensapgādes nozares pārraudzībai, kas var radīt būtiskus riskus ārkārtas situācijas gadījumos, kad nav iespējams noteikt konkrētu atbildīgo. Tas var būtiski apdraudēt iedzīvotāju ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību, līdz ar to veselību un drošību. LPS uzskata, ka nepieciešams noteikt vienu atbildīgo institūciju, kuras pārraudzībā ir visi ar direktīvas ieviešanu saistītie jautājumi. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 19. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums Izstrādājot noteikumu projektu, nav veikta ne pietiekoša esošās situācijas izpēte, ne arī apzinātas nepieciešamās izmaksas jauno tehnoloģiju ieviešanai, papildus analīžu veikšanai, risku novērtējumam, personāla izmaksām informācijas apkopošanai un sniegšanai sabiedrībai u.c. Nepieciešams identificēt iespējamos finanšu avotus, kā arī veikt aprēķinus par iespējamām dzeramā ūdens tarifu izmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības maksātspēju, līdz ar to iespējām saņemt ūdensapgādes pakalpojumus. Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |
| 20. | Noteikumu projekts 6. Ūdens piegādātājam, kura īpašumā vai valdījumā ir ūdensapgādes infrastruktūra un kurš nodrošina apdzīvotas vietas vai sabiedriskas ēkas ar dzeramo ūdeni, atbildība par ēkas iekšējiem ūdensvadiem ir noteikta normatīvajos aktos par būvnormatīviem par ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju un ūdensapgādes būvēm, kā arī Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā. | Priekšlikums Iesakām svītrot punktu, jo atbildības sadalījums starp lietotāju un piegādātāju ir noteikts Ūdenssaimniecības likumā un Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu". Piedāvātā redakcija - | Sandra Bērziņa (LPS) |