Rīgā

Ekonomikas ministrijai

08.10.2020. Nr.1-57/2523

Uz 24.09.2020.VSS prot.Nr.38, 3.§

Par noteikumu projektu “Noteikumi par

Latvijas būvnormatīvu LBN 200-20

“Vispārīgas prasības būvēm”” (VSS-808)

Iekšlietu ministrija ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas izstrādāto noteikumu projektu “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-20 “Vispārīgas prasības būvēm”” (VSS-808) (turpmāk – noteikumu projekts), tam pievienoto sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), un atbalsta tā tālāku virzību bez iebildumiem.

Vienlaikus izsakām šādus priekšlikumus:

- Svītrot noteikumu projekta 24. punktu, jo telpas platības aprēķina kārtība ir noteikta jau noteikumu projekta 20. un 21. punktā.

- Iekļaut noteikumu projekta 3.1. nodaļā prasības attiecībā uz minimālo:

  - gaismas caurlaidību;

  - svaiga gaisa pieplūdi.

- Vairākos noteikumu projekta punktos ir pieļautas atkāpes no būvnormatīva, piemēram, iespēja saglabāt esošo stāvu augstumus, gaiteņu platumus, kāpņu gabarītus (noteikumu projekta 4. punkts), vai arī piedāvāti dažādi risinājuma varianti, piemēram, ierīkot liftu vai izmantot citu risinājumu, kas būtu piemērots personām ar invaliditāti (noteikumu projekta 70. punkts). Lai nepieļautu šo normu ļaunprātīgu izmantošanu no uzraugošo iestāžu puses, aicinām noteikt, ka šī izvēle paliek būves īpašnieka ziņā. Saistībā ar minēto lūdzam arī precizēt noteikumu projekta 31.2. apakšpunktu, jo tas ir pretrunā noteikumu projekta 4. punktā noteiktajam.

- Precizēt vai svītrot noteikumu projekta 72. un 87. punktu, jo tajā minētā prasība attiecībā uz vides pieejamību var tikt interpretēta pēc vajadzības, nesasniedzot attiecīgās normas mērķi. Tāpat paužam viedokli, ka būtu vērtējams, vai noteikumu projekta 72. punktā minētā prasība par lifta ierīkošanu ir samērīga, jo pastāv arī cita veida risinājumi, kā var nodrošināt vides pieejamību un kā tas noteikts, piemēram, noteikumu projekta 70.punktā.

- Papildināt noteikumu projekta 4.5. nodaļu ar minimālajām prasībām attiecībā uz jumta mitruma un siltuma izolāciju.

- Precizēt noteikumu projekta 90. punktu, jo nav saprotams, kādēļ ražošanas telpām var nepiemērot vides pieejamības prasības.

- Precizēt noteikumu projekta 92. punktu, jo nav viennozīmīgi skaidrs, vai minētā prasība attiecas uz iekštelpām vai ārtelpām. Tāpat aicinām izvērtēt, vai šāda prasība nevarētu tikt attiecināta arī uz citām telpām, piemēram, bērnu iestādēm, nevis tikai uz vietām, kas paredzētas personām ar funkcionāliem traucējumiem.

- Precizēt noteikumu projekta 108. un 109. punktu, jo higiēnas telpas var tikt ierīkotas arī cita veida būvēs, ne tikai publiskajās būvēs.

- Aizstāt noteikumu projekta 112. punktā skaitli “110” ar skaitli “111”.

- Svītrot noteikumu projekta 133. punktu, jo tas dublē noteikumu projekta 132. punktā noteikto.

- Skaidrot, ar ko atšķiras viesu izmitināšanas ēka no noteikumu projekta 134. punktā minētās viesu mītnes.

- Pārcelt noteikumu projekta 139. punktu uz noteikumu projekta 5.3. nodaļu, jo tajā minētais attiecas uz sanitārtehniskajām telpām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kam noteikumu projektā ir paredzēta atsevišķa sadaļa.

- Precizēt noteikumu projekta 141. punktu, nosakot, no kuras vietas ir aprēķināms ejas platums tirdzniecības zālē. Paužam viedokli, ka tai vajadzētu būt pilnībā brīvai platībai, ko neaizsedz tirdzniecības letes, plaukti, preces vai cita veida mēbeles vai aprīkojums.

Valsts sekretārs								D.Trofimovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Rudzīte 67829600

ilze.rudzite@iem.gov.lv

Sirmā 67219508

agate.sirma@iem.gov.lv