25-TA-2417: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli""

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija

Atzinums iesniegts

27.01.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

29.01.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"" | Iebildums Starptautiskās Elektrosakaru savienības (turpmāk ITU) rekomendācijas ITU-T G.652 un ITU-T G.657 ir paredzētas optiskās šķiedras kabeļu ražotājiem, nevis šo kabeļu izmantotājiem. Optiskās šķiedras kabeļa ražotājs savu ražojumu nodrošina ar atbilstības sertifikātu vai atbilstības deklarāciju un tehnisko datu lapu, kurā norāda prasības, kas jāievēro kabeļa ierīkošanas un ekspluatācijas procesā. Vairāki optiskās šķiedras kabeļu ražotāji uz brīvprātīgiem pamatiem var izstrādāt Latvijas nacionālo standartu, ja tas ir nepieciešams. Standarts izstrādājams, ievērojot Standartizācijas likumā noteikto kārtību un izmantojot ITU rekomendācijās iekļautos nosacījumus, tomēr tas nav šā būvnormatīva jautājums. Nav nekāda objektīva pamata noteikt ITU rekomendācijas par obligāti piemērojamu Latvijas standartu. Piedāvātā redakcija Tiesību akta projektā izslēgt punktus 1.1. un 1.2.. Tiesību akta projektā izslēgt punktus 1.3. u 1.4., jo šīs prasības jau izriet no būvnormatīva 12.punkta. Tiesību akta 1.5.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „papildināt būvnormatīvu ar 13.1 punktu šādā redakcijā: "13.1 Optiskās šķiedras saskarnei galalietotāja telpā (optiskajā rozetē vai sadales kastītē) izmanto optisko spraudni un adapteri, piemēram, SC/UPC vai SC/APC”;” 4. Par tiesību akta 1.6.punktu iebildumu nav. | Ilmārs Muuls |