23-TA-2503: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 5.0

Atzinuma sniedzējs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Atzinums iesniegts

22.11.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

22.11.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā | Iebildums No Noteikumu projekta anotācijas izriet Klimata un enerģētikas ministrijas (turpmāk – Ministrija) pozīcija, ka, ievērojot Enerģētikas likuma 112.panta 19.punktā noteikto vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākumu nodrošināt savstarpēji savienotajā sistēmā ievadāmās gāzes uzskaiti un kvalitātes kontroli un 111.pantā pirmās daļas 1.punktā noteikto par dabasgāzes pārvades darbības veikšanai vajadzīgo aktīvu piederību vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram, pieslēguma daļa, kuru veido gāzes kvalitātes kontroles un uzskaites mezgls, ir uzskatāma par pieslēguma sastāvdaļu un attiecīgi – vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sistēmas daļu. Regulators piekrīt un atbalsta Ministrijas viedokli, vienlaikus no minētā Regulators secina, ka nav sagaidāmas citas izmaiņas normatīvajos aktos, lai noregulētu biometāna ražotāju, dabasgāzes sadales sistēmas operatora un vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora esošās, kā arī potenciālās domstarpības. Vienlaikus līdzšinējās sadarbības ietvaros Regulators un Ministrija bija vienisprātis, ka ir nepieciešami uzlabojumi tiesību aktos, kas regulētu vismaz dabasgāzes sadales sistēmas operatora un vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sadarbību situācijā, kad biometāna ražotājs plāno pieslēgumu pie dabasgāzes sadales sistēmas, neatstājot šīs sadarbības noregulēšanu tikai pušu vienošanās ziņā. Ņemot vērā minēto, Regulators lūdz Ministriju apsvērt papildināt Noteikumu projektu ar tiesību normām, kas būtu noderīgas esošo un potenciālo domstarpību risināšanā starp biometāna ražotājiem, dabasgāzes sadales sistēmas operatoru un vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru. Piedāvātā redakcija - | Diāna Bērziņa (SPRK) |