25-TA-1380: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 7.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Labklājības ministrija

Atzinums iesniegts

11.02.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

12.02.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" | Priekšlikums Izteikt šo noteikumu 25.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā: "25.1 4. iespēju veikt iekštelpu vides kvalitātes monitoringu." Priekšlikums pamatots ar to, ka 25.1 punkts neparedz obligātu pienākumu aprīkot ar vadības ierīcēm, bet pēc iespējām. Piedāvātā redakcija - | Natālija Razmahova (LM) (Aivis Lapinskis (LM) vietā) |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" | Priekšlikums Aizstāt 15.3 punktā vārdu "dzesinātājs" ar vārdu "dzesētājs". Piedāvātā redakcija - | Natālija Razmahova (LM) (Aivis Lapinskis (LM) vietā) |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" | Priekšlikums Izteikt šo noteikumu 2.30. apakšpunktu šādā redakcijā: "2.30. gaisa kondicionēšanas sistēma – vairāku sastāvdaļu kopums, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu gaisa apstrādi telpā, kurā temperatūra tiek kontrolēta vai to var samazināt;". Piedāvātā redakcija - | Natālija Razmahova (LM) (Aivis Lapinskis (LM) vietā) |
| 4. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" | Priekšlikums Aizstāt 2.32. apakšpunktā vārdu "dzesinātājs" ar vārdu "dzesētājs". Piedāvātā redakcija - | Natālija Razmahova (LM) (Aivis Lapinskis (LM) vietā) |