| Rīgā, | 07.10.2020. | Nr. | 1-22/8891 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz |  | Nr. |  |

Ekonomikas ministrijai

Par Ministru kabineta noteikumu projektu

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu

LBN 200-20 “Vispārīgas prasības būvēm””

(VSS-808)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir izvērtējusi Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-20 “Vispārīgas prasības būvēm”” (turpmāk – Noteikumu projekts) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), un  atbalsta tā tālāku virzību, vienlaikus izsakot šādus  iebildumus.

- Lūdzam pārskatīt Noteikumu projekta 2.punktā dotos terminu skaidrojumus:

  - Noteikumu projekta 2.2.apakšpunktā aiz vārdiem “ārtelpa starpstāvu pārseguma,” papildināt ar vārdiem “vai kāpņu starplaukuma” ;

  - Noteikumu projekta 2.12.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“2.12. galerija- slēgta vai vaļēja pāreja stāva līmenī, kas nodrošina telpu horizontālu sasaisti; ”

  - 2.14.apakšpunktā precizēt termina jumta stāvs skaidrojumu. No pašreizējās redakcijas izriet, ka terasveida ēkām visi stāvi tiks uzskatīti par jumta stāviem.

  - Noteikumu projekta 2.17.apakšpunktā svītrot pirmo vārdu “ēkas”, kas skaidrojumā lietots divas reizes;

  - atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” mazstāvu dzīvojamo apbūvi veido savrupmājas, rindu mājas un daudzdzīvokļu mājas, nepārsniedzot trīs stāvus. Lai savstarpēji saskaņotu teritorijas attīstības plānošanas un būvniecības normatīvos aktus, lūdzam 2.21.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“2.21. mazstāvu dzīvojamās ēkas – savrupmājas (individuālās dzīvojamās mājas), rindu mājas un daudzdzīvokļu mājas, kuru stāvu augstums nepārsniedz trīs stāvus”.

  - izteikt Noteikumu projekta 2.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

  - “2.22. nojume - apjumta, vieglas konstrukcijas būve ar vai bez sienām, kas var būt gan brīvstāvoša, gan piebūvēta pie ēkas;”

  - pārskatīt Noteikumu projekta 2.26.apakšpunktā un 2.27.apakšpunktā doto terminu publiska telpa un publisks pasākums skaidrojumu, jo LBN 208-15dotie skaidrojumi ir saprotamāki.

  - izteikt Noteikumu projekta 2.30.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.30. stāvs – ēkas daļa, ko norobežo grīdas un griestu konstrukcijas. Stāva augstumu nosaka no grīdas augšējās virsmas līdz nākamā stāva grīdas augšējai virsmai. Pēdējam stāvam augstumu nosaka no grīdas augšējās virsmas līdz griestiem, vai jumta konstrukcijas apakšējai virsmai.”

  - izteikt Noteikumu projekta 2.33.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.33. tehniskā telpa – nedzīvojama telpa ēku iekšējo inženiertīklu un iekārtu izvietošanai un apkalpošanai: ”

  - papildināt Noteikumu projekta 2.punktu ar jēdzieniem savrupmāja un rindu māja un to skaidrojumu šādā redakcijā:

“savrupmāja - viena dzīvokļa brīvstāvoša mājokļa tips, kam praksē var tikt lietoti dažādi sinonīmi - individuālā dzīvojamā māja, vienģimeņu dzīvojamā māja, viendzīvokļa māja;

“rindu māja – trīs un vairāk lineāri bloķētas individuālās dzīvojamās mājas ”.

  - papildināt Noteikumu projekta 2.punktu ar termina pergola, kas minēts 2.1.apakšpunktā, skaidrojumu. Vēršam uzmanību ka, Tieslietu ministrijas izstrādātajā Ministru kabineta noteikumu projektā “Būvju klasifikācijas noteikumi”” (VSS-750), apjumta pergola tiek klasificēta kā ēka.

- Lūdzam svītrot Noteikumu projekta 3.punktu, jo tas ir pretrunā gan ar Noteikumu projekta 1.punktu, gan 5.nodaļas atsevišķiem punktiem. VARAM ieskatā vides pieejamības un ekspluatācijas drošuma prasības ir jāpiemēro jebkurai būvei, arī sabiedriskā transporta pieturvietām, piestātnēm, tiltiņiem, āra kafejnīcu terasēm, dažādiem labiekārtojuma elementiem, būvēm bērnu rotaļu laukumos, kā arī ražošanas būvēm.

- Lūdzam izteikt Noteikumu projekta 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Veicot ēkas atjaunošanu vai pārbūvi, atļauts saglabāt esošos stāvu augstumus, gaiteņu platumus, kāpņu gabarītus un citus parametrus, ciktāl tas nav pretrunā ar iecerēto jauno funkciju.”

- Lūdzam precizēt Noteikumu projekta 7.punkta redakciju, lai būtu viennozīmīgi saprotams, kādos gadījumos nepilns stāvs tiek ieskaitīts, vai netiek ieskaitīts kopējā stāvu skaitā.

- Ņemot vērā, ka būvnormatīvā nav iekļautas prasības telpu vēdināšanai, lūdzam pārskatīt un papildināt Noteikumu projekta 3.1.apakšnodaļu “Telpu augstums un telpu apgaismojums”. Iesakām šādu dalījumu  -  “Telpu augstums” un “Telpu apgaismojums un telpu vēdināšana”.

- Ja telpas augstums tiek mērīts no tīrās grīdas atzīmes līdz konstrukcijas apakšējai virsmai, kā tas noteikts Noteikumu projekta 31.punktā, tad paredzot griestu apdari, vai ierīkojot piekārtos griestus, noteiktie minimālie telpas augstumi būs mazāki un var izrādīties nepietiekami mēbeļu vai iekārtu izvietošanai. No Noteikumu projektā dotā publiskās telpas termina skaidrojuma nav saprotams, vai biroju darba telpas, mācību iestāžu klases un auditorijas ir uzskatāmas par publiskām telpām. No Noteikumu projekta 31.1. apakšpunkta izriet, ka minimālo telpas augstumu - 2,7 m vienlīdz var piemērot gan veikalam, gan sporta zālei. Būvnormatīvā nav norādīti minimālie telpas augstumi klasēs, birojos un citās darba telpās, savukārt ražošanas telpām tas noteikts nesamērīgi mazs – tikai 2,2 m. Lūdzam pārskatīt minētos minimālos augstumus, vai rast citu risinājumu, lai projektēšanas gaitā, nosakot optimālo telpas augstumu, tiktu ievērtēti arī citi kritēriji.

- Noteikumu projekta 51.punktā izņēmums attiecināts uz visām mazstāvu dzīvojamām ēkām, tādējādi ietverot arī daudzdzīvokļu mājas, kur prasība pēc telpām apkopšanas inventāram būtu pamatota. Līdz ar to aicinām noteikt izņēmumu tikai savrupmājām (individuālām dzīvojamām mājām) un rindu mājām.

- Lūdzam papildināt Noteikumu projekta 3.nodaļu “Pamatprasības projektēšanai” ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Ēkām nosaka akustiskos parametrus un paredz aizsardzības pasākumus (tehniskie  risinājumi, plānojums) pret vides troksni.”

- Vienlaikus lūdzam papildināt anotācijas 2.sadaļu šādā redakcijā:

“Vispārīgās prasības: Aizsardzība pret vides troksni. Lai nodrošinātu aizsardzību pret vides troksni ēkām nosaka akustiskos parametrus, t.i. izvērtē nepieciešamos tehniskos risinājums aizsardzībai pret vides troksni”.

- Noteikumu projekta 52.punktā lūdzam dot atrunu, ka prasība par minimālo pakāpienu skaitu nav attiecināma uz pakāpieniem pie ēkas ieejas vai vietās ar grīdas līmeņu starpību.

- Lūdzam pārskatīt  Noteikumu projekta 60. punkta redakciju, jo nav iedomājamas ēkas, kas būtu speciāli paredzētas cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Veikalus, baznīcas, teātrus, koncertzāles, vai dzelzceļa stacijas apmeklē dažādi cilvēki ar īpašām vajadzībām, gan cilvēki gados, gan ar kustību ierobežojumiem.

- Lūdzam precizēt Noteikumu projekta 63.punkta redakciju, lai būtu viennozīmīgi saprotams, vai prasība par durvju minimālo brīvo platumu attiecas uz publisko telpu izejas durvīm, vai visām durvīm. Vienlaikus Noteikumu projekta 67.punktā tiek lietots termins ieejas durvis, tādēļ aicinām precizēt, ka tas attiecas uz ieeju ēkā, nevis telpā.

- Attiecībā uz Noteikumu projekta 67. punktā un 69. punktā noteiktajām prasībām stiklotajām sienām, aicinām paredzēt izņēmumu  - savrupmājas (individuālās dzīvojamās mājas).

- Lūdzam Noteikumu projekta 72.punktu izteikt šādā redakcijā:

“72. Ja mazstāvu daudzīvokļu mājā dzīvokļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek paredzēti augstāk par pirmo stāvu, paredz liftu vai pacēlāju.”

- Lūdzam Noteikumu projekta 79.punktu izteikt šādā redakcijā:

“79. Pārbūvējamās un atjaunojamās ēkās, kur nav iespējama lifta izbūve, var izmantot citus risinājumus, kas piemēroti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām patstāvīgai lietošanai.”

- Ņemot vērā, ka prasības vides pieejamībai ir haotiski iekļautas arī citās nodaļās un vietām dublējas, aicinām pārskatīt 5.nodaļas “Vides pieejamības prasības” saturu un izvērtēt, vai prasības vides pieejamībai būtu koncentrētas atsevišķā nodaļā, vai integrētas atbilstošajās nodaļās visā Noteikumu projektā. Vēršam uzmanību, ka 5.nodaļā ir dotas atsauces uz vides pieejamības vadlīnijām, nepaskaidrojot, kurš dokuments ar to domāts. Pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma izstrādātais standarta projekts “Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai” līdz šim nav apstiprināts. Padarot šo standartu saistošu, vairs nebūtu nepieciešams būvnormatīvā dublēt daudzās specifiskas vides pieejamības prasības. Vienlaikus normu piemērošanā tiktu ievērots samērīguma un līdzsvara princips, jo pašlaik atsevišķām telpām noteiktie vispārējie parametri var būtiski palielināt būvniecības izmaksas.

- Aicinām pārskatīt Noteikumu projekta nodaļu un apakšnodaļu struktūru, kā arī punktu secību, atbilstoši projektēšanas loģiskai secībai no vispārīgām prasībām dažāda tipa būvēm līdz konkrētu elementu parametriem.

- Noteikumu projekta 111.punktā noteiktās prasības minimālajiem attālumiem starp dzīvojamām ēkām ir automātiski pārņemtas no kādreizējā LBN 100, vienlaikus svītrojot atrunu, kas pieļauj izņēmumus. Aicinām šīs normas pārskatīt atbilstoši mūsdienu pilsētbūvniecības praksei, pievienot atrunu, ka minētos attālumus var samazināt, ja tiek nodrošinātas insolācijas un apgaismojuma prasības, kā arī nodrošināts privātums, tas ir, istabu nepārskatamība no pretējo ēku logiem. Loģiskāk būtu vispār svītrot 111. un 112.punktu, atbilstoši koriģējot Noteikumu projekta 1.punktu, jo minētie punkti ir vienīgie, kas attiecas uz būvju izvietojumu.

- Lūdzam pārskatīt 6.nodaļas “Speciālās prasības” saturu, ņemot vērā, ka  šobrīd tas ir fragmentārs, haotisks un neizstrādāts. Anotācijā nav sniegts skaidrojums, kāpēc īpaši akcentētas tikai dažu būvju vai telpu grupas, piemēram viesu izmitināšanas ēkas, skatītāju zāles, vai cita veida telpas, pie tam ietvertie punkti sastāv no savstarpēji nesaistītām, nejauši izvēlētām tēmām. Lūdzam ņemt vērā normatīvo aktu izstrādes noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz normatīvā akta projekta tekstu.

VARAM ieskatā normatīvajā aktā būtu jānorāda galvenie būvju projektēšanas principi, tai skaitā ergonomisko parametru ievērošana, lietošanas drošība, funkcionalitāte u.c., savukārt konkrēti telpu un elementu parametri, specifiski nosacījumi un citas prasības būtu nosakāmas standartos. Tādējādi tiktu nodrošināta arī dažādu jomu normatīvo aktu horizontālā sasaiste, piemēram ugunsdrošības, higiēnas, vides aizsardzības un citās jomās. Kā labs piemērs varētu kalpot pasaulē plaši pazīstamais arhitektūras standarts “Ernst and Peter Neufert. Architects’ Date”, kas piedzīvojis jau vairākus izdevumus, iztulkots daudzās valodās un joprojām tiek uzskatīts par labāko rokasgrāmatu projektētājiem.

Vienlaikus VARAM vērš uzmanību, ka Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.punktā ir noteikts, ka vides un publiskās infrastruktūras plānošanā, arhitektūras projektu izstrādē un ieviešanā izmanto universālā dizaina risinājumus, lai nodrošinātu pieejamu vidi ar vienlīdzīgām līdzdarbības iespējām visiem sabiedrības locekļiem.

Aicinām Ekonomikas ministriju adaptēt būvniecības jomas normatīvajā regulējumā universālā dizaina un vides pieejamības principus, kā arī izmantot jau citur Eiropā un pasaulē aprobētus standartus un vadlīnijas, tādējādi tiecoties uz ilgtspējīgiem risinājumiem un augstas kvalitātes būvkultūras mērķu sasniegšanu.

Ar cieņu,
valsts sekretāra vietniece									I.Oša

Valdmane, 67026921,

ilma.valdmane@varam.gov.lv

Dipāne, 67026415,

judite.dipane@varam.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.18.apakšpunkts.

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.331 “Latvijas būvnormatīvs LBN  208-15 “Publiskas būves”” 2.5. un 2.6.apakšpunkts.

LR Arhitektūras un celtniecības minsitrijas 1992.gadā apstiprinātasi Latvijas būvnormatīvs LBN 100 "Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve".

Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu noteikumu projektu sagatavošanas noteikumi” 2.punkts.

https://www.academia.edu/21246356/Ernst_Neufert_ARCHITECTS_DATA