23-TA-2237: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 2.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

04.03.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

04.03.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Lūdzam pārskatīt un precizēt anotācijā terminu "lietotājs" (kur tas nav norādīts) - sistēmas lietotājs vai mērīšanas līdzekļa lietotājs. Piedāvātā redakcija - | Rita Dreiškena (FM) |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Anotācijas 1.3.sadaļā norādīts, ka, ja pārbaudīto mērīšanas līdzekļu partijā iekļautais mērīšanas līdzeklis neatbilst statistiskās verificēšanas noteiktajiem kritērijiem, tad inspicēšanas institūcija sagatavo paziņojumu par visu pārbaudīto mērīšanas līdzekļu partijā iekļauto mērīšanas līdzekļu nederīgumu un lietotājam jānodrošina atkārtotā verificēšana vai pilnīga nomaiņa pirms atkārtotās verificēšanas termiņa beigām. Lūdzam atkārtoti pārskatīt sniegto informāciju un nepieciešamības gadījumā to salāgot ar informāciju anotācijas 2.sadaļā, kur norādīts, piemēram, ka sistēmas lietotājam vai citam mērīšanas līdzekļu lietotājam nebūs nepieciešamība veikt atkārtoto verificēšanu, bet būs tiesīgs izvēlēties statistisko verificēšanu ar mērķi pagarināt atkārtotās verificēšanas periodiskumu; laika posmā no 2014. - 2022.gadam sistēmas lietotājs ir uzstādījis 1109113 elektroenerģijas skaitītājus, kuriem 2026.gadā būtu jāveic atkārtotā verificēšana. Laika periodā no 2026 - 2034. gadam atbilstības izmaksas sastāda 119 407 105,58 euro, ja skaitītājiem tiek veikta atkārtotā verificēšana. Līdz ar to, ieviešot statistisko verificēšanu, sistēmas lietotājs ietaupa 119 407 105,58 euro. Piedāvātā redakcija - | Rita Dreiškena (FM) |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt | Priekšlikums Lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt anotācijas 2.1.sadaļā ietverto informāciju, ka grozījumi attiecībā uz statistisko verificēšanu neparedz tiešu ietekmi uz mērīšanas līdzekļu lietotāju, ņemot vērā anotācijas 1.3.sadaļā norādīto, ka mērīšanas līdzekļu lietotājam izvēloties statistisko verificēšanu, pienākums nodrošināt paredzēto mērīšanas līdzekļu demontāžu no uzstādīšanas vietām, aizsardzību pret ļaunprātīgu iejaukšanos, nedrīkst veikt mērīšanas līdzekļa tīrīšanu no svešķermeņiem, jāieliek mērīšanas līdzeklis iepakojumā, tā lai tas netiktu sabojāts un sniegt informāciju inspicēšanas institūcijai par demontāžai nepieejamo mērīšanas līdzekļu uzstādīšanas vietas adresi. Piedāvātā redakcija - | Rita Dreiškena (FM) |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem: | Priekšlikums Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kā rodas norādītās AS "Sadales tīkls" (sistēmas lietotāja) 90 mlj. euro un 150 mlj. euro izmaksas, ko varēs ietaupīt ar statistisko verificēšanu. Piedāvātā redakcija - | Rita Dreiškena (FM) |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Priekšlikums Lūdzam izvērtēt nepieciešamību anotācijas 7.1.sadaļu papildināt ar inspicēšanas institūcijām, jo projekts nosaka to pienākumus saistībā ar statistisko verificēšanu, kā arī anotācijas 7.5.sadaļā norādīt, ka projekts tiks realizēts esošā finansējuma ietvaros. Piedāvātā redakcija - | Rita Dreiškena (FM) |