24-TA-2785: Noteikumu projekts (Jauns)

Noteikumi par prasībām gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes, no atjaunīgajiem energoresursiem saražota vai iegūta gāzveida kurināmā un mazoglekļa gāzveida kurināmā ievadīšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

AS "Conexus Baltic Grid"

Atzinums iesniegts

13.12.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

13.12.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 2.1. dabasgāzes ievades punkts – dabasgāzes pārvades vai sadales sistēmai pieslēgts iekārtu kopums, ar kuru nodrošina iespēju dabasgāzes pārvades vai sadales sistēmā ievadīt atjaunīgo dabasgāzi, tajā skaitā biometānu, vai regazificēto dabasgāzi; | Iebildums Lūdzam precizēt 2.1. punkta redakciju šādā redakcijā: “2.1. dabasgāzes ievades punkts – iekārtu kopums, kas savienots ar sistēmu un caur kuru nodrošina iespēju sistēmā ievadīt atjaunīgo dabasgāzi, tajā skaitā biometānu, vai regazificēto dabasgāzi;" Piedāvātā redakcija 2.1. dabasgāzes ievades punkts – iekārtu kopums, kas savienots ar sistēmu un caur kuru nodrošina iespēju sistēmā ievadīt atjaunīgo dabasgāzi, tajā skaitā biometānu, vai regazificēto dabasgāzi. | Vidaga Paulauska |
| 2. | Noteikumu projekts 5. Dabasgāzes ievadītājs nodrošina regazificētās dabasgāzes vai atjaunīgās dabasgāzes transportēšanu līdz dabasgāzes ievades punktam, ja nav veikta pieslēguma ierīkošana sistēmai. | Iebildums Šobrīd noteikumu projekta 5. punkta redakcija var radīt neskaidrības tā interpretācijā, tāpēc ierosinām dzēst no 5. punkta palīgteikumu un izteikt to šādā redakcijā: "5. Dabasgāzes ievadītājs nodrošina regazificētās dabasgāzes vai atjaunīgās dabasgāzes transportēšanu līdz dabasgāzes ievades punktam." Piedāvātā redakcija 5. Dabasgāzes ievadītājs nodrošina regazificētās dabasgāzes vai atjaunīgās dabasgāzes transportēšanu līdz dabasgāzes ievades punktam. | Vidaga Paulauska |
| 3. | Noteikumu projekts 17. Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, izsniedzot tehniskās prasības, novērtē, vai to izsniegšanas pieprasījumā norādītā pieslēdzamā objekta plānotie apjomi un sistēmā ievadāmās dabasgāzes kvalitāte var ietekmēt dabasgāzes kvalitāti izejas punktā uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi tādā apmērā, kas pārsniegtu šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā norādīto skābekļa koncentrāciju. | Iebildums Šobrīd noteikumu projekta 17. punkta redakcijā ir lietots termins "izejas punkts", kas ir komerciāls jēdziens Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 13. jūnija direktīvas (ES) 2024/1788 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz atjaunīgās gāzes, un dabasgāzes un ūdeņraža iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu (ES) 2023/1791 un atceļ Direktīvu 2009/73/EK un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2024. gada 20. jūnija lēmumu saskaņoto Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu izpratnē. Lūdzam noteikumu projekta 17. punktu izteikt šādā redakcijā: "17. Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, izsniedzot tehniskās prasības, novērtē, vai to izsniegšanas pieprasījumā norādītā pieslēdzamā objekta plānotie apjomi un sistēmā ievadāmās dabasgāzes kvalitāte var ietekmēt dabasgāzes kvalitāti dabasgāzes pārvades sistēmas savienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi tādā apmērā, kas pārsniegtu šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā norādīto skābekļa koncentrāciju." Piedāvātā redakcija 17. Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, izsniedzot tehniskās prasības, novērtē, vai to izsniegšanas pieprasījumā norādītā pieslēdzamā objekta plānotie apjomi un sistēmā ievadāmās dabasgāzes kvalitāte var ietekmēt dabasgāzes kvalitāti dabasgāzes pārvades sistēmas savienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi tādā apmērā, kas pārsniegtu šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā norādīto skābekļa koncentrāciju. | Vidaga Paulauska |
| 4. | Noteikumu projekts Noteikumi par prasībām gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes, no atjaunīgajiem energoresursiem saražota vai iegūta gāzveida kurināmā un mazoglekļa gāzveida kurināmā ievadīšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā | Priekšlikums Ievērojot to, ka Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumu Nr. 567 “Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā” (turpmāk - Noteikumi Nr. 567) 1. pielikumā pie gāzes kvalitātes raksturlielumiem ir norādīts odorants, ierosinām tos noteikt arī šajos noteikumos. Priekšlikums papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Ja pieslēgums tiek ierīkots pie dabasgāzes sadales sistēmas, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators nodrošina dabasgāzes sadales sistēmā ievadāmās regazificētās un atjaunīgās dabasgāzes odorizāciju atbilstoši noteikumu 1. un 2. pielikumā noteiktajām robežvērtībām.” Tāpat ierosinām papildināt noteikumu projektu 1. un 2. pielikumu ar jaunu raksturlielumu – odorantu – un tā robežvērtību noteikt atbilstoši Noteikumos Nr. 567 noteiktajam, vienlaikus pielikumos saglabājot piezīmi līdzīgi kā tā ir iekļauta Noteikumos Nr. 567 un norādīt, ka šī raksturlieluma ievērošanu nodrošina vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators. Piedāvātā redakcija Papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Ja pieslēgums tiek ierīkots pie dabasgāzes sadales sistēmas, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators nodrošina dabasgāzes sadales sistēmā ievadāmās regazificētās un atjaunīgās dabasgāzes odorizāciju atbilstoši noteikumu 1. un 2. pielikumā noteiktajām robežvērtībām.” Papildināt noteikumu projektu 1. un 2. pielikumu ar jaunu raksturlielumu – odorantu – un tā robežvērtību noteikt atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumos Nr. 567 “Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā” noteiktajam, vienlaikus pielikumos saglabājot piezīmi līdzīgi kā tā ir iekļauta minētajos Ministru kabineta noteikumos un norādīt, ka šī raksturlieluma ievērošanu nodrošina vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators. | Vidaga Paulauska |