24-TA-1244: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 3.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Atzinums iesniegts

07.10.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

07.10.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības" | Priekšlikums Papildināt ar punktu, kas noteiks rīcību gadījumā, ja ēka neatbilst energoefektivitātes minimālajām prasībām: Aizliegt ēkas telpu iznomāšanu; Uzlikt par pienākumu ēkas pārvaldniekam veikt ēkas energosertifikāciju, kuras laikā tiks sagatavots pārskats par ekonomiski pamatotiem ēkas norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā, iekļaujot aprēķinus par šo pasākumu atmaksāšanās termiņiem, un iepazīstināt ēkas telpu īpašniekus ar energosertifikācijas rezultātiem. Piedāvātā redakcija - | Jānis Cunskis (LLPA) |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 3.2. nosaka vidējo siltumenerģijas patēriņu pēdējos trijos kalendāra gados, ņemot vērā ēkas aprēķina platību. | Priekšlikums 3.2. nosaka vidējo siltumenerģijas patēriņu pēdējos trijos kalendāra gados, ņemot vērā ēkas references platību. (atbilstoši MK 222: References platība - References grīdas platība saskaņā ar standarta LVS EN ISO 52000-1:2020 9.4.3. punktu.) Aprēķina platība - vairs nav tāds jēdziens ēku energoefektivitātes jomā Piedāvātā redakcija - | Jānis Cunskis (LLPA) |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 4.2. nosaka vidējo ēkas energoresursu patēriņu pēdējos trijos kalendāra gados un šo patēriņu reizina ar primārās enerģijas faktoriem katram energonesējam. Primārās enerģijas faktorus nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēkas energoefektivitātes aprēķina metodēm, un vidējo ēkas energoresursu patēriņu attiecina, ņemot vērā ēkas aprēķina platību. | Priekšlikums (atbilstoši MK 222: References platība - References grīdas platība saskaņā ar standarta LVS EN ISO 52000-1:2020 9.4.3. punktu.) Aprēķina platība - vairs nav tāds jēdziens ēku energoefektivitātes jomā 4.2. nosaka vidējo ēkas energoresursu patēriņu pēdējos trijos kalendāra gados un šo patēriņu reizina ar primārās enerģijas faktoriem katram energonesējam. Primārās enerģijas faktorus nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēkas energoefektivitātes aprēķina metodēm, un vidējo ēkas energoresursu patēriņu attiecina, ņemot vērā ēkas references platību. Piedāvātā redakcija - | Jānis Cunskis (LLPA) |