24-TA-833: Noteikumu projekts (Jauns)

Būvju klasifikācijas noteikumi

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

AS "Conexus Baltic Grid"

Atzinums iesniegts

05.06.2024.

Atzinuma sniegšanas termiņš

18.06.2024.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 11. Rūpnieciski izgatavots ārējo inženiertīklu iekārtas (transformatora, sūkņa, spiediena regulēšanas iekārtas, sakaru, sadales iekārta u.c.) ietvars (konteinera tipa korpuss, apvalks, grods) ir ārējo inženiertīklu darbībai funkcionāli nepieciešama sastāvdaļa un nav uzskatāms par ēku – to uzskata par attiecīgās inženierbūves sastāvdaļu. | Iebildums Noteikumu projekta 11. punkts nosaka, ka “Rūpnieciski izgatavots ārējo inženiertīklu iekārtas (transformatora, sūkņa, spiediena regulēšanas iekārtas, sakaru, sadales iekārta u.c.) ietvars (konteinera tipa korpuss, apvalks, grods) ir ārējo inženiertīklu darbībai funkcionāli nepieciešama sastāvdaļa un nav uzskatāms par ēku – to uzskata par attiecīgās inženierbūves sastāvdaļu.”. Noteikumu projekta 11. punktā skaidrojot rūpnieciski izgatavotā ārējo inženiertīklu iekārtas ietvaru ir sniegts to uzskaitījums – konteinera tipa korpuss, apvalks un grods. Rūpnieciski izgatavotas ārējo inženiertīklu iekārtas tiek ierīkotas arī skapjveida tipa korpusos. Tā, piemēram, Conexus Baltic Grid piederošās katodaizsardzības stacijas, kas nodrošina pārvades gāzesvadu aizsardzību no korozijas, ir izvietotas skapjveida tipa korpusos. Tāpat arī drenāžas aizsardzības stacijas, kas nodrošina pārvades gāzesvadu aizsardzību pret klaidstrāvām, ir izvietotas skapjveida tipa korpusos. Conexus Baltic Grid īpašumā ir 94 katodaizsardzības stacijas un piecas drenāžas aizsardzības stacijas. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt Noteikumu 11. punktā rūpnieciski izgatavotā ārējo inženiertīklu iekārtas ietvaru uzskaitījumu ar skapjveida tipa korpusu un Noteikumu projektu izteikt šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija 11. Rūpnieciski izgatavots ārējo inženiertīklu iekārtas (transformatora, sūkņa, spiediena regulēšanas iekārtas, sakaru, sadales iekārta u.c.) ietvars (konteinera tipa, skapjveida tipa korpuss, apvalks, grods) ir ārējo inženiertīklu darbībai funkcionāli nepieciešama sastāvdaļa un nav uzskatāms par ēku – to uzskata par attiecīgās inženierbūves sastāvdaļu. | Vidaga Paulauska |
| 2. | Noteikumu projekts Būvju klasifikācija un tās sasaiste ar teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju | Iebildums Noteikumu projekta 1. pielikumā (22. punktā), 2. pielikumā (21. punktā) un 3. pielikumā (31. punktā) ir izveidots jauns būves un telpu grupas klasifikācijas kods - Naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas; naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas telpu grupa (kods E-NDz-21). Ar iepriekš norādīto būves un telpu grupas klasifikācijas kodu klasificē naftas un tās produktu, gāzes sūkņu staciju ēkas, gāzes regulēšanas, mērīšanas stacijas un savākšanas iekārtu ēkas un telpu grupas. Termins “gāzes sūkņu stacija” ir izveidojies no Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 326) pielikumā ietvertā būvju klasifikācijas koda “Sūkņu un kompresoru staciju ēkas” (kods 12510105), ar kuru klasificē šādas būves - sūkņu un kompresoru staciju ēkas, tai skaitā tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās izvietoti gāzes pārsūknēšanas agregāti (kompresori), metanola, dietilēnglikola u. c. sūkņi. Savukārt gāzes regulēšanas stacijas (kods 12510108), gāzes mērīšanas stacijas (kods 12510109) un gāzes savākšanas punkti (kods 12510110) noteikumos Nr. 326 ir klasificēti atsevišķi, bet Noteikumu projektā minētās būves ir klasificētas zem klasifikācijas koda Naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas; naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas telpu grupa (kods E-NDz-21), kas ir sašaurināti salīdzinot ar noteikumu Nr. 326 klasifikāciju. Līdz ar to ir nepieciešams labot klasifikācijas koda E-NDz-21 nosaukumā ietverto terminu “gāzes sūkņu stacija”. Ņemot vērā to, ka gāzes regulēšanas, mērīšanas, kompresoru (pārsūknēšanas agregāti) stacijas un gāzes savākšanas punkti tiek izmantoti gāzes pārvades un uzglabāšanas nodrošināšanai, lūdzam termina “gāzes sūkņu stacija” vietā izmantot terminu “gāzes pārvades un uzglabāšanas iekārtu ēkas; gāzes pārvades un uzglabāšanas iekārtu telpu grupa”. Piedāvātā redakcija 1. pielikuma 22. punktā norādīto klasifikācijas kodu un tā skaidrojumu izteikt šādā redakcijā: "22. Naftas produktu un gāzes pārvades un uzglabāšanas iekārtu ēkas; naftas produktu un gāzes pārvades un uzglabāšanas iekārtu telpu grupa – Naftas un tās produktu ēkas, gāzes regulēšanas, mērīšanas, kompresoru staciju un gāzes savākšanas iekārtu ēkas un telpu grupas” | Vidaga Paulauska |
| 3. | Noteikumu projekts Būvju klasifikācijas sasaiste ar Eiropas Savienības statistikas biroja (Eurostat) apstiprināto būvju klasifikāciju (CC) | Iebildums Noteikumu projekta 1. pielikumā (22. punktā), 2. pielikumā (21. punktā) un 3. pielikumā (31. punktā) ir izveidots jauns būves un telpu grupas klasifikācijas kods - Naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas; naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas telpu grupa (kods E-NDz-21). Ar iepriekš norādīto būves un telpu grupas klasifikācijas kodu klasificē naftas un tās produktu, gāzes sūkņu staciju ēkas, gāzes regulēšanas, mērīšanas stacijas un savākšanas iekārtu ēkas un telpu grupas. Termins “gāzes sūkņu stacija” ir izveidojies no Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 326) pielikumā ietvertā būvju klasifikācijas koda “Sūkņu un kompresoru staciju ēkas” (kods 12510105), ar kuru klasificē šādas būves - sūkņu un kompresoru staciju ēkas, tai skaitā tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās izvietoti gāzes pārsūknēšanas agregāti (kompresori), metanola, dietilēnglikola u. c. sūkņi. Savukārt gāzes regulēšanas stacijas (kods 12510108), gāzes mērīšanas stacijas (kods 12510109) un gāzes savākšanas punkti (kods 12510110) noteikumos Nr. 326 ir klasificēti atsevišķi, bet Noteikumu projektā minētās būves ir klasificētas zem klasifikācijas koda Naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas; naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas telpu grupa (kods E-NDz-21), kas ir sašaurināti salīdzinot ar noteikumu Nr. 326 klasifikāciju. Līdz ar to ir nepieciešams labot klasifikācijas koda E-NDz-21 nosaukumā ietverto terminu “gāzes sūkņu stacija”. Ņemot vērā to, ka gāzes regulēšanas, mērīšanas, kompresoru (pārsūknēšanas agregāti) stacijas un gāzes savākšanas punkti tiek izmantoti gāzes pārvades un uzglabāšanas nodrošināšanai, lūdzam termina “gāzes sūkņu stacija” vietā izmantot terminu “gāzes pārvades un uzglabāšanas iekārtu ēkas; gāzes pārvades un uzglabāšanas iekārtu telpu grupa”. Piedāvātā redakcija 2. pielikuma 21. punktā norādīto klasifikācijas kodu izteikt šādā redakcijā: “21. E-NDz-21 (Naftas produktu un gāzes pārvades un uzglabāšanas iekārtu ēkas)” | Vidaga Paulauska |
| 4. | Noteikumu projekts Pārejas tabula | Iebildums Noteikumu projekta 1. pielikumā (22. punktā), 2. pielikumā (21. punktā) un 3. pielikumā (31. punktā) ir izveidots jauns būves un telpu grupas klasifikācijas kods - Naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas; naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas telpu grupa (kods E-NDz-21). Ar iepriekš norādīto būves un telpu grupas klasifikācijas kodu klasificē naftas un tās produktu, gāzes sūkņu staciju ēkas, gāzes regulēšanas, mērīšanas stacijas un savākšanas iekārtu ēkas un telpu grupas. Termins “gāzes sūkņu stacija” ir izveidojies no Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 326) pielikumā ietvertā būvju klasifikācijas koda “Sūkņu un kompresoru staciju ēkas” (kods 12510105), ar kuru klasificē šādas būves - sūkņu un kompresoru staciju ēkas, tai skaitā tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās izvietoti gāzes pārsūknēšanas agregāti (kompresori), metanola, dietilēnglikola u. c. sūkņi. Savukārt gāzes regulēšanas stacijas (kods 12510108), gāzes mērīšanas stacijas (kods 12510109) un gāzes savākšanas punkti (kods 12510110) noteikumos Nr. 326 ir klasificēti atsevišķi, bet Noteikumu projektā minētās būves ir klasificētas zem klasifikācijas koda Naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas; naftas produktu un gāzes sūkņu stacijas telpu grupa (kods E-NDz-21), kas ir sašaurināti salīdzinot ar noteikumu Nr. 326 klasifikāciju. Līdz ar to ir nepieciešams labot klasifikācijas koda E-NDz-21 nosaukumā ietverto terminu “gāzes sūkņu stacija”. Ņemot vērā to, ka gāzes regulēšanas, mērīšanas, kompresoru (pārsūknēšanas agregāti) stacijas un gāzes savākšanas punkti tiek izmantoti gāzes pārvades un uzglabāšanas nodrošināšanai, lūdzam termina “gāzes sūkņu stacija” vietā izmantot terminu “gāzes pārvades un uzglabāšanas iekārtu ēkas; gāzes pārvades un uzglabāšanas iekārtu telpu grupa”. Piedāvātā redakcija 3. pielikuma 31. punktā norādīto klasifikācijas kodu izteikt šādā redakcijā: “31. E-NDz-21 (Naftas produktu un gāzes pārvades un uzglabāšanas iekārtu ēkas un telpu grupas)”. | Vidaga Paulauska |